## Лист1
Вакуумная компрессионная печь СНВС-6,7.12,0/3-И2В | шт | 1493400 | Электрошкаф сушильный вакуумно-компрессионный СНВС-6,7.12,0/3-И2В предназначен для сушки и нагревания различных материалов в воздушной среде, в вакууме, под давлением до 1,5 атм. и в среде инертного газа при температуре до 300 оС. Электрошкаф состоит из корпуса, рабочей камеры, изготовленной из нержавеющей стали, двери и блока управления. Корпус электрошкафа прямоугольной формы, сварной из тонколистовой стали. В левой части корпуса размещена рабочая камера, в правой – блок управления, элементы автоматики. В задней части изделия расположен вакуумный насос, вакуумная и компрессионная откачные системы, запорно-регулирующая аппаратура, датчики вакуума и давления. Загрузочная часть рабочей камеры имеет вакуумное уплотнение и закрывается герметично дверью. На наружной боковой поверхности рабочей камеры размещен электронагреватель. Садка устанавливается на полки в рабочей камере. Для максимальной равномерности прогрева рабочей камеры полки изготовлены из алюминия. Для контроля температуры внутри рабочей камеры расположены 4 термопары ТХА. Воздух из рабочей камеры откачивается вакуумным насосом через патрубок на задней стенке камеры. Конструкция позволяет создавать избыточное давление до 1,5 атм. Выравнивание давления воздуха в камере осуществляется через клапан натекания на откачном патрубке. Пространство между корпусом и камерой заполнено теплоизоляцией. В блоке управления размещено оборудование, посредством которого осуществляется включение электронагревателя и регулирование температуры в рабочей камере: измеритель-регулятор температуры, контрольно-измерительное устройство избыточного давления, автоматический выключатель, твердотельное реле, автоматика на поддержание заданного уровня давления / вакуума, реле контроля фаз. Для удобства технического обслуживания на боковых стенках имеются двери для доступа к насосу, при замене датчиков, техническом осмотре, проверке работы насоса на себя. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159033
Шкаф сушильный вакуумный СНВС-4,3.4,3.4.9/3-И1 | шт | 103100 | Сушильный шкаф представляет собой прямоугольный корпус из тонколистовой зеркальной стали, в котором размещены нагревательная камера и блок управления. Камера нагрева выполнена из тонколистовой стали, имеет патрубок отсоса газов, гнездо для ввода регулирующей термопары, две съемные перфорированные полки, уплотнитель дверки. Свободное пространство между корпусом и камерой нагрева заполнено теплоизоляционным материалом. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159034
Вакуумная компрессионная печь СНВС-4,5.4,0/2-И2ПД | шт | 1103500 | Электрошкаф сушильный вакуумно-компрессионный СНВС-4,5.4,0/2-И2ПД (автоклав) предназначен для сушки и нагревания различных материалов в воздушной среде, в вакууме, под давлением до 1,5 атм. и в среде инертного газа при температуре до 250 оС. Электрошкаф состоит из корпуса, рабочей камеры изготовленной из нержавеющей стали, двери и блока управления. Корпус электрошкафа прямоугольной формы, сварной из тонколистовой стали. В левой части корпуса размещена рабочая камера, в правой – блок управления, элементы автоматики, компрессор и вакуумный насос. Загрузочная часть рабочей камеры имеет вакуумное уплотнение и закрывается герметично дверью. На наружной боковой поверхности рабочей камеры размещен электронагреватель. Садка устанавливается в шахту рабочей камеры. Воздух из рабочей камеры откачивается вакуумным насосом через патрубок внизу камеры. Компрессор позволяет создавать избыточное давление до 2,5 атм. Выравнивание давления воздуха в камере осуществляется через впускной клапан на откачном патрубке. Пространство между корпусом и камерой заполнено теплоизоляцией. В блоке управления размещено оборудование, посредством которого осуществляется включение электронагревателя и регулирование температуры в рабочей камере: измеритель-регулятор температуры Термодат-14, контрольно-измерительное устройство глубины вакуума ЦИ-5003 / ДМ-5007, автоматический выключатель, твердотельное реле, автоматика на поддержание заданного уровня давления / вакуума. В связи с постоянным совершенствованием конструкция электрошкафа, отдельные элементы изделия могут отличаться от указанных. Смотровое окно (D-150мм , толщина 20 мм) изготовлено из высокотемпературного кварцевого стекла. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159035
Вакуумно-сушильный шкаф СНВС -25/3,5 | шт | 78900 | Название шкафа СНВС-25/3,5 Объем камеры, л. 25 Габариты камеры: Ширина,мм 250 Высота,мм 250 Глубина,мм 400 Макс. рабочая температура, oC 3504 Вакуум, не хуже, мм. рт. ст.10 Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь Aisi 430 Управление нагревом ПИД-регулятор / программатор Количество хранимых в памяти программ 1 (по умолчанию) Количество ступеней в одной программе 1 (по умолчанию) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159036
Шкаф сушильный вакуумный СНВС-50/3,5-И2О | шт | 122100 | Электрошкаф вакуумный сушильный СНВС-50/3,5-И2 предназначен для сушки и нагревания различных материалов в воздушной среде и в вакууме при температуре до 350 оС. (по умолчанию изготавливается без смотрового окна и подсветки рабочей камеры) Электрошкаф состоит из корпуса, рабочей камеры изготовленной из нержавеющей стали марки AiSi430, двери и блока управления. Корпус электрошкафа прямоугольной формы, сварной из тонколистовой стали. В верхней части корпуса размещена рабочая камера, в нижней – блок управления. Загрузочная часть рабочей камеры имеет вакуумное уплотнение и закрывается герметично дверью. На наружной боковой поверхности камеры размещен электронагреватель. Садка устанавливается на съемные полки внутри камеры. Воздух из рабочей камеры откачивается вакуумным насосом через патрубок на задней стенке камеры. Впуск воздуха в камеру осуществляется через впускной кран на откачном патрубке. Пространство между корпусом и камерой заполнено теплоизоляцией. В блоке управления размещено оборудование, посредством которого осуществляется включение электронагревателя и регулирование температуры в рабочей камере: измеритель-регулятор температуры, автоматический выключатель, симистор. В шкафу установлена дополнительная, независимая система безопасности, прерывающая питание шкафа при превышении рабочих температур. В случае превышения рабочих параметров, произойдет отключение защитного автоматического выключателя. Повторное включение возможно только после охлаждения шкафа до рабочих значений. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159037
Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2-И2 | шт | 1460800 | Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2-И2 предназначена для сушки и нагревания различных материалов в вакууме и среде инертного газа (или воздуха) при температуре до 250 0С. Печь применяется в электронной промышленности для сушки слоев, препрегов, печатных плат (односторонних, двусторонних, многослойных) между операциями изготовления печатных плат и окончательной сушки перед упаковкой. Данная модель по своим техническим характеристикам и функциональным возможностям близка к шкафам ESPEC (Япония) серии VAC. По отдельным показателям печь превосходит импортные аналоги. Вакуумная печь имеет 5 специализированных режимов работы: - постоянный режим, допускающий контролируемое включение и остановку; - два программируемых режима. Программируемый режим работы способен запоминать 20 программ до 20 операционных шагов каждая; - режим газообмена; - режим регулирования градиента разрежения. Встроенный вентилятор принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне обеспечивает высокие показания равномерности температуры по рабочему объему. В вентиляторе предусмотрен защитный датчик температуры. Охлаждающая ловушка охлаждает откачиваемый воздух, удаляет влагу и органические растворители, предотвращая их попадание в вакуумный насос. Вакуумная печь обеспечивает непрерывную работу в автоматическом режиме по заданной программе. Система управления печи обеспечивает: - разрешение задания и индикацию параметров температуры; - разрешение задания и индикацию параметров давления 100 Па; - автоматический запуск и остановку циклов; - программируемое линейное изменение скорости нагрева (охлаждения); - программируемое линейное изменение скорости откачки (градиента разрежения); - задание режима завершения цикла; - проведение самодиагностики; - ручное включение/отключение исполнительных механизмов для проверки состояния работы системы и отработки необходимых технологических процессов; - исполнение пользовательской пошаговой программы; - визуализация процесса работы, состояния датчиков и исполнительных механизмов. В системе управления предусмотрена защита от ошибок оператора и информирование о возникновении аварийных ситуаций. Печь оснащена панельным программируемым логическим контроллером с сенсорным управлением типа СПК. Устройство класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными функциями свободно программируемого контроллера. Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану. Дисплей визуально отображает информацию о текущих режимах, диагностическую информацию о состоянии системы, выводит сообщения об ошибках и аварийных ситуациях. На дисплее в удобном визуальном режиме задаются все необходимые параметры регулирования. В печи реализована возможность удаленного управления по сети Ethernet, через WEB интерфейс. Панель подключается к сети через стандартный разъем RJ 45 на задней панели контроллера. Управление печью производится из окна браузера. В процессе работы печи ведется непрерывное протоколирование режима работы печи и запись возникающих ошибок на установленную в контролер карту памяти формата CD. Садка размещается в рабочей камере на пяти перфорированных полках размером 585х585. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159042
Лабораторная шахтная печь СШОЛ-3/11 | шт | 45800 | Печь муфельная шахтная с цифровым управлением СШОЛ (далее по тексту «печь») предназначена для обжига изделий, плавки и термообработки металлов. Печь с вертикальной загрузкой СШОЛ может быть использована в качестве универсальной лабораторной муфельной печи в металлургическом, керамическом ювелирном производстве, в стоматологических, химических и пищевых лабораториях. Печь производится в соответствии с ТУ 3613-001-98730977-2009. Печь работает при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 0С и относительной влажности до 80% при 25 0С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159043
Печь муфельная с цифровым управлением ПМК | шт | 43900 | Печь муфельная с цифровым управлением ПМК-x предназначена для обжига изделий, плавки и термообработки металлов. Печь может быть использована в качестве универсальной лабораторной муфельной печи в металлургическом, керамическом ювелирном производстве, в стоматологических, химических и пищевых лабораториях. Печь производится в соответствии с ТУ 3613-001-98730977-2009. Печь работает при температуре окружающего воздуха от 5 до 400С и относительной влажности до 80% при 250С. Обозначение печи при заказе: печь муфельная ПМК-х, где х обозначает объём рабочей камеры печи в литрах и выбирается из ряда: 3, 6, 10, 17. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159044
Сушильный шкаф СНОЛ-Ф-67/350-И2П | шт | 61000 | Шкафы сушильные нужны для термообработки деталей и материалов, стерилизации и сушки. Они изготовляются разных форм, с разнообразнейшими функциями и возможностями. Внешний вид шкафов сушильных сильных изменений за последние полвека не претерпел. Изменилась лишь начинка шкафов, появилось много новых функций, которые делают работу специалистов намного легче, чем у их предшественников лет 30 назад. В то время о таком большом разнообразии оборудования и не думали. Использование современных теплоизоляции и нагревательных элементов позволяет изготавливать сушильные камеры на рабочую температуру до 500 С. Компьютерные технологии дают возможность удаленного управления, программирования рабочего цикла с ПК, хранения и архивирования результатов контролируемых параметров. Все это расширяет возможности, упрощает работу, дает более качественные результаты. Сушильные шкафы - это незаменимое универсальное оборудование для различных видов термической обработки, высушивания, выпаривания, стерилизации и т.д. Сушильные шкафы применяются в таких областях как химия, фармакология, медицина, физика, биология, пищевая промышленность, машиностроение и др. Сложнее назвать отрасль промышленности где не применяется термическая обработка продукции / материалов. Производимые нашим предприятием сушильные шкафы ориентированы главным образом на российских потребителей и представителей ближнего зарубежья. Сушильные шкафы ООО "Тула-Терм" отличает надежность, простота в эксплуатации, относительно недорогая стоимость на оборудование этого класса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159045
Электрошкаф вакуумный сушильный СНВСП-25/1,75 проходного типа | шт | 680000 | Электрошкаф вакуумный сушильный СНВСП-25/1,75 предназначен для сушки и нагревания различных материалов в воздушной среде и в вакууме при температуре до 200 оС. Электрошкаф состоит из корпуса, рабочей камеры изготовленной из нержавеющей стали, двери и блока управления. Корпус электрошкафа прямоугольной формы, сварной из тонколистовой стали. В верхней части корпуса размещена рабочая камера. Под рабочей камерой расположен блок управления. Блок управления выполнен в виде выдвигаемого пульта. Шкаф управления и вакуумный шкаф соединены между собой гибкими кабелями. Шкаф сушильный вакуумный оснащен 2-мя дверцами для загрузки и выгрузки садки. Загрузочная часть рабочей камеры имеет вакуумное уплотнение и закрывается герметично дверью. Внутри камеры, в верхней и нижней части камеры размещены нагреватели. Садка устанавливается на полку внутри камеры. Воздух из рабочей камеры откачивается вакуумным насосом через патрубок на стенке камеры. Впуск воздуха в камеру и натекание инертного газа, осуществляется через впускной клапан. Пространство между корпусом и камерой заполнено теплоизоляцией. Рабочая термопара располагается внутри камеры. В блоке управления размещено оборудование, посредством которого осуществляется включение электронагревателя и регулирование температуры в рабочей камере: измеритель-регулятор температуры, контрольно-измерительное устройство глубины вакуума, автоматический выключатель, реле. Внешняя загрузочная часть выполнена с штуцерами и клапанами подвода инертного газа, присоединения вакуумной магистрали, клапаном выравнивания давления с пространством, клапаном натекания. Дверца выгрузки оснащена эксцентриковым механизмом прижима. Камера оснащена тележкой с телескопическими направляющими, позволяющими осуществить выгрузку садки в минимальные сроки. В состав сушильного шкафа входит ротаметр на магистрали инертного газа и игольчатый вентиль для настройки расхода газа. Шкаф выполнен на регулируемой подставке, внутри которой размещен силовой блок управления нагревом, система контроля и управления вакуумом, клапана, вентили, насос мембранного типа. Нагрев осуществляется с возможностью управления как по заранее заданной программе, запускаемой кнопкой «НАГРЕВ», так и в ручном режиме из меню прибора. В приборе управления температурой установлено ограничение задание максимальной температуры более 210оС, предотвращающее ошибки при программировании. Прибор настроен на аварийную светозвуковую сигнализацию превышения максимальной температуры нагрева. Сигнал «АВАРИЯ» включается при превышении рабочей температуры в камере более чем на 210оС. Управление глубиной откачки вакуума и подачей инертного газа, осуществляется в автоматическом режиме. В автоматическом режиме, работа осуществляется по программе прибора управления. При необходимости, имеется возможность вмешательства в ход программы в ручном режиме. Можно открыть клапан инертного газа и натекания. Для увеличения ресурса работы вакуумного насоса и экономии электроэнергии, работой вакуумного насоса и клапана насоса управляет блок программного реле по жестко заданной программе. Предусмотрена дополнительная система безопасности, прерывающая подачу питания на силовые элементы при аварийных ситуациях (в том числе перебоях питающего напряжения). Возобновление работы возможно только в ручном режиме. В системе управления предусмотрены блокировки: невозможно открыть дверцу выгрузки при открытой загрузочной двери. Предусмотрена блокировка при открывании дверцы выгрузки при открытой загрузочной дверце. Для контроля времени наработки, в шкафу установлен счетчик наработки, опечатанной гарантийной печатью предприятия. Система управления шкафа выполнена для работы с безмасляными вакуумными насосами. Не желательно использование других типов насосов. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159046
Камерная печь | шт | 400000 | Камерные печи производства ООО "Тула-Терм" предназначены для проведения различных видов термической обработки металлов в условиях окислительной (воздух) атмосферы или нейтрального газа при температуре до 1250С. Основные направления использования камерных печей для отпуска, отжига, закалки или нормализации металлических изделий, а также изделий из керамики, фарфора и других материалов. Камерные печи предназначены для проведения различных видов термической обработки металлов в условиях окислительной (воздух) атмосферы при температуре до 1250 С. Печи с защитной атмосферой (аргон, азот) находят широкое применение во многих отраслях промышленности: используются для отпуска, отжига, закалки или нормализации металлических изделий, а также в качестве универсальных камерных печей для плавки металлов, термической обработки изделий из керамики, фарфора и других материалов. Дверца в печах малого объема открывается в сторону. Дверца в печах большего объема открывается вверх, привод электромеханический. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159047
Печи для плавки алюминия САТ | шт | 537600 | Печи для плавки алюминия САТ обладают следующими достоинствами: - Проволочные нагреватели, выполненные из GS-23 «Еврофехраль»; - Минимальное время установки и замены тигля за счет удобной конструкции; - Многослойная высокоэффективная изоляция; - Даже после разрушения тигля с расплавом сохраняется работоспособность нагревателей; - Оптимальный режим нагрева обеспечивает уникальная микропроцессорная система управления печью; Печной блок состоит из сварной восьмигранной секции со съемным фланцем из 14-мм стали, шкафа управления с программным измерителем-регулятором температуры Термодат 14, кожухов, тепловой поворотной крышки и устройства поворота крышки. Секция футерована теплоизоляционным слоем из легковесного глинистоволокнистого огнеупорного материала. Под печи в месте размещения тигля выполнен из огнеупорного кирпича ШЛ-1,0. На внутренней поверхности секции в кронштейнах установлены 9 восьмигранных рядов керамических трубок 20х10, на которых размещены нагреватели, изготовленные из проволоки фехраль. Для обеспечения стабильной работы установки и безаварийной работы система управления шкафа выполнена с применением блока аварийного питания. В случае пропадания питания по рабочей фазе или превышении/занижении рабочего напряжения по фазе, включается сигнал «Авария» При этом система управления автоматически переключается на на работу от действующей фазы. Печь при этом продолжит работу на нагревателях, подключенных к действующим фазам. Система аварийной работы предусматривает работу печи при пропадании любых двух фаз питающего напряжения. Для обеспечения стабильной работы установки, каждый нагреватель имеет собственное независимое управлениее и защищен дифференциальным автоматом. При срабатывании дифференциального автомата, перегреве системы управления, пропадание питающей фазы включается сигнал «Авария» на шкафу управления. Прибор так же контролирует неисправность всего контура регулирования. Принцип действия основан на измерении теплового отклика контура регулирования. Если прибор выдает команду на увеличение мощности на нагревателе, измеряемая температура должна повышаться. Если ожидаемого повышения температуры нет, значит контур регулирования нарушен. В целях обеспечения корректной остановки изделия в случае аварии, нагрев не прекращается. Прибор продолжает поддерживать нагрев, при этом мощность будет снижена до 25%. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159049
РУ-1 - ранцевая установка для ручной резки стали | шт | 32500 | Назначение данной установки - ручная резка стальных листов и схожих по твердости предметов (например, строительных конструкций, решеток, дверей) с использованием ацетилена и кислорода в аварийных ситуациях. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159050
Печь шахтная СШО - 9,5.12.2/6,5 | шт | 820000 | Печи шахтные низкотемпературные типа СШО предназначены для термообработки материалов, в том числе сушки, отпуска, пайки и т.д. Печи с максимальной температурой нагрева 650 оС оборудованы печным вентилятором, который монтируется или в крышке печи или в поде. В совокупности с ретортой, расположенной внутри печи и служащей для организации направления воздушных потоков, предприятием решена проблема ужесточения параметра "неравномерность температурного поля печи" в ряде случаев до 2 оС. Печи оснащены системами управления с приборами, входящими в Госреестр средств измерений. Диапазон характеристик печей СШО с температурой нагрева до 650 оС: Рабочая температура 50...650 оС Диаметр рабочей камеры 350...2500 мм. Высота рабочей камеры 500...4000 мм. Среда в рабочем пространстве печи - окислительная (воздух) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159051
Печи шахтные высокотемпературные | шт | 605000 | Печи шахтные высокотемпературные с температурой нагрева до 1250 оС, отличаются от низкотемпературных тем, что в них применены нагреватели из проволоки "еврофехраль" (GS-23), размещенные на керамических трубках внутри полезного объема печи и отсутствием вентилятора. Теплоизоляция этого типа печей высокоэффективная и выполнена многослойной с применением кирпича ШЛ, плит типа ШВП и базальтового волокна. Печи поставляются Заказчику или полностью собранными или в виде максимально укрупненных сборок, позволяющих производить монтаж в максимально короткие сроки. Учитывая все возрастающий спрос на этот тип оборудования, предприятием взят курс на поставку печей по принципу "все включено", т.е. монтаж, пусконаладка, обучение персонала введены в стоимость договора поставки печи. Диапазон характеристик печей СШО с температурой нагрева до 1250 оС: Рабочая температура 50...1250 оС Диаметр рабочей камеры 350...2500 мм. Высота рабочей камеры 500...4000 мм. Среда в рабочем пространстве печи - окислительная (воздух) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1159052