## Лист1
Приточно-вытяжная установка в моноблочном корпусе ВУ-350.00 | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час)..................350 Давление (Ра).......................................200 Мощность вент. (кВт)...........................0,20 Мощность догревателя (кВт)...............1,4 Уровень звукового давления (дБ)........50 КПД роторного рекуператора.............75-85% | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168128
Приточно-вытяжная установка в моноблочном корпусе ВУ-500.00 | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................500 Давление (Ра)......................................400 Мощность вент. (кВт)..........................0,80 Мощность догревателя (кВт)............. 2 Уровень звукового давления (дБ).......60 КПД роторного рекуператора............75-85% | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168129
Приточно-вытяжная установка в моноблочном корпусе ВУ-700.00 | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................700 Давление (Ра)......................................350 Мощность вент. (кВт)..........................0,63 Мощность догревателя (кВт)............. 2 Уровень звукового давления (дБ).......55 КПД роторного рекуператора............75-85% | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168130
Приточно-вытяжная установка в моноблочном корпусе ВУ-1000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................1000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................0,96 Мощность догревателя (кВт)............. 3 Уровень звукового давления (дБ).......52 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168131
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-3000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................3000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................1,90 Мощность догревателя (кВт)............. 9 Уровень звукового давления (дБ).......60 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168132
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-4000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................4000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................3,00 Мощность догревателя (кВт)............. 15 Уровень звукового давления (дБ).......60 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168133
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-5000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................5000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................4,00 Мощность догревателя (кВт)............. 18 Уровень звукового давления (дБ).......65 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168134
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-6000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................6000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................4,00 Мощность догревателя (кВт)............. 18 Уровень звукового давления (дБ).......65 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168135
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-9000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................9000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................6,50 Мощность догревателя (кВт)............. 27 Уровень звукового давления (дБ).......68 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168136
Приточно-вытяжная установка в модульном корпусе МВУ-13000.00 (01) | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................13000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................9,00 Мощность догревателя (кВт)............. 39 Уровень звукового давления (дБ).......75 КПД роторного рекуператора............75-85% (вода 75-85%) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168137
Приточная установка МВУ-1ПР | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................1000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................0,45 Мощность догревателя (кВт)............. 20 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168138
Приточная установка МВУ-2,5ПР | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................3000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................1,10 Мощность догревателя (кВт)............. 59 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168139
Приточная установка МВУ-4ПР | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................5000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................1,70 Мощность догревателя (кВт)............. 99 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168140
Приточная установка МВУ-8ПР | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................8000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................2,60 Мощность догревателя (кВт)............. 158 Уровень звукового давления (дБ).......68 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168141
Приточная установка МВУ-12ПР | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................1200 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................3,80 Мощность догревателя (кВт)............. 237 Уровень звукового давления (дБ).......75 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168142
Вытяжная установка МВУ-1ВТ | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................1000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................0,3 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168144
Вытяжная установка МВУ-2,5ВТ | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................3000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................0,7 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168145
Вытяжная установка МВУ-4ВТ | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................5000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................1,30 Уровень звукового давления (дБ).......65 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168146
Вытяжная установка МВУ-8ВТ | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................8000 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт)..........................2,20 Уровень звукового давления (дБ).......68 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168147
Вытяжная установка МВУ-12ВТ | шт | 0 | Технические характеристики: Расход воздуха (куб.м/час).................1200 Давление (Ра)......................................500 Мощность вент. (кВт).........................3,30 Уровень звукового давления (дБ).......75 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1168148