## Лист1
Флотационные установки. Флотаторы марки ТР. | шт | 313500 | Флотация – один из видов адсорбционно-пузырькового разделения, основанный на формировании всплывающих агломератов загрязнений с диспергированной газовой фазой и последующим их отделением в виде шлама. Флотационные установки предназначены для удаления из сточных вод взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов, жиров, масел, смол, и других веществ осаждение которых затруднено. Флотаторы марки ТР, применяются для очистки: - сточных вод пищевой, целлюлозно-бумажной, нефтехимической, химической, масложировой, текстильной, металлургической промышленности, забойных цехов и т.д.; - сточных вод после мойки автомобилей, агрегатов, деталей, тары и т. д.; - ливневых вод гаражей, автостоянок, промышленных предприятий, хранилищ нефтепродуктов и т.д.; - предварительная очистка перед биологическими сооружениями. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257496
Оборотная система водоочистки для атомойки | шт | 115000 | Оборотная система водоочистки - система фильтрующая самоочищающаяся является целостной сборочной единицей и поставляется в состоянии полной готовности к эксплуатации. Система фильтрующая самоочищающаяся может быть изготовлена как из конструкционной стали с антикоррозийным покрытием, так и полностью из нержавеющей стали. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257497
Серия флотационных систем ТР-А, для автомоек | шт | 313500 | Установки позволяют произвести очистку воды до требований нормативных документов к качеству воды на мойку автомобилей и применять аппараты высокого давления. Технологический процесс очистки включает ступень пенно-флотационной сепарации и фильтр доочистки. Конструкция фильтра выполнена кассетной, что позволяет применять любые разрешенные контролирующими органами виды загрузок (керамзит, нетканые материалы, волокно «Экосорб», волокно «Фиброил», пенополистирол и т.д.). Загрузка фильтров имеет значительный срок службы за счет возможности многократной промывки. Установки « ТР-А» - самовсасывающие, комплектуются высоконадежными насосами. Установки оснащены накопителем уловленных загрязнений, съемными крышками для предотвращения выбросов в окружающую среду. Забор воздуха осуществляется из корпуса установки. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257498
Флотаторы типа «АФ» | шт | 713900 | Флотатор напорный – оборудование для очистки сточных вод от нерастворимых загрязняющих веществ, в т.ч. от нефтепродуктов, масел, жиров, взвесей, и т.д. Принцип работы флотатора заключается в формировании в флотационной камере установки всплывающих флотокомплексов – пузырьков газа с налипшими на его поверхность частицами загрязнений с их последующим удалением. Флотаторы типа «АФ» применяются для очистки: - ливневых стоков (стоков дождевых и талых вод); - промстоков (промышленных стоков), как стоки с мойки автомобилей, ж.д. цистерн и пр.; - любых нефтесодержащих стоков (льяльных, шахтных вод) и пр. Преимуществом наземных флотационных аппаратов типа «АФ» является: - простота монтажа модульных либо контейнерных установок; - возможность размещения модульных установок как в быстровозводимых зданиях/помещениях, так и поставка контейнерных вариантов оборудования с размещенными установками типа «АФ» в утепленных вентилируемых контейнерах; - простота обслуживания и эксплуатации очистных станций, что обусловлено полуавтоматической системой управления с применением датчика уровня погружного насоса; - простота утилизации щлама – по договору утилизации с любым НПЗ, ТЭЦ и т.д. Принцип работы флотатора и технология процесса Технология процесса напорной флотации заключается в очистке загрязненной воды путем использования эффекта всплывания пузырьков воздуха, подаваемого под давлением в камеру флотации, на поверхность флотационной камеры с прилипшими на пузырьках веществами-загрязнителями стоков. В результате на поверхности флотационной камеры установки собирается шлам – пена из всплывших загрязнений и скребковым механизмом снимаются в шламосборник. Модели и характеристики Флотаторов типа «АФ» Для размещения систем очистки сточных вод типа "АФ" блочного исполнения необходим изолированный бокс (как минимум, бокс отделяется технической шторой) в помещении с плюсовой температурой, оборудованном отоплением, освещением и вентиляцией. Системы очистки сточных вод контейнерно-блочного исполнения типа "АФ-К" представляют собой металлические контейнеры усиленной конструкции с освещением, вентиляцией, с размещенным в них очистным оборудованием и утепленные масляными радиаторами. Система очистки стоков типа "АФ-К" предназначены для эксплуатации вне зданий/помещений для очистки стоков при наружной температуре окружающей среды до -29оС. Размещение установки очистки сточных вод типа "АФ": - наземное для размещения в имеющихся помещениях; - наземное для размещения вне помещений - в контейнерном исполнении; - подземное (ниже нулевого уровня) в бетонном боксе для случаев, когда не достаточно наземных площадей. Дополнительное оборудование: Установка очистки ливневых сточных вод укомплектована фильтр-емкостью. Подбор фильтр-материалов осуществляется исходя из необходимости доочистки стоков после процесса флотации и с учетом доступности фильтр-материалов в конкретном регионе. Технология напорной флотации обеспечивает экономичную и менее трудоемкую эксплуатацию системы очистки стоков, что связано с резким уменьшением загрязнений в фильтрах и соответственно значительным увеличением интервалов их замены. Для решения проблемы антибактериального обеззараживания Установки типа "АФ" комплектуются блоком ультрафиолетовой обработки воды (UF), что особенно важно при отсутствии горколлектора при сбросе очищенных стоков на рельеф. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257499
Жироуловитель | шт | 0 | Жироуловитель (жироловушка, жироотделитель, жироловка, жироулавливатель)- оборудование для осветления стоков от: - жиров и масел, - нефтепродуктов. Жироуловитель применяется как локальное очистное сооружение в основном на предприятиях общественного питания на кухнях столовых, кафе, ресторанов и др., эффективно очищая стоки предприятий общественного питания до параметров, разрешенных к отводу в городскую канализацию. Промышленный жироуловитель отличается от бытового более высокой производительностью, имеет крупные габариты, возможность наземного монтажа, монтажа под землей или в отдельном техническом помещении. Промышленный жироуловитель применяется как локально, так и в комплексе с другими очистными сооружениями, например: - с биоустановками для очистки хозяйственно-бытовых стоков мясоперерабатывающих предприятий, молокозоводов, мыловаренных производств и т.д.; - с флотационными установками для очистки промышленных стоков с большим содержанием нефтепродуктов. Принцип работы Жироуловитель состоит из двух камер. В первой камере происходит первичный отстой и накопление основной массы всплывающей на поверхность жировой массы. Во второй камере происходит отделение остаточного жира. Далее вода самотеком через отводной патрубок стекает в канализационную сеть. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257500
ВОДООЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ В БЛОК-КОНТЕЙНЕРАХ | шт | 0 | Станции подготовки воды сериии «ЭК» на рамах и в утепленных блок-контейнерах предназначены для очистки подземных и поверхностных вод до норм СанПиН 2.1.4.1074 – 01 от загрязнений природного и антропогенного характера. Оборудование для установок подбирается на основании анализа исходной воды и необходимой производительности ее потребления заказчиком. Номинальная производительность по очищенной воде установок составляет от 1 до 100 м3 /ч. Водоочистные установки в контейнерном исполнении используются в местах, где затруднительно строительство капитальных сооружений для водоподготовки, в т.ч. для удаленных районов Крайнего Севера. Описание Установки подготовки воды изготавливаются и испытываются в заводских условиях. Для эксплуатации требуется только подключение к водопроводной сети, канализации и электросети. Автоматическая промывка фильтров обеспечивается независимо от внешних резервуаров и сетей заказчика. Станции подготовки воды серии «ЭК» могут работать как в автоматическом, так и в ручном режимах, с выводом индикации на пульт управления. По желанию заказчика выполняется полная автоматизация систем управления и связь с АСУ ТП объекта. Станции большой производительности поставляются в нескольких блок-контейнерах. Блок-контейнеры оборудованы системами электроосвещения, электрообогрева, приточно/вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации, рабочим местом оператора. Дополнительно модули оборудуются санузлом, канализацией, водопроводом, системами водяного или парового отопления, дизельными или бензиновыми генераторами. В конструкции водоочистной установки серии «ЭК» применяются самые современные технологии. Корпуса фильтров и трубопроводов выполнены из пищевого пластика, а также из стали 3 или 12Х18Н10Т. Для персонала может быть предусмотрено рабочее место для работы с документами. Области применения - Теплоэнергетика - Вахтовые поселки при разработке нефтяных месторождений - Очистка воды в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе и для служб и подразделений МЧС - Очистка поверхностных и подземных вод для различных объектов до питьевого качества Преимущества - Не требуют строительства капитальных зданий - Установки рассчитаны для эксплуатации в различных климатических условиях - Перевозятся в собранном виде автомобильным, железнодорожным или морским транспортом на любые расстояния - Заводская готовность к эксплуатации - Быстро вводятся в эксплуатацию - Возможность переноса на новое место эксплуатации - Изготавливается по ТУ 4859-001-99001269-2014 - Номера декларации соответствия Таможенного Союза: ТС N RU.АУ14.В.20380, ТС RU Д-RU.АУ14.В.20383, ТС RU -Д-RU.АУ14.B.20611, ТС RU Д-RU.АУ14.B.20612, - ТС RU Д-RU.АУ14.В.20384 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257501
Комплексы оборудования для очистки промышленных сточных вод | шт | 0 | Комплексы оборудования для очистки промышленных сточных вод различных предприятий: мясокомбинатов, птицеферм, забойных цехов, молокозаводов, моек подвижного состава ж/д транспорта, АЗС и др. на основе напорной флотации с применением различных реагентов. Комплекс оборудования может располагаться как в существующих помещениях заказчика, так и блочно-модульном здании нашего производства. В большинстве случаев комплексы оборудования для очистки промышленных сточных вод являются наземными сооружениями, но в некоторых случаях мы можем реализовать очистку стока под землей. Инженерная группа нашего предприятия готова подобрать, спроектировать и расчитать оборудование для решения самых различных задач по очистке стока с предприятий. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257502
Комплексы по приготовлению и дозировки реагентов | шт | 65000 | Комплексы по приготовлению и дозировки реагентов являются одними из важнейших, хотя и вспомогательными звеньями в составе сооружений по очистке как природных, так и сточных вод, а также по обработке их осадков. Комплексы по приготовлению и дозировки реагентов представляют собой сооружения и оборудование, предназначенные для приема, складирования, приготовления растворов и дозирования различных видов реагентов, применяемых в системах водоснабжения и канализации. Наиболее распространенным способом ввода реагентов в обрабатываемую среду является подача их в виде растворов или суспензий. Сухое дозирование, при котором реагенты подаются в виде порошка, в нашей стране пока распространения не получило. Реагентное хозяйство, как правило, размещается в здании, оборудованном соответствующими грузоподъемными устройствами. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257503
Система фильтрующая самоочищающаяся (СФ) | шт | 90000 | Система фильтрующая самоочищающаяся (СФ) предназначена для механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на сооружения биологической очистки от крупных включений, а также от взвешенных частиц. Подача сточных вод на СФ осуществляется обычно по напорному трубопроводу (от КНС или усреднителя). При фильтровании сточной воды по наклонному ситу СФ происходит разделение частиц по крупности (в зависимости от величины прозора установленной решетки). Отфильтрованная часть стока, проходя через решетку, поступает через отводящий патрубок в следующее по технологической схеме сооружение. Задержанные на решетке крупные включения постоянно смываются в поддон вновь поступающим потоком, что вызывает эффект соочищения решетки. Отфильтрованные частицы попадают в поддон, откуда собираются либо по трубопроводу сбора мусора в контейнер, либо в специальные мешки для последующей утилизации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257504
Шнековый обезвоживатель | шт | 1430000 | Шнековый обезвоживатель предназначен для обезвоживания любых видов осадков сточных вод, образовавшихся в процессе очистки стоков – хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и др. Установка предназначена для обезвоживания осадка с концентрацией взвешенных частиц от 2000мг/л до 35000мг/л. Обезвоженный осадок сточных вод имеет влажность 81% и меньше, в зависимости от состава стоков. Установка имеет встроенную зону сгущения, что предотвращает необходимость дополнительного оборудования для сгущения осадка (илоуплотнитель) и позволяет обезвоживать осадок с низкой концентрацией взвешенных веществ (от 2000мг/л). Шнековый обезвоживатель имеет конструкцию, которая предотвращает засорение барабана, таким образом, отпадает потребность в больших объемах промывной воды. Установка не имеет высоконагружаемых и высокооборотных узлов, что свидетельствует о надежности конструкции. Шнековый обезвоживатель отличается низким уровнем шума и вибрации. Установка потребляет на порядок меньше электроэнергии и воды, чем какие либо другие системы обезвоживания осадка. Незначительные габариты и вес шнекового обезвоживателя позволяют компактно разместить установку на очистных сооружениях, в отличие от массивных фильтр-пресс установок. Установка работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Преимущества шнековых обезвоживателей: - Конкурентоспособная цена - Материал корпуса — нержавеющая сталь - Возможность работы обезвоживателя в автоматическом режиме - Низкое энергопотребление - Широкий модельный ряд - Возможность обезвоживания осадка с концентрацией взвещенных веществ от 2000мг/л до 50000мг/л - Класс защиты нагревостойкости F выдерживает нагрев провода до 150 С Шнековый обезвоживатель имеет встроенную зону сгущения, что предотвращает необходимость дополнительного оборудования для сгущения осадка (илоуплотнитель) и позволяет обезвоживать осадок с низкой концентрацией взвешенных веществ (от 2000мг/л) Конструкция шнекового обезвоживателя нашего производства исключает засор, так как принцип работы не требует промывки. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257505
Барабанная решетка - решетка барабанного типа | шт | 0 | Барабанная решетка - решетка барабанного типа представляет собой оборудование, используемое для механической очистки стоков. Загрязненная вода нагнетается во вращающийся барабан, имеющий отверстия для фильтрации. Вытекая из барабана под действием центробежной силы, жидкость очищается от посторонних примесей. Важное преимущество барабанной решетки — возможность установки встроенной системы самоочистки, существенно облегчающей обслуживание. Барабанная решетка – это устройство для предварительной очистки с небольшим количеством движущихся элементов, состоящая из привода и барабана цилиндрической формы. Решетка поставляется с прозором 0,25-1,5 мм. Рассчитана на производительность до 1000 м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257506
Тангенциальная песколовка (песколовушка) | шт | 0 | Тангенциальная песколовка (песколовушка) предназначена для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. В основе процесса очистки лежит разница плотности воды и минеральных частиц. Вода в песколовке движется по касательно к цилиндрической части, тяжелые частицы оседают на дно установки, более легкие органические вещества направляются на дальнейшую очистку. Применение песколовок обусловлено тем, что при совместном выделении в отстойниках минеральных и органических примесей возникают значительные затруднения при удалении осадка из первичных отстойников. В песколовках задерживается до 60–70% песка и других наиболее тяжелых минеральных загрязнений с диаметром песчинок >0,2–0,25 мм. В воде остается песок фракций 0,1–0,15 мм, который затем извлекается в отстойниках биологических очистных сооружений. В песколовках подаваемый воздух способствует отмывке песка, не препятствуя его оседанию. Качество осевшего песка получается выше. Песколовки устанавливаются перед отстойниками в системах биологических очистных сооружений. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257507
Вихревой смеситель | шт | 0 | Вихревой смеситель предназначен для смешивания большого потока воды с вводимыми реагентами. Смешивание происходит за счет турбулентного движения жидкости, что обеспечивается специальной конструкцией оборудования. Используется на крупных насосных фильтровальный станций для обеспечения питьевой водой крупных поселков.Вихревые смесители принимают в виде конического или пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками 30–45, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до 1,5 м, при скорости входа воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды под водосборным устройством от 30 до 40 мм/с, скорости движения воды в конце водосборного лотка 0,6 м/с. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257508
Мешалки лопастные | шт | 30000 | Мешалки предназначены для перемешивания жидких неоднородных систем с различной вязкостью, получения однородных растворов, эмульсий и суспензий, растворения аморфных и волокнистых веществ, поддержания твердых частиц во взвешенном состоянии, интенсификация процессов тепло- и массопередачи. Мы предлагаем лопастные, пропеллерные, якорные и рамные мешалки с различной скоростью. В зависимости от технического задания рабочий объем может составлять от 0,1м3. Скорость вращения рабочего (перемешивающего) вала - от нескольких оборотов в минуту до максимальной скорости (с учетом нагрузки) приводного двигателя. Материал изготовления вала и лопасти контактирующей с перемешиваемой средой - СТ3, СТ10, СТ20 или 12Х18Н10, 12Х18Н10Т (пищевая нержавеющая сталь или их аналоги) по ТЗ заказчика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257509
Магнитайзер «МПНУ», магнитный активатор | шт | 3500 | Одним из существенных направлений деятельности ООО Комплектторгсервис» является очистка теплообменного оборудования (трубчатых и пластинчатых теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.) от накипных отложений методом магнитной обработки воды на аппаратах типа «МПНУ», монтаж которых в системе водоподготовки ведет к резкому повышению коэффициента теплоотдачи теплообменного оборудования. Магнетайзер (Магнитный активатор) предотвращает образование твердых отложений в теплообменном оборудовании, растворяет старые отложения, предотвращает коррозию, проводит обработку воды без добавления химреагентов. Аппараты модель «МПНУ» не требуют энергетических затрат, не требуют ухода, не требуют эксплуатационных расходов. Действие, производимое аппаратом на жидкости, является чисто физическим. Химический состав жидкости остается низменным. Путем пропускания содержащих электролит жидкостей через сильное магнитное поле вызывается изменение потенциала способных к реакциям валентных электронов, предотвращающее образование макрокристаллов. Растворенные минеральные соли, которые обычно при нагреве или при нарушении равновесного содержания СО выпадают в форме твердых, нежелательных и вредных отложений (котельный камень, жесткие осадки и т.д.), теперь выпадают в форме рыхлого шлама, который может быть легко вымыт или удален. При правильном монтаже аппарата типа «МПНУ» происходит удаление солевых и железосодержащих отложений в котлах и теплообменниках, интенсификация процессов осветления сырой воды, интенсификация процессов фильтрования воды в системах химводоподготовки предприятий. Монтаж магнитных активаторов (преобразователей) в существующую систему водоподготовки приводит к удалению уже образовавшейся накипи и предотвращению новообразования накипных отложений, или «водного камня», очищению внутренних полостей теплообменного оборудования и уменьшению потребления топлива. Эффективность магнитных активаторов не ограничена ни временем, ни материалами, из которых сделаны трубопроводы. Магнитная система заключена в оболочку из пищевой нержавеющей стали, устанавливается в стальной корпус и центруется с помощью крестообразных распорок. Окончательная фиксация МС в корпусе производится с помощью гаек. Способы соединения: - резьбовой; - на ответных фланцах. - резьбовой; - на ответных фланцах. Области применения: - трубопроводы; - компрессоры; - индукционные печи; - холодильники всех видов; - дистилляционные установки; - противоточные теплообменники; - охлаждение дизельных двигателей и газогенераторов; - генераторы пара (стационарные и передвижные); - сети снабжения теплой и холодной воды; - машины для мойки бутылок и посуды; - установки для кондиционирования воздуха; - градирни; - охладители воды для сварочных аппаратов; - быстродействующие генераторы пара; - генераторы с водяным охлаждением; - выпаривательные аппараты; - центральное отопление; - паровые котлы; - пропариватели. Устройство и принцип работы: Установка магнитной обработки воды устроена достаточно просто. Прибор представляет собой небольшую трубку, изготовленную из ферромагнита и заключенную в корпус из нержавеющей стали. Внутри устанавливается постоянный магнит. Вода, обтекая его, попадает под воздействие аксиально-симметричного поля. В результате этого воздействия соли начинают трансформироваться, не разрушаясь и не вступая в химические реакции. Вследствие этого соли теряют способность к оседанию в виде накипи. В этом имеется еще один дополнительный плюс. Магнитный преобразователь накипи способствует избавлению и от старых отложений. Соли, находящиеся в воде, соприкасаются со старой накипью и работают по принципу ершика на молекулярном уровне. Процесс очистки от старой накипи требует достаточно большого количества времени. Тем не менее устройство магнитной обработки воды позволяет эффективно убрать старую накипь, при этом не оставив трещин и царапин. Преимущества устройства: В том, чтобы купить магнитный преобразователь, имеется масса преимуществ. Этот прибор стоит недорого, однако использовать его можно во всех сферах, связанных с эксплуатацией теплоэнергетического оборудования. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257514
Скиммеры | шт | 173000 | Скиммеры предназначены для очистки сточных вод, удаления масло-, жиро- и нефтепродуктов (далее нефтепродукты) с поверхности воды, эмульсий, промывных растворов, сточных вод. Находящиеся на поверхности жидкости нефтепродукты прилипают к наружной гладкой поверхности свободно плавающей гибкой трубы-коллектора. Коллектор с нефтепродуктами затягивается в нефтеуловитель. Маслосъемники удаляют масло с поверхности коллектора. Чистый коллектор возвращается на поверхность жидкости и собирает новое масло. Масло, удаленное с поверхности коллектора, стекает в маслопремную емкость и далее в маслосборный резервуар, который должен быть соединен со скиммером. Скиммеры просты в обслуживании, легко инсталлируются на любые отстойники, не требуют никаких эксплутационных расходов кроме электроэнергии. Специальная опция подогрева позволяет использовать скиммеры вне отапливаемых помещений и при любой погоде. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257515
Решётка ручного типа | шт | 49000 | Решётка ручного типа — сооружение для механической очистки сточных вод, служит для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения. Решётки подготавливают сточную жидкость к дальнейшей очистке. В составе очистных сооружений после канализационной насосной станции (КНС) должны предусматриваться решётки с прозорами не более 16 мм и скоростью движения сточных вод в прозорах решётки не более 1 м/с. Неподвижные решётки, представляют собой ряд параллельных металлических стержней прямоугольной, треугольной или круглой формы, закреплённых в раме). Ручная очистка решётки производится с помощью граблей. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257517
Щитовые затворы | шт | 30000 | Щитовые затворы используются для запланированных и аварийных манипуляций / маневров, когда возникает потребность освободить канал от содержимого (как правило жидкости). Для этого нужно либо прекратить подачу жидкости в канал, либо приостановить течение в канале на определенное время. Последнее предполагает наполнение канала, но не моментально, а в течение определенного времени (зависит от "интенсивности" подачи). При перекрывании канала, ниже после затвора, течение прекращается, падает уровень жидкости (как правило воды), и в конце концов канал остается пустым. Это дает возможность произвести дополнительные строительные работы на канале, ремонтные и другие работы. Конструкция щитовых затворов предусматривает клиновой зажим щита и качественное резиновое уплотнение, что обеспечивает герметичность щитового затвора при перекрытии канала. Кроме того, при использовании клинового зажима отсутствует трение уплотнения при подъеме щита, тем самым резиновый уплотнитель дольше служит в работе. Щитовые затворы изготавливаются на канал любых типоразмеров. Материал исполнения по желанию заказчика – конструкционная или нержавеющая сталь. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257518
Аэрационные системы | шт | 0 | Аэрационные системы предназначены для равномерного распределения воздуха, подаваемого от компрессора или воздуходувки, в толще воды. Для выполнения этой задачи система формирует мелкие пузырьки воздуха, которые насыщают воду кислородом и обеспечивают перемешивание жидкости. Аэрационные системы используются при флотации, в аэробных стабилизаторах осадка, в водоемах, но самое распространенное применение аэрационные системы получили в аэротенках на стадии биологической очистки. На этой стадии очистки сообщество микроорганизмов – бактерий, простейших и ряда высших организмов (активный ил) в условиях аэробиоза осуществляют процесс естественной очистки сточных вод, поедая присутствующую в них органику. Главным преимуществом дисковых аэраторов является их способность образовывать пузырьки воздуха очень маленького диаметра, что увеличивает массообменные характеристики поступающего воздуха. Сфера применения: В аэротенках – применение аэрации является неотъемлемой частью биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их кислородом воздуха и наращивания биомассы. Для флотации – применение аэрации в данном случае служит для очистки сточных вод от взвешенных частиц, которые невозможно удалить осаждением. Частицы загрязнения уносятся с потоком пузырьков воздуха, всплывают на поверхность воды, образуя устойчивую пену, которая затем удаляется гребковым механизмом. В аэробных стабилизаторах - применение аэрации во время стабилизации осадка предотвращает его загнивание и способствует улучшению водоотдающих свойств осадка перед последующей обработкой, обезвоживанием и хранением. Осадок перемешивается с помощью пузырьков воздуха, тем самым исключая образование застойных зон. В водоемах – существование искусственного водоема невозможно без постоянной аэрации. Неаэрируемый водоем быстро «зацветает», приобретает неприглядный вид и становится непригодным для содержания в нем рыбы. Аэрация ускоряет окислительные процессы, тем самым способствует очищению водоема. Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания жизни рыбы. Во время работы аэратора в зимний период в водоеме образуются лунки, благодаря которым создается дополнительная аэрация водоёма. В рыбных хозяйствах - для хранения и перевозки рыбы в непроточных резервуарах используют аэрацию воды, тем самым создавая оптимальные условия для ее существования. Недостаток кислорода при таких условиях особенно ощущается в летнее время. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257519
Блоки биологической загрузки (ББЗ) | шт | 2100 | Блоки биологической загрузки (ББЗ) и их модификации применяются в очистных сооружениях хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод для биологической очистки. Могут применяться в установках замкнутого водоснабжения для выращивания и разведения рыбы. Изготавливаются из полиэтилена низкого давления, что обеспечивает высокие прочностные характеристики изделия. По требованию заказчика блоки могут быть изготовлены любой формы. Преимущество Блоков ББЗ: - легкий вес изделия; - высокая химическая стойкость; - высокая удельная прочность конструкции; - большая площадь поверхности для наилучшего прикрепления микроорганизмов; - удобство транспортировки и монтажа изделий. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257520
Системы ультрафиолетового обеззараживания | шт | 19000 | Системы ультрафиолетового обеззараживания - дезинфекция воды с помощью установок под воздействием УФ ламп, уничтожает вредоносные микроорганизмы на клеточном уровне. УФ обеззараживание воды высокоэффективно и не требует дополнительной химической очистки, как в случае с хлорированием. Дезинфекция воды необходима не только в случае водозабора, но и при выбросе сточных вод. Сточные воды могут содержать в своём составе опасных возбудителей инфекционных заболеваний, ядовитые канцерогены, радиоактивные вещества. Очистка воды производится химическими реагентами, но в этом случае возникают побочные продукты, которые вредят экосистеме. Первостепенное значение имеет то обстоятельство, что обеззараживание воды ультрафиолетом считается методом с низкими эксплуатационными расходами. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257521
Септик | шт | 30000 | Септик представляет собой емкость, разделенную внутри перегородками. Как правило септик делится на 3 секции. Септики предназначены для очистки хоз-бытового стока от индивидуальных жилых домов, коттеджей при отсутствии системы канализации. Работа септика основана на принципе гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Наше предприятие изготавливает септики из стеклопластика, конструкционной стали, нержавеющей стали, а также из пластика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257522
Гидроэлеватор | шт | 99000 | Гидроэлеватор - металлическая конструкция предназначенная для транспортировки пульпы, т.е. жидкости содержащей взвешенные вещества различной фракции. Гидроэлеватор предназначен для транспортировки песка из песколовок или осадка из отстойника. Гидроэлеватор изготавливается из конструкционной или нержавеющей стали и покрывается защитным антикоррозийным покрытием. Работа гидроэлеватора основана на принципе эжекции и энергии струи. Проходя с большой скоростью через проточную часть струя воды создаёт при вылете из насадки перепад давления. Это вызывает поступление в смесительную камеру поднимаемой пульпы. Из смесительной камеры струя рабочей жидкости увлекает образующуюся гидросмесь в диффузор. В диффузоре скорость движения гидросмеси снижается, но повышается её давление за счёт перехода части кинетической энергии струи в потенциальную энергию потока, чем и обеспечивается перемещение гидросмеси по трубопроводу. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257523
Система механического обезвоживания осадка | шт | 80000 | Система предназначена для обработки небольших объёмов осадков хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Система может быть использована не только при строительстве новых очистных сооружений, но и при модернизации уже существующих систем очистки промышленных и хоз-бытовых сточных вод. Система механического обезвоживания осадка может применяться и в других областях, где нужно уменьшить объем получаемого осадка. Обезвоживание осадка возможно благодаря использованию специальной технологии, включающей, в частности, специальные фильтровальные материалы с реагентной обработкой для обезвоживания поступающего осадка. Система механического обезвоживания осадка мешочного типа отличается простотой обслуживания, надежностью работы, низкими эксплуатационными затратами (прежде всего за счёт использования отечественных реагентов и низко-затратных расходных материалов). Система механического обезвоживания осадка мешочного типа изготавливается из коррозионно-стойких материалов. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257524
Ершовая загрузка | шт | 30000 | Ершовая загрузка изготавливается из синтетических нитей, высокой химической и биологической стойкости. Предназначена для биологической и механической очистки сточных вод. Благодаря развитой поверхности нитей, на их поверхности также формируется биоплёнка, биоценоз которой активно участвует в извлечении из сточных вод органических загрязнений и окислении аммонийного азота. Таким образом, глубокая очистка сточной жидкости от взвешенных веществ и органических загрязнений осуществляется, благодаря одновременному протеканию двух процессов: - процесса фильтрования суспензии через хлопьевидную "контактную" среду, формирующуюся в поровом пространстве ершовой загрузки; - биологического процесса извлечения из сточных вод органических загрязнений разнообразным биоценозом "контактной" среды и биоплёнки. Применение ершовой загрузки позволяет повысить производительность очистных систем, усилить процессы нитрификации и денитрификации сточных вод и оптимизировать расходы на очистку сточных вод. Преимущества: - значительное увеличение окислительной мощности сооружений биологической очистки сточных вод; - повышение эффективности устранения взвешенных и органических веществ (БПК), а также аммонийного азота и фосфатов; - долговечность и химическая стойкость в рабочей среде; - высокая удерживающая способность биомассы, за счет развитой площади ершовой загрузки; - равномерное заполнение объема биофильтров. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257525
Сорбент угольный | тн. | 31000 | Сорбент угольный применяется в фильтрах в системах очистки воды на финальной стадии очистки. Сорбент имеет сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности. Благодаря своим уникальным свойствам угольный сорбент, используемый в фильтрах различных очистных сооружений, позволяет достичь превосходных результатов по очистке питьевой и поверхностных сточных вод от множества химических и органических загрязнений. Фракционный состав сорбента 0,7 - 5 мм Насыпной вес 650 - 700 кг/куб.м Плотность материала 1285 кг/куб.м. Коэффициент неоднородности 2,77 Зольность 13,1%. Влажность 13,3%. Выход летучих 40,5%. Содержание серы 0,45%. Площадь активной поверхности 110 м2/г. Истираемость менее 0,9%. Коэффициент фильтрации: - в восходящем потоке 28-108; - в нисходящем потоке 24-82. Потери напора (при скорости 7-9 м/ч), см вод.ст./м 6-26 Расширение сорбента в фильтре при скорости воды 20-23 м/ч ... 20-22% Условия и продолжительность хранения - сухого в неповрежденной транспортной таре под навесом 1,5 года; в фильтре под водой - не ограничено. Ресурс при соблюдении технологических регламентов от 3 до 7 лет. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257526
Эрлифт | шт | 30000 | Эрлифт - это устройство, предназначенное для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха, а так же для удаления сырого осадка из первичных отстойников, избыточного ила из вторичных отстойников и циркуляции активного ила. Эрлифты могут быть использованы и для других целей (перекачки воды и стоков, агрессивных жидкостей в реагентных хозяйствах и др.). Эрлифт имеет следующие особенности: - устойчивость к зарастанию отверстий воздухосмесителя (форсунки) эрлифта; - полностью разборная резьбовая конструкция (сталь и нержавеющая сталь); - удобство монтажа и демонтажа при строительстве и реконструкции сооружений, а также при проведении - профилактических работ; - химическая стойкость; - долговечность; - материал исполнения: сталь, нержавеющая сталь, ПНД, ПВХ. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257527
Мешочные фильтры | шт | 300 | Мешочные фильтры служат для обезвоживания избыточного ила и осадков сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, ливневых очистных сооружений канализации, производственных сточных вод, иловых карт и захоронений, станций водоподготовки и обезжелезивания воды. Преимущества: - высокая прочность и сопротивляемость повреждениям; - высокие эксплуатационные характеристики; - высокие фильтрующие способности, неспособность к заиливанию; - не разлагаются, не подвержены воздействию грибков и плесени, насекомых и грызунов. Мешочный фильтр для систем обезвоживания осадка. Стандартный размер 600х1000. изготавливаются из нетканного материала свободно пропускающего воду и задерживающего активный ил и взвеси. Может быть изготовлен по индивидуальным размерам. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257528
Переливные кромки | м.п. | 0 | Переливные кромки предназначены для выравнивания по горизонту гребня перелива на распределительных и сборных устройствах (желобах, лотках и др.) емкостных сооружений водоснабжения и канализации. Переливная кромка представляет собой листовую конструкцию, выполненную в виде полосы, верхняя грань которой имеет зубчатый профиль. Зубчатая водосливная кромка имеет следующие особенности: - менее чувствительна к волновым явлениям и разностям отметок по сравнению с ровными водосливами; - устранение возможных погрешностей строительно-монтажных работ, а также разрушений поверхности - -сооружений в процессе эксплуатации; - улучшение распределения воды по длине водосборного лотка; - слабое обрастание микрофлорой; - химическая стойкость; - долговечность и высокая прочность. Материал изготовления – полимеры, конструкционная сталь. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257529
Подвесные лотки | м.п. | 0 | Подвесные лотки предназначены для постоянного сбора и отвода отстоянной воды с первичных и вторичных отстойников очистных сооружений. Могут быть изготовлены с учетом перелива воды с одной стороны или с двух. Материал изготовления – конструкционная сталь. Имеет несколько водоотводящих патрубков. Дополнительно может быть оснащен переливной кромкой. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257530
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ | шт | 0 | КНС предназначены для подземного размещения, для приема и перекачки сточных вод (хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных и т.д). КНС оснащаются, как правило, импортными погружными насосами фирм Grundfos (Дания), KSB (Германия), Flygt (Швеция) и др., различной мощности и производительности, по желанию заказчика КНС может быть оснащена и отечественными насосами фирмы «СМЗ». В зависимости от установленного оборудования, производительность КНС может составлять от 1 до 20 000 м3/час, напор от 1 до 100 м.вод.ст. Основные габаритные размеры модульной канализационной насосной станции: диаметр – от 1,3 до 4,2 м, высота подземной части – до 14м. Станции КНС изготавливаются из стеклопластика, или конструкционной стали, выпускаются без надземного здания, но по желанию заказчика изготавливается металлический блок-бокс, в котором будут размещены: щит управления, вентиляционное и подъемное-транспортное устройство для эксплуатации и ремонта. Наземный павильон представляет собой блок-бокс каркасного типа и оборудован дверью с системой затворов, каркас смонтирован на основании из металлических швеллеров и обшит сэндвич-панелями. Температура внутри павильона +5 0С поддерживается электрическими обогревателями, входящими в комплект поставки. Комплектность поставки КНС: Корпус - 1 Крышка люка - 1 Сороулавливающая корзина - 1 Направляющие для корзины - 1 Цепь для подъема корзины - 1 Комплект анкерных болтов - 1 Лестница - 1 Насос - 2 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257531
Фильтр-грязевик ГИГ | шт | 80000 | Фильтр-грязевик ГИГ предназначен для эффективной безреагентной очистки различных технологических потоков воды (сетевой, подпиточной, оборотной, сточной воды и др.) от тяжелых механических примесей (песка, камешков, окалины, продуктов коррозии труб и оборудования, случайных посторонних предметов и т.п.) размером более 50 мкм (максимальная эффективность очистки до 90%), а также легко всплывающих загрязнений. Фильтр-грязевик ГИГ обладает высокой производительностью. Все улавливаемые загрязнения удаляются из корпуса грязевика путем кратковременного (5-15 сек.) открывания дренажей без остановки аппарата, что обеспечивает бесперебойность работы трубопроводной системы и не требует дублирующих аппаратов. Достоинства грязевика: - простота конструкции; - отсутствие фильтрующих материалов; - высокая степень очистки от механических примесей; - широкая область применения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257532
Аккумулирующие емкости | шт | 0 | Аккумулирующие емкости широко применяется в различных видах промышленности, а также для бытовых нужд. Предназначены для хранения, транспортировки различных веществ, а также для проведения химических и тепловых процессов. Емкости служат для накопления, хранения, усреднения состава стоков и обеспечивают разгрузку от пиковых поступлений на технологическое оборудование, в том числе очистных сооружений. При производстве емкостей для хранения агрессивных сред используется специальные химостойкие материалы. Для размещения на большой глубине или при возможных сверхнормативных внешних нагрузках, предусмотрено усиленное исполнение емкостей. Аккумулирующие емкости позволяют значительно снизить производительность очистных сооружений, а следовательно их габаритные размеры и стоимость, за счет равномерной подачи сточных вод от аккумулирующей емкости на очистные сооружения. Емкости могут быть заглубленного (подземного) и наземного исполнения. Материалы, используемые для корпусов емкостей: стеклопластик, ПНД, черновой металл с антикоррозионным покрытием, нержавеющая сталь. Расчет и монтаж емкостей осуществляется на основании соответствующих разделов проектов и параметров технического оборудования установленного после аккумулирующих резервуаров, в том числе очистных сооружений. Также при необходимости аккумулирующие резервуары могут комплектоваться различным дополнительным оборудованием: - дополнительные технические колодцы; - лестница; - датчики уровня жидкости с выводом звукового, светового, или GSM-сигнала; - мешалки; - и т.д. Для аккумулирующих резервуаров поверхностных, хозяйственно-бытовых и других сточных вод, возможно исполнение с насосной установкой для дальнейшей перекачки стоков. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257534
Цилиндрические вертикальные баки / емкости | шт | 0 | Цилиндрические вертикальные баки / емкости под воду типа ЭВЛ/ЭВД выпускаются с однослойными или с двухслойными стенками, с площадками в верхней и нижней части для установки фитингов. Крышки емкостей снабжены «дыхательным клапаном». Емкости под воду (пластик) с двухслойными стенками не позволяют УФ излучению воздействовать на содержимое. Емкость пластиковая 1000л. поставляемая компанией "Комплектторгсервис" - хорошее решение для хранения не только воды, но и топлива. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257535
Прямоугольные емкости | шт | 0 | Предлагаем купить пластиковую емкость для воды в прямоугольном исполнении. Такие баки разработаны для удобства вертикального хранения воды за счёт специальных рёбер, расположенных на верхней части. Крышки емкостей снабжены «дыхательным клапаном». Компания "Комплектторгсервис" поставляет прямоугольные емкости от 200 до 400л. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257536
Горизонтальные пластиковые баки для воды | шт | 0 | Горизонтальные пластиковые баки для воды на «ножках» с крышками, снабженными «дыхательным клапаном». Выпускаются от 300 до 5000 л. Пластиковые емкости для воды отличаются прочностью, лёгкостью и эргономичным дизайном. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257537
Пластиковые емкости в металлической обрешётке | шт | 0 | Пластиковые емкости в металлической обрешётке, которые не меняют параметры бака в заполненном состоянии, не зависимо от плотности жидкости. В верхней части пластикого бака для воды предусмотрены четыре отверстия (70 мм) для подключения фикс-пакетов при необходимости и одно инспекционное отверстие со встроенным в крышку дыхательным клапаном(300 мм), используемое при хранении воды. Все отверстия укомплектованы соответствующими крышками. Пластиковые баки для воды затянуты тремя металлическими обручами. ООО "Комплектторгсервис" поставляет пластиковые емкости в металлической обрешётке от 120 до 2000л. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257538
Кессон | шт | 0 | Кессон – это емкость в виде бочки, которая используется, в основном, для размещения различного оборудования. Чаще всего оборудования для подачи воды в дом. Обеспечивают легкий доступ для обслуживания и ремонта узлов. Кессоны из полипропилена имеют преимущественно цилиндрическую форму и изготавливаются толщиной от 3 до 12 мм (основание до 20 мм). Не требуют дополнительной гидроизоляции в отличие от металлических и бетонных моделей. Характеристики: - легкая и прочная конструкция; - неподверженность коррозии; - высокая герметичность и устойчивость к химическому воздействию; - простота монтажа; - длительный период эксплуатации (до 50 лет); - высокая защита от промерзания и проникновения в скважину сточных и подземных вод. Монтаж кессона различается в зависимости от грунта, в который он устанавливается. Основные этапы монтажа: - Подготовка (выкапывание) котлована; - Изготовление фундамента кессона (заливка бетонного основания); - Инсталляция (установка) кессона в котлован и закрепление его; - Обсыпка кессона пескоцементом (5:1) для придания дополнительной жесткости; - Монтаж оборудования, герметизация отверстий. Дополнительная комплектация: - Проушины для замка на крышке кессона для защиты от вскрытия; - Внутренняя лестница; - Утепление крышки; - Муфты; - Патрубки. Цена на оборудование рассчитывается исходя из толщины материала производства, габаритов и сопутствующей комплектации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257540
Декантатор | шт | 0 | екантатор или тонкослойный отстойник предназначен для очистки сточных вод от твердых взвешенных веществ, коллоидных образований, от нефтепродуктов, для отстаивания суспензий и слива осветленной жидкости с осадка. Применяется в различных схемах очистки стоков, как отстойник, осветлитель стоков. Отстойник-декантатор может применяться как для осветления сточных вод в качестве промежуточной ступени очистки, так и в ряде случаев применяется как самостоятельное очистное сооружение. Производительность: от 1 м3/час до 20 м3/час. Области применения: - Очистка сточных вод пищевой и перерабатывающей промышленности. - Осветление поверхностных (дождевых и талых вод) и производственно- дождевых сточных вод. - Очистка нейтрализованных стоков гальванических и химических производств. - Очистка стоков от продувок оборотных систем. - Осветление и очистка замкнутых систем водоснабжения. Декантатор состоит из отстойного резервуара, тонкослойных модулей и переливной перегородки для удаления осветленной жидкости и представляет собой сварную металлоконструкцию прямоугольную в плане. В полости аппарата размещены тонкослойные модули, выполненные в виде пакетов тонкослойного профиля с замковым соединением из ПВХ. Материал ПВХ стоек к гниению, химическому, бактериальному и пр. воздействию. В зависимости от материала изготовления профиля зависит максимальная рабочая температура (+50оС; +90оС) отстойника. Очистка профиля производится методом промывки под давлением. Технология. Декантатор работает по противоточной схеме удаления осадка: осветленная вода движется в направлении снизу вверх; осадок сползает по наклонной поверхности пластин, накапливается в осадочной части и направляется на обезвоживание. Декантатор с поплавковым устройством применяется при разделении осветленной жидкости и плотного осадка. В резервуар опускается гибкий шланг с поплавком, который в процессе перекачивания осветленной жидкости опускается вместе с уровнем жидкости. При достижении уровня плотного осадка движение поплавка прекращается. Декантаторы одновременно служат и для съема суспензий или менее плотной нерастворимой жидкости из верхней части резервуара. Дополнительная комплектация. Насосная группа для подачи стока на очистку. Задвижки с электроприводом для слива накопленного осадка в автоматическом режиме. Сброс осадка производится по сигналу от датчиков уровня осадка либо по таймеру. Блок предварительной реагентной обработки. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257541
Бак разрыва струи | шт | 0 | Бак разрыва струи обычно устанавливается в тех канализационных сооружениях, в которых вода, поступающая из системы хозяйственно-питьевого водопровода, не может быть использована для производственных нужд без использования технологии разрыва струи. Бак разрыва струи является вертикальным прямоугольным сосудом с плоским дном и крышкой. Устанавливается в металлической раме, на подставке. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257542
Шкаф управления | шт | 30000 | Шкаф управления предназначен для управления и защиты электродвигателей и электроборудования напряжением 220 В и 380 В. Шкафы управления просты и удобны в эксплуатации, не требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, рассчитаны для работы в тяжелых климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 40С до плюс 50С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25С. Рабочее положение шкафа вертикальное. Шкаф управления позволяет решить следующие задачи: - обеспечивает возможность без дополнительной защитно-пусковой аппаратуры подключение электродвигателя и - электрооборудования к питающей сети; - распределяет питание и защищает силовые цепи электродвигателя и цепи управления от перегрузок и коротких замыканий по току; - обеспечивает определенное технологией коммутации питание нагрузок; - позволяет дистанционно управлять питанием нагрузок; - обеспечивает плавные пусковые характеристики (электродвигателей); - автоматическое включение резервного насоса или другого оборудования; - отключение электродвигателя при перегреве обмоток, при обрыве фаз, при попадании влаги в масляную камеру; - вывод информации о текущем состоянии насоса на диспетчерский пункт («Авария», «Включение 1 насоса, «Включение 2 насоса», «Выключение» и т.д.); - запрет на включение насоса при пониженном сопротивлении изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса; - диспетчеризация: «Авария» каждого электродвигателя; - облегчение поиска неисправности благодаря постоянному мониторингу состояния датчиков; - напоминание о необходимости проведения тех. обслуживания насосов. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257543
Септик SANI-S | шт | 28700 | Септик SANI-S - эффективная, надежная и технологичная установка для утилизации продуктов жизнедеятельности человека, состоящая из нескольких камер. Септик SANI-S для дачи — это самостоятельная биологическая система, которая разработана для переработки отходов и сточных вод. Многие владельцы дач отмечают, что септики для частного дома — это простой, удобный, экологически безопасный и выгодный вариант канализации. Почему септик SANI-S? - Срок службы более 80 лет. - Абсолютная герметичность и водонепроницаемость. - Монтаж 2 рабочими без вызова спец техники. - Срок выполнения монтажа 1 день - Энергонезависимость - Высокопрочный корпус из армированного стеклопластика. - Степень очистки 60-70%. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257544
Cтанция дополнительной очистки (BF) - SANI-BF | шт | 0 | SANI-BF - Cтанция дополнительной очистки (BF) представляет собой очистную установку, предназначенную для дополнительной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод после станции биологической очистки SANI-5,8,15. Почему SANI-BF? - Строгое соответствие требованиям СНиП и СанПиН - Высокая прочность конструкции — бесшовный герметичный стеклопластиковый корпус - Срок службы более 80 лет. - Максимальная очистка воды на 98% с возможностью использования для полива. Принцип работы станции дополнительной очистки: - Недоочищенная вода поступает в SANI-BF и попадает в приёмную камеру. - В камере первичной очистки происходит процесс сорбции, вода очищается от органических загрязнителей, проходя через мешок с сорбентом. - Очищенная от органических примесей вода подаётся насосом через шланг в ультрафиолетовый стерилизатор. Здесь уничтожается или обезвреживается большинство известных микроорганизмов и бактерий. После прохождения цикла очистки вода может использоваться для полива. Монтаж Требования к монтажу: Расположение BF ниже станции SANI–5,8,15 по естественному уклону местности и близко к нему (оптимальное расстояние 1-2 м). Увеличение длины трассы до установки ведет к усложнению прочистки в случае засора. Трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с промежуточным колодцем. Для впитывающей или фильтрационной площадки требуется площадь не менее 36м (при объёме стоков 1 м в сутки). Площадка под очистную установку должна располагаться на расстоянии не менее: - от границы дороги -5м; - от водохранилища, ручья - 30м; - от источника питьевой воды -50м; - от деревьев -3м; - от дома -5м. Проведение проектной привязки, т.е. включение BF в схематический строительный план участка. Данный план рекомендуется согласовывать в центре Госсанэпиднадзора в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. При отсутствии фанового (вентиляционного) стояка в канализируемом объекте необходимо его установить. Монтаж SANI-BF согласно монтажным схемам. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257546
CТАНЦИЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ SANI-L | шт | 0 | Ливневая канализация это система труб, ёмкостей, дождеприёмников и прочих частей, которые созданы для сбора и отвода дождевых поверхностных и талых вод с кровли строений, дорожных покрытий и иных участков. Ливневая канализация не только увеличивает комфортность жизни, но и позволяет экономить, так как продлевает жизнь многим сооружениям и дорогам. Система ливневой канализации используется как на участках возле дома, так и на производствах, в сферах услуг и других местах, где строго необходим отвод воды — автомобильные стоянки, автомойки, химические предприятия, бензоколонки и другие. Существует два способа её установки. Первый — подземная прокладка труб, которая эффективна для сохранения фундамента и подвалов. Второй — ливневая канализация наружная, которая выполняет отвод осадков и технических вод. Грамотно смонтированная система ливневой канализации с применением качественного оборудования будет служить долгие годы. А периодический простой уход за ней — промывка и чистка необходимых элементов — гарантирует точную и качественную работу. Правильно установленная ливневая канализация позволит: - ограничить попадание грунтовых вод к фундаменту; - сохранить тротуары и автомобильные дороги в надлежащем качестве на более долгий срок; - предотвратить заболачивание местности; - обезопасить подвальные помещения и первые этажи от размытия; - исключить появление наледи и луж | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257547
Жироуловитель SANI | шт | 60000 | Жироуловитель SANI — это очистное устройство, которое создано для вылавливания и устранения жира из сточных вод. Главная его задача — первичная очистка промышленных и бытовых сточных вод перед их сбросом в городскую канализационную систему. Кроме растительных и животных жиров аппарат ликвидирует и крупные загрязнения. Жироуловитель SANI отличное решение для предприятий общепита со сбросом сточных вод содержащих жиры. Все жироуловители идеально приспособлены для использования в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе и столовых. Они располагаются в подвальных и технических помещениях. Корпус жироуловителя изготовлен из армированного стеклопластика, чтобы оборудование долго служило. Почему жироуловитель SANI? Во-первых, оборудование ТМ SANI сохраняет трубы от появления в них жировых клапанов и засоров. Первичная рабочая стадия реализует распознавание и отделение жиров, которые поступают на поверхность. Завершающая стадия выполняет конечное отделение жиров и отвод бытовых вод в канализацию. Сепаратор не только находит загрязнение, но и устраняет его. Во-вторых, жироуловитель отлично подходит для кухонь в разных заведениях общественного питания. Он выдерживает перепады температуры сточной жидкости, выходящей из мойки. Наконец, в-третьих, обработка стоков жироуловителем помогает сохранить предприятие от материального урона и принесения вреда природе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257565
Автономная канализация для дома SANI-5 | шт | 92000 | Автономная канализация для дома SANI-5 предназначена для жилых домов, малых предприятий и туристических баз, расположенных вдалеке от центральной канализационной системы. Современные технологии предлагают достойную альтернативу устаревшим отстойным ямам, к которым долгое время вынуждены были прибегать владельцы загородных домов и дач. Локальная канализация SANI обеспечит эффективную очистку хозяйственно-бытовых стоков, которые впоследствии можно будет использовать для дренирования или полива. Канализация SANI решит Ваши проблемы: - Несоответствие выгребной ямы имиджу загородного дома - Постоянный вызов машины ассенизатора - Застой грязных вод и «засор» трубы - Неприятный запах - Отсутствие места для подъезда ассенизационной машины - Загрязнение воды и почвы Почему автономная канализация SANI? - Высокая прочность конструкции - бесшовная форма, армированный стеклопластик. - Окупаемость станции за 1 год - Очистка воды на 98% - Срок службы более 80 лет - Возможен единовременный сброс сточных вод до 500 литров - Возможность размещения под парковкой. Задействованная площадь под станцию 2х2 метра. - Высокопрочный корпус из армированного стеклопластика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257568
Автономная канализация для дома SANI-8 | шт | 104700 | Автономная канализация для дома SANI-8 предназначена для жилых домов, малых предприятий и туристических баз, расположенных вдалеке от центральной канализационной системы. Современные технологии предлагают достойную альтернативу устаревшим отстойным ямам, к которым долгое время вынуждены были прибегать владельцы загородных домов и дач. Локальная канализация SANI-8 обеспечит эффективную очистку хозяйственно-бытовых стоков, которые впоследствии можно будет использовать для дренирования или полива. Канализация SANI решит Ваши проблемы: - Несоответствие выгребной ямы имиджу загородного дома - Постоянный вызов машины ассенизатора - Застой грязных вод и «засор» трубы - Неприятный запах - Отсутствие места для подъезда ассенизационной машины - Загрязнение воды и почвы Почему автономная канализация SANI? - Высокая прочность конструкции - бесшовная форма, армированный стеклопластик. - Окупаемость на покупку и монтаж станции за 1 год - Очистка воды на 98% - Срок службы более 80 лет - Возможен единовременный сброс сточных вод до 800 литров - Возможность размещения под парковкой. Задействованная площадь под станцию 2х2 метра. - Высокопрочный корпус из армированного стеклопластика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257570
Автономная канализация SANI-15 | шт | 0 | Автономная канализация SANI-15 предназначена для жилых комплексов, малых предприятий и туристических баз, расположенных вдалеке от центральной канализационной системы. Современные технологии предлагают достойную альтернативу устаревшим отстойным ямам, к которым долгое время вынуждены были прибегать владельцы загородных домов и дач. Локальная канализация SANI-15 обеспечит эффективную очистку хозяйственно-бытовых стоков, которые впоследствии можно будет использовать для дренирования или полива. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257571
Осветлительно-сорбционные фильтры серии VFT | шт | 0 | Осветлительно-сорбционные фильтры серии VFT используются для того, чтобы удалять цветность, мутность, остаточный хлор, соединения железа, сероводород, марганец и органические соединения из воды. Регенерация осветлительных фильтров для воды происходит автоматически при помощи обратной промывки без использования реагентов. Осветлительный фильтр серии VFT состоит из: корпуса фильтра, нижней и верхней распределительных систем, системы управления и контроля, присоединительных фитингов и поддерживающего слоя гравия. Фильтрующий материал Промышленные фильтры грубой очистки воды содержат различные типы фильтрующего материала, который подбирается индивидуально в каждом случае. В сорбционных фильтрах применяются разные фильтрующие загрузки в зависимости от назначения системы очистки и свойств исходной воды. Для обезжелезивания обычно используются такие фильтрующие загрузки как Pyrolox, MTM, Сорбент «АС», Сорбент «МС», Birm, Manganese Greensand; для удаления железа и коррекции рН применяются загрузки — Corosex, Calcite, для сорбции органических веществ и хлора — активированный уголь; для осветления — многослойные загрузки, содержащие гидроантрацит, Filter-Ag, кварцевый песок, специальные загрузки типа Garnet и др. Корпус фильтра Корпуса сорбционных фильтров имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения и выполнены из композитных полимерных материалов пищевого класса. Корпуса диаметром 2,6 м; 3,0 м, 3,4 м изготовлены из углеродистой стали с внешним и внутренним защитным покрытием. Для фильтрации горячей воды в моделях VFT-…FL/FH корпуса выполнены из нержавеющей стали. Системы управления сорбционных фильтров Для контроля и управления процессами регенерации и сервиса применяются системы управления SIATA, Clack WS, Autotrol Magnum, Fleck и AquaMatic. Осветлительные фильтры имеют электронный контроллер в системе управления, с помощью которого можно устанавливать периодичность регенераций, а также продолжительность прямой и обратной промывок. В базовых моделях сорбционных фильтров периодичность осуществляется по таймеру исходной воды. В качестве опции, для проведения регенерации (отмывки фильтрующей загрузки) в сорбционных фильтрах могут быть использованы внешние сигналы по перепаду давления или объему пропущенной воды, также они могут промываться очищенной водой. Кроме того, сорбционные фильтры могут быть объединены в группы для проведения последовательных регенераций или блокировки от регенераций в одно время. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257574
ОСВЕТЛИТЕЛЬНО-СОРБЦИОННЫЕ НАПОРНЫЕ СТАНЦИИ ЭКОМАСТЕР | шт | 0 | Высокопроизводительные станции фильтрования серии ЭКОМАСТЕР MM предназначены для удаления мутности, цветности, соединений железа, марганца, сероводорода, остаточного хлора и органических соединений. В базовую комплектацию станций входят от 2 до 7 скорых напорных фильтров, объединенных общими коллекторами исходной и очищенной воды, и единая система управления процессами регенерации и сервиса. Опционально стации могут быть смонтированы на единой раме-платформе или в блок-контейнере специального исполнения. Фильтрующий материал Фильтрующий материал подбирается в каждом случае отдельно. В качестве фильтрующей среды может быть использован отсортированный зернистый материал, удовлетворяющий санитарным требованиям и обладающий достаточной химической и механической стойкостью. Для обезжелезивания обычно применяют такие фильтрующие загрузки как Birm, MTM, Pyrolox,Manganese Greensand, Сорбент «АС», Сорбент «МС»; для сорбции органических соединений и хлора – активированный уголь 607С или Hedraffin; для коррекции рН и удаления железа – Calcite,Corosex; для осветления – многослойные загрузки, включающие гидроантрацит, Filter-Ag, кварцевый песок, специальные фильтрующие загрузки типа разных сортов Garnet. Корпус фильтра Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural», «Park», «Servaqua» / «Canature», «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Рабочее давление – 0,2-10 бар; температура – 1-49 оС. Системы управления Управление процессами регенерации и сервиса станций осуществляется с помощью набора диафрагменных клапанов (AquaMatic) и единого блока управления (управляющий программируемый процессор). Блок управления в соответствии с установленной оператором программой автоматически подает или сбрасывает давление на диафрагменных клапанах, таким образом, открывая и закрывая их в определенной последовательности. Автоматическая регенерация проводится потоком исходной или очищенной воды по времени, по сигналу от дифференциального манометра или внешнего сигнала. Отсутствие резких сужений и изменений потока воды в обвязке фильтров и системе распределения воды позволяют иметь достаточно низкие потери напора воды на данных системах в режиме сервиса и промывки. Гибкая настройка блока управления позволяет задать последовательность и продолжительность каждой стадии регенерации. В зависимости от количества диафрагменных клапанов, установленных на одном фильтре, станции данной серии подразделяются на два типа: двухклапанные (упрощенная схема) и пятиклапанные (полная схема). Упрощенная схема. Упрощенная схема используется при необходимости проведения промывки чистой водой с возможностью снижения разбора очищенной воды во время промывки. Станции данного типа включают в себя от 4 до 7 параллельно работающих фильтров. Для управления их режимами работы используется упрощенная схема диафрагменных клапанов - один нормально-открытый и один нормально-закрытый клапаны на каждый фильтр. Поочередная промывка фильтров системы чистой водой проводится за счет работы остальных фильтров, причем регенерация фильтра состоит только из одной стадии – обратной промывки. Во время регенерации данных систем подача очищенной воды к месту потребления должна быть сведена к минимуму, чтобы обеспечить необходимое количество воды для промывки. Опционально рекомендуется доукомплектовывать данные станции дополнительным нормально-открытым диафрагменным клапаном, который устанавливается на общем коллекторе чистой воды для перекрытия (или ограничения) разбора очищенной воды во время регенерации. Полная схема. Станции, укомплектованные по полной схеме, включают фильтры, в составе обвязки которых используются пять нормально-открытых диафрагменных клапанов. Данный вариант обвязки позволяет выполнять регенерацию фильтров в две стадии: обратная промывка и последующая прямая промывка, что обеспечивает более высокий уровень очистки в первые минуты после регенерации. В базовых моделях станций данного типа обвязка выполнена для осуществления регенерации исходной водой. Опционально станции могут быть переоборудованы для проведения регенераций как очищенной, так и исходной водой по выбору потребителя. Общее количество фильтров с полной обвязкой может быть от 2 до 4. Условия применения Рабочее давление 2,0-7,0 бар Остаточное давление >0,2 бар Максимальные потери давления на фильтре 1 бар Диапазон температуры помещения 5-35 оС Диапазон температуры воды 2-36 оС Влажность в помещении <70% Электроподключение 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность <100 Вт | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257577
ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МЕШОЧНОГО ТИПА | шт | 0 | Высокопроизводительные промышленные фильтры тонкой очистки воды мешочного типа предназначены для удаления механических примесей и используются в системах водоподготовки, тепло и водоснабжения. Фильтры просты в обращении, а замена фильтрующих элементов занимает не больше 10 минут. Фильтр для механической очистки воды мешочного типа выгодно отличается от классического картриджного мультипатронного варианта. Один мешок в фильтре заменяем 14 картриджами в мультипатронной системе, что увеличивает производительность и вдвое снижает затраты. Корпус фильтра Корпуса фильтров тонкой очистки мешочного типа различаются по способу уплотнения верхней крышки. Корпус, крышка и поддерживающая корзина изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316; все остальные элементы - из нержавеющей стали AISI 304. Фильтрующие мешки, изготовленные из полиэстера и полипропилена, рассчитаны как на горячую, так и на холодную воду. Фильтрующий материал Продолжительность работы фильтрующих элементов зависит от качества исходной воды и применяемой модели промышленного фильтра для очистки воды. В высокопроизводительных фильтрах мешочного типа используется принцип механического тонкослойного фильтрования воды через высокопористый материал. Благодаря данному оборудованию очистка воды станет максимально удобной и экономичной. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257579
УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИЙ GST И GSM | шт | 0 | Установки умягчения воды периодического действия серии GST и GSM применяются для снижения жесткости воды на промышленных предприятиях, котельных, объектах муниципального водоснабжения. Фильтры для смягчения воды периодического действия серии GST и GSM применяются для снижения жесткости на промышленных предприятиях, котельных, объектах муниципального водоснабжения. Умягчители воды используют метод ионного обмена при фильтрации исходной воды через слой ионообменной смолы, находящейся в Na-форме. Регенерация установок умягчения осуществляется в автоматическом режиме путем обработки смолы раствором поваренной соли (NaCl). В состав установок данной серии входят: корпус фильтра, система управления и контроля (автоматическое устройство управления), нижняя и верхняя распределительные системы, солевой бак (фидер) для приготовления регенерационного раствора из таблетированной соли, присоединительные фитинги, ионообменная смола и поддерживающий слой гравия. Установки с диаметром более 24'' дополнительно оснащаются воздухоотделительным клапаном. Фильтрующий материал В качестве фильтрующего материала в установках умягчения используются сильнокислотные катиониты C100E («Purolite Corporation»), Lewatit S1428 («Lanxess»), или их аналоги гелевого типа с полной обменной емкостью не менее 1,9 г-экв/л. Регенерация осуществляется раствором поваренной соли в количествах от 95 до 240 г на литр смолы. Рабочая обменная емкость в значительной степени зависит от количества соли и примерно составляет 0,9-1,4 г-экв/л при потреблении 95-240 г соответственно. Уровень жесткости после установок умягчения также зависит от потребления соли и составляет 0,07-0,30 мг-экв/л. Корпус фильтра Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural» / «Canature», «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Рабочее давление – 0,2-10 бар; температура – 1-49 оС. Для установок GST-..FL используются корпуса фильтров («Aqua Pro») выполнены из нержавеющей стали SS304. Рабочее давление – до 6,0 бар, температура – до 85 оС. Системы управления Для управления и контроля процессами регенерации и сервиса используются электронные системы управления Clack WS (обозначения в модели CS,CM,CH,CL,CG,CT) и Autotrol Magnum (обозначение в модели CV) различных модификаций. В установках серии GST-..FL/FHиспользуются электромеханические блоки Fleck 2750/2850, адаптированные для работы на горячей воде. Системы управления в моделях CS, CM, CH, CL, CV, FL имеют верхнюю посадку на корпус фильтра. Стандартно система управления в моделях CG для корпусов с диаметром 30”, 36” устанавливается сверху, а для корпуса с диаметром 42"-48” - сбоку. Каждая система управления позволяет легко устанавливать периодичность проведения регенерации, продолжительность стадий, а для установок серии GSM - просматривать объем воды, прошедшей через установку, и проводить регенерация строго по объему очищенной воды. Регенерация осуществляется в автоматическом режиме по сигналу встроенного таймера (GST) и/или по пропущенному объему воды (GSM). Установки умягчения не пропускают воду в течение регенерации. Стандартно регенерация осуществляется исходной водой, а для приготовления регенерационного раствора используется умягченная вода. Опционально установки могут быть переоборудованы для осуществления байпасирования исходной воды потребителю во время регенерации и/или промывки очищенной водой. Условия применения Рабочее давление 2,0 – 7,0 бар Диапазон температуры помещения 5 – 35 оС Диапазон температуры воды 2 – 36 оС (для фильтров GST-..FL/FH) 2 – 85 оС Влажность в помещении < 70% Потребляемая мощность <20 Вт Требования к качеству исходной воды рН 6 – 10 Содержание железа не более 0,3 мг/л Перманганатная окисляемость не более 5,0 мгО2/л Активный хлор не более 1 мг/л Нефтепродукты отсутствие | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257582
УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ GSA (2 ФИЛЬТРА) | шт | 0 | Системы умягчения непрерывного действия серии GSA предназначены для умягчения воды в водогрейных и паровых котельных, а также на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства. Система серии GSA состоит из двух натрий-катионитных фильтров, в ее состав входят: Установки умягчения непрерывного действия серии GSA2 корпуса фильтров, система управления и контроля (автоматические устройства управления), нижние и верхние распределительные системы, солевой бак (фидер) для таблетированной соли, присоединительные фитинги, катионообменная смола и поддерживающий слой гравия. В комплект установок с диаметром корпуса более 24'' дополнительно включены воздухоотделительные клапаны. В каждый момент времени в рабочем режиме находится только один фильтр. Второй фильтр при этом находится в режиме регенерации или ожидания. Регенерация установок умягчения осуществляется в автоматическом режиме путем обработки смолы раствором поваренной соли (NaCl). Фильтрующий материал В качестве фильтрующего материала в системах умягчения используются катиоонобменные смолы: сильнокислотные катиониты C100E («Purolite Corporation»), Lewatit S1428 («Lanxess») или их аналоги - катиониты гелевого типа. Регенерация катионита осуществляется раствором поваренной соли в количестве от 95 до 240 г соли на литр смолы. Рабочая обменная емкость в значительной степени зависит от количества соли и примерно составляет 0,9-1,4 г-экв/л при потреблении соли 95-240 г соответственно. Уровень жесткости после установок умягчения также зависит от потребления соли и обычно составляет 0,07-0,3 мг-экв/л, а при последовательной двухступенчатой обработке - до 0,01..0,02 мг-экв/л. Корпус фильтра Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural», «Park» / «Canature», «Wave-Cyber») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Системы управления Регенерация осуществляется в автоматическом режиме только по пропущенному объему воды. После очистки заданного объема воды, фиксируемого встроенным или внешним водосчетчиком, система управления производит переключение потоков и выводит первый фильтр в режим регенерации, а второй - в рабочий режим. Каждая система управления имеет электронный контроллер, который позволяет легко устанавливать периодичность регенераций, продолжительность обратной и прямой промывок, просматривать объем воды прошедшей через систему. В системах серии GSA используются автоматические устройства управления Clack WS различных модификаций (обозначения в модели CS,CM,CH,CL,CG) или Siata V360 (обозначения в моделиSG). Устройство управление установлено на каждом корпусе фильтров, а согласование осуществляется посредством сигналов электронных контроллеров, а в системах с автоматическими устройствами управления SIATA (SG) используются дополнительные гидрораспределители, соединенные гибкими шлангами с автоматическими устройствами управления на фильтрах, и дополнительный внешний блок управления. Системы не пропускают воду в течение регенерации. Стандартно регенерация осуществляется умягченной водой за счет работы второго фильтра. По требованию заказчика возможно использование исходной воды для проведения регенерации. Условия применения Рабочее давление <7,0 бар Остаточное давление >0,2 бар Диапазон температуры помещения 5-35 оС Диапазон температуры воды 2 – 36 оС Влажность в помещении <70% Потребляемая мощность <100 Вт Требования к качеству исходной воды рН 6 – 10 Содержание железа не более 0,3 мг/л Перманганатная окисляемость не более 5,0 мгО2/л Активный хлор не более 1 мг/л Нефтепродукты отсутствие | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257584
Системы серии CD, для проведения процесса химического обессоливания воды | шт | 0 | Системы серии CD предназначены для проведения процесса химического обессоливания воды на катионообменных или анионообменных смолах и представляют собой вертикальные прямоточные ионообменные колонны. Выбор схемы обессоливания и установок, необходимых для проведения процесса, должен осуществляться на основании данных по составу исходной воды, режиму водопотребления и виду используемых ионообменных смол. Регенерация установок производится (в зависимости от типа использованной ионообменной смолы) раствором сильной кислоты (соляная, серная, азотная) или щелочи. Регенерация осуществляется в автоматическом режиме по времени, по объему пропущенной воды, либо по величине электропроводности очищенной воды (в зависимости от комплектации). Автоматическое устройство управления позволяет легко устанавливать периодичность и продолжительность стадий регенерации. Для наиболее полного восстановления рабочей обменной емкости рекомендуется для регенерации и приготовления реагентного раствора использовать очищенную воду. В состав каждой системы входит: корпус ионообменной колонны, система управления, нижние и верхние распределительные системы, реагентный бак и присоединительные фитинги. В реагентном баке на линии поступления регенерационного раствора устанавливается обратный клапан, предотвращающий несанкционированное поступление воды в бак. На выходе системы (или их системы) устанавливается отсечной клапан, автоматически перекрывающей подачу воды с фильтра во время регенерации. Фильтрующий материал В качестве фильтрующего материала в системах химического обессоливания используются катионо- и анионообменные смолы. Слабокислотные катионообменные смолы. Предназначены для удаления ионов карбонатной жесткости воды; широко применяются в пивоварении, производстве безалкогольных напитков и др. объектах промышленности, требующих подачу воды с низкими значениями как общей жесткости, так и щелочности. Полная статическая обменная емкость (ПСОЕ) составляет 3,5-4,2 г-экв/л. Рабочая обменная емкость (РОЕ) в значительной степени зависит от соотношения «общая жесткость/щелочность» и увеличивается от 0,5 до ПСОЕ при увеличении этого показателя от 0 до 2. Регенерируются раствором сильной кислоты в соотношениях, близким к стехиометрическим (100-120% от ПСОЕ/л ионита). Рабочее значение рН 5-14. Сильнокислотные катионообменные смолы. Предназначены для удаления любых катионов в процессах Н(водород)-катионирования. ПСОЕ составляет 1,8-2,2 г-экв/л. РОЕ составляет от 50 до 60 % ПСОЕ. Регенерируются раствором сильной кислоты в соотношениях, превышающих стехиометрические на 50–100% (150-200% от ПСОЕ/л ионита). Рабочее значение рН 0-14. Слабоосновные анионообменные смолы. Предназначены для удаления из исходной воды анионов сильных кислот и органических анионов. Используются в процессах очистки растворов органических веществ и воды, сильно загрязненной органическими веществами. ПСОЕ составляет 1,3-2,7 г-экв/л. РОЕ увеличивается с увеличением удельного расхода щелочи на регенерацию от 70 до 90 % ПСОЕ. Регенерируются растворами щелочей в соотношениях, близким к стехиометрическим (100-120 % от ПСОЕ/л ионита). При высоком содержании органических примесей количество регенеранта необходимо увеличивать до 200% от ПСОЕ/л ионита. Рабочее значение рН 0-10. Сильноосновные анионообменные смолы. Предназначены для удаления любых анионов (в т.ч. кремневой кислоты ) в процессах ОН(гидроксил)-анионирования. ПСОЕ составляет 0,8-1,4 г-экв/л. РОЕ увеличивается с увеличением удельного расхода щелочи на регенерацию от 50 до 65 % ПСОЕ. Регенерируются растворами щелочей в соотношениях, превышающих стехиометрические на 50-100% (150-200% от ПСОЕ/л ионита). Рабочее значение рН 0-14. Корпуса Корпуса ионообменных колонн («Clack», «Enpress», «Structural», «Park» / «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257590
Установка обратного осмоса для обессоливания воды | шт | 0 | При использовании метода обратного осмоса для обессоливания происходит разделение исходного потока воды на две составляющие: пермеат, представляющий собой обессоленную воду, и концентрат – воду с повышенным, по сравнению с исходным, солесодержанием. Доля пермеата может быть различной в зависимости от производительности обратноосмотической установки, состава и температуры исходной воды, типа использованных мембранных элементов и ряда других показателей и обычно составляет ~60-80% от исходной воды. По сравнению с традиционными методами химического обессоливания системы, в которых используется промышленный осмос, обладают несколько увеличенными капитальными вложениями, но при этом на порядки более низкими эксплуатационными затратами. Мембранное разделение в большинстве случаев является оптимальным методом обессоливания воды, поскольку при этом отпадает необходимость в сооружениях очистки промышленных стоков и специальных складских помещениях для агрессивных реагентов, а также резко снижается негативное воздействие на окружающую среду. Мембранные станции и установки (промышленные фильтры) серии ZauberROS предназначены для проведения обессоливания воды методом низконапорного обратного осмоса. Все установки снабжены узлом микрофильтрации (тонкость фильтрации 5 мкм), коррозионностойким высоконапорным насосом, стационарными контрольными приборами (кондуктометр, ротаметры/расходомеры, манометры/ преобразователи давления), защитами по сухому ходу и превышению давления, а также контуром подключения блока промывки (запорной арматурой и трубопроводами). В промышленных установках обратного осмоса серий ZauberROS-W и ZauberROS-S в комплект поставки добавлен узел реагентной подготовки воды и блок промывки, оснащенный коррозионностойким промывочным насосом и баком для промывочного раствора. В обратноосмотических установках используются рулонные мембранные элементы ведущих мировых производителей (Hydranautics, Osmonics, FilmTec и др.) Все соприкасающиеся с водой детали узлов и агрегатов, входящих в комплект установок обратного осмоса, выполнены из нержавеющей стали, полимерных или иных материалов пищевого класса. Обвязка установок обратного осмоса выполнена из ПВХ. Возможно несколько вариантов специального исполнения мембранных установок осмоса ZauberROS серий W и S): Исполнение "Plus". Рамные конструкции установки обратного осмоса изготовлены из нержавеющей стали (в стандартном исполнении - окрашенная сталь типа Ст3). Пример обозначения: ZauberROS-6W+. Исполнение "eXtra". При изготовлении гидравлического тракта и конструкционных элементов установки обратного осмоса используются только нержавеющая сталь и пластиковые материалы (в стандартном исполнении допускается оцинкованная и окрашенная стали, латунь, бронза). Пример обозначения: ZauberROS-6W-X. Исполнение "Nano". Установка обратного осмоса рассчитана на использование нанофильтрационных мембранных элементов (в стандартном исполнении - обратноосмотических элементов). Пример обозначения: ZauberROS-6WN. Блочные мембранные установки серии ZauberROS изготавливаются с заданной производительностью до 200,0 м3/час и более. При выборе мембранного промышленного фильтра обратного осмоса в обязательном порядке следует учитывать качество исходной воды и требования к очищенной воде. Для увеличения срока службы мембранных элементов рекомендуется использовать промышленное обратноосмотическое оборудование предварительной подготовки, состав которого определяется технологом согласно качеству исходной воды. Требования к качеству исходной воды Температура 5-35 оС Мутность не более 1 ЕМФ (0,56 мг/л) Содержание железа не более 0,1 мг/л Наличие в исходной воде нефтепродуктов, микробиологических загрязнений, а также активного хлора или иных сильных окислителей - не допускается. * При соблюдении условия срока службы мембранных элементов обратноосмотического оборудования не менее трех лет. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1257594