## Лист1
Светильник светодиодный модульного типа | шт | 0 | Светильник производства TSC LUCH марки DSO, предназначен для освещения административно-офисных помещений, торговых залов, общественных учреждений, холлов и коридоров. Светильник светодиодный модульного типа встроенного и подвесного исполнения. Серия DSO16 – это система подвесных светильников, индивидуальные размеры, соединительные и подвесные элементы предоставляются по запросу. , тип КСС - Д Питание: Срок службы светильника: 50 000 часов. Коэффициент мощности, cos ? не менее: 0,98 теплый(Т) 3000-3500К, нейтральный(Н) 4500-5000К, холодный(Х) 6000-6500К | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1511974
Светодиодный светильник | шт | 0 | Светодиодный светильник DSO16-1 CTM, 1840x110x57. Светильник производства TSC LUCH марки DSO, предназначен для освещения административно-офисных помещений, торговых залов, общественных учреждений, холлов и коридоров. Светильник светодиодный модульного типа встроенного и подвесного исполнения. Серия DSO16 – это система подвесных светильников, индивидуальные размеры, соединительные и подвесные элементы предоставляются по запросу. , тип КСС - Д Питание: Срок службы светильника: 50 000 часов. Коэффициент мощности, cos ? не менее: 0,98 теплый(Т) 3000-3500К, нейтральный(Н) 4500-5000К, холодный(Х) 6000-6500К | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1511975
Промышленный светодиодный светильник | шт | 0 | Промышленный светодиодный светильник DSO12-3 CTM. Светильник DSO производства ТСЦ ЛУЧ отвечает всем современным требованиям и соответсвует установленным ГОСТам. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого сплава, рассеиватель - монолитный поликарбонат, толщиной 2 мм, теснение "Микропризма" (Novattro). Отличительной особенностью светильников серии DSO является применение качественных диодов и источников питания от таких гигантов как Samsung, «Ирбис», «Аргос-Трейд» . Дополнительно предлагаем: муфту соединительную IP-68. Марка светодиодов: SAMSUNG, тип КСС - Д Питание: ~170 до 260 В Срок службы светильника: 50 000 часов. Угол излучения: 170 Коэффициент мощности, cos ? не менее: 0,98 Рабочий ток светодиодов: 350 мА Цветовая температура: теплый(Т) 3000-3500К, нейтральный(Н) 4500-5000К, холодный(Х) 6000-6500К Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт.: 9.2кг / 540х220х240мм / 4шт | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1511976