## Лист1
Нагрузочный модуль 100 кВт для проверки электростанций | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-100-Т400-К2 Мощность активная, кВт 100 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 100 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863338
Нагрузочный стенд 150 кВт для испытаний электростанций | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-150-Т400-К2 Мощность активная, кВт 150 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 150 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный и только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863339
Нагрузочный резистор 200 кВт для электроустановок | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-200-Т400-К2 Мощность активная, кВт 200 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 200 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863340
Нагрузочное сопротивление 250 кВт для проверки ДГУ, ГПУ, ГТУ | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-250-Т400-К2 Мощность активная, кВт 250 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 250 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863341
Нагрузочный реостат 300 кВт для диагностики электрогенераторов | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-300-Т400-К2 Мощность активная, кВт 300 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 300 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863342
Нагрузочный модуль 400 кВт для проверки и догрузки ДГУ (ДЭС), ПЭС | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-400-Т400-К2 Мощность активная, кВт 400 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 400 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863343
Нагрузочный стенд 500 кВт для проверки электрогенераторов | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-500-Т400-К2 Мощность активная, кВт 500 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 500 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863344
Нагрузочный резистив 650 кВт для ДГУ, ГПУ, ГТУ | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-650-Т400-К2 Мощность активная, кВт 650 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 650 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863345
Нагрузочный резистив 700 кВт для испытаний дизель-генераторов | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-700-Т400-К2 Мощность активная, кВт 700 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 700 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863346
Нагрузочный модуль 1000 кВт для тестирования ДГУ | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-1000-Т400-К2 Мощность активная, кВт 1000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 1000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863347
Нагрузочный модуль 1250 кВт для ДГУ (ДЭС), ПЭС | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-1250-Т400-К2 Мощность активная, кВт 1250 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 1250 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863350
Нагрузочный стенд 1500 кВт для проверки / диагностики электростанций | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-1500-Т400-К2 Мощность активная, кВт 1500 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 1500 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863351
Нагрузочный стенд 2000 кВт для ДГУ (ДЭС), ГПУ, ГТУ | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-2000-Т400-К2 Мощность активная, кВт 2000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 2000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863352
Нагрузочная станция 2200 кВт для испытаний промышленных электроустановок | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-2200-Т400-К2 Мощность активная, кВт 2200 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 2200 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863353
Нагрузочное устройство 2500 кВт для газовых электростанций, двигателей и турбин | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-2500-Т400-К2 Мощность активная, кВт 2500 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 2500 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863354
Нагрузочный резистор 3000 кВт для дизель-генераторов | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-3000-Т400-К2 Мощность активная, кВт 3000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 3000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863355
Нагрузочное / балластное сопротивление 3500 кВт для промышленных электростанций | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-3500-Т400-К3 Мощность активная, кВт 3500 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 3500 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863356
Балластное сопротивление 4000 кВт (4 МВт) для испытаний / диагностики ГПУ, ГТУ, ДГУ | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-4000-Т400-К3 Мощность активная, кВт 4000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 4000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863357
Испытательный / нагрузочный стенд 5000 кВт для электростанций (дизельных и газовых) | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-5000-Т400-К3 Мощность активная, кВт 5000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 5000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863358
Нагрузочный комплекс 10000 кВт (10 МВт) для промышленных электрогенераторов | шт | 0 | Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика; 2.Измерение параметров качества электроэнергии; 3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования); 4.Поддержание заданных 30% мощности: • ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ), • ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ), • ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ), • ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП). Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль Наименование модели «M-LOAD» НМ-10000-Т400-К4 Мощность активная, кВт 10000 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт) Мощность полная, кВА 10000 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА) Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр Напряжение, В 230/400 В — трехфазное Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos ?=1) Вариации: активно-реактивный или только реактивный Коэф. мощности cos ? = 1 Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности) Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.) Род тока Переменный (вариации: постоянный) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1863359