## Лист1
Электромагнитный расходомер СИМАГ 11 Р | шт | 0 | Расходомер СИМАГ 11 Р предназначен для измерения, отображения и регистрации расхода и объема жидкости, прошедшей через сенсор прибора. Расход и объем жидкости измеряется в двух направлениях - в прямом и в обратном. Электромагнитный расходомер имеет стандартные выходные сигналы, развитый набор функций и цифровой интерфейс. Конструкция расходомера имеет раздельное исполнение. Сенсор и конвертер соединяются специальным измерительным кабелем. Управлять электромагнитным расходомером можно вручную или удаленно с ПК с помощью программы СИМАСТЕР. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908967
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12 Р | шт | 0 | Электромагнитный расходомер СИМАГ 12 Р предназначен для измерения, отображения и регистрации расхода и объема жидкости, прошедшей через чувствительный элемент (сенсор) прибора. Прибор измеряет расход и объем жидкости как в прямом, так и в обратном направлениях. Конструкция электромагнитного расходомера предусматривает раздельное, компактное и компактное для систем теплоучета исполнения. Раздельная конструкция предпочтительна при наличии вибраций трубопровода, при высокой температуре измеряемой среды, при установке сенсора на открытом воздухе, а также, если затруднен доступ к месту монтажа электромагнитного расходомера в трубопровод. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908968
Теплосчетчик СИМАТ 61 | шт | 0 | Теплосчетчики СИМАТ реализованы по принципиально новой схеме. Тепловычислитель не имеет аналоговых входов для подключения датчиков. Термопреобразователи сопротивления и датчики давления подключаются к электронному модулю (конвертеру) расходомера СИМАГ, в котором и производится обработка всей измерительной информации. Затем из конвертеров расходомеров измеренные значения объема, давления и температуры по цифровой магистрали RS485 поступают в тепловычислитель, который вычисляет тепловую энергию и тепловую мощность. Такая инновационная схема дает массу преимуществ, включая удобство и скорость монтажа, и возможность размещения тепловычислителя на значительном расстоянии от места установки датчиков. Следует особо отметить, что, так как данные передаются по цифровой шине, то тепловычислитель является метрологически необслуживаемым изделием, не подлежащим периодической поверке. Теплосчетчик СИМАТ 61 состоит из одного или нескольких расходомеров СИМАГ 11, датчиков температуры и давления и тепловычислителя СИМАТ 610. В базовой версии, используемой для измерения тепловой энергии в тупиковых трубопроводах и закрытых системах теплоснабжения, внешний тепловычислитель может отсутствовать. Теплосчетчик соответствует отечественным требованиям и пригоден для установки в закрытые и открытые системы теплоснабжения в узлах учета как потребителя, так и поставщика тепловой энергии. Настройки теплосчетчика позволяют организовать учет в контурах любой конфигурации. Теплосчетчик конфигурируется с помощью специальной программы СИМАСТЕР и пригоден для использования в любых системах водяного теплоснабжения как на источнике, так и у потребителя. Предусмотрен специальный скрипт, позволяющий пользователю на базе собираемой измерительной информации реализовать любой алгоритм расчета тепловой энергии. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908969
Расходомер-счетчик для открытых каналов ГЕОСТРИМ | шт | 0 | Расходомер – счетчик ультразвуковой ГЕОСТРИМ предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости в безнапорных трубопроводах и открытых каналах. Прибор использует эффект Доплера, который основан на определении изменения частотных параметров ультразвукового сигнала. В зависимости от условий применения расходомер имеет базовую и расширенную комплектации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908970
Ультразвуковой расходомер УРС 002 | шт | 0 | Ультразвуковой расходомер УРС-002 предназначен для измерения объемного расхода и объема воды с содержанием воздуха или взвешенных частиц до 1% объемного содержания в полностью заполненных трубопроводах. Ультразвуковой расходомер является программируемым средством измерения и относится к восстанавливаемым, ремонтируемым многофункциональным изделиям. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908971
Радиомодем НЕВОД-5 | шт | 0 | Радиомодем Невод-5 предназначен для передачи и приема цифровой информации при работе в составе распределенных сетей телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов. Семейство радиомодемов Невод представляет собой идеальное решение проблемы последней мили при организации телеметрических сетей, как с простой, так и со сложной топологией. Любой из Неводов в сети может быть ретранслятором, поэтому реализуются как простые сети типа «точка-точка», «звезда», так и более сложные типа «цепочка» и «дерево». Радиомодем представляет собой программно-управляемое приемно-передающее устройство, преобразующее сигналы стандартных последовательных интерфейсов RS-232 или RS-485 в радиочастотные посылки и обратно. Конфигурирование радиомодема перед использованием осуществляется через последовательный интерфейс набором команд. Во время работы не требуется управление работой Невода - все операции по передаче и приему информации он производит автоматически. Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, в котором установлена печатная плата. Возможно «уличное» (влагозащищенное) исполнение, степень защиты IP65. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908972
Повторитель разветвитель интерфейса НЕВОД+ПР | шт | 0 | Модуль НЕВОД+ПР предназначен для гальванической изоляции сегментов сети, регенерации передаваемого сигнала, увеличения нагрузочной способности протяженности линии связи интерфейса RS-485. Модуль позволяет преобразовать конфигурацию интерфейса RS-485 из «шины» в «звезду», упрощая коммутацию и уменьшая протяженность интерфейсных линий в распределенных системах АСУ ТП. Регенерация сигнала на линии интерфейса позволяет увеличить общую протяженность сети. Выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908973
Конвертер интерфейса НЕВОД+К | шт | 0 | Модуль Невод+К предназначен для преобразования сигналов цифровых последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485. Невод+К обладает функцией автоматического контроля направления передачи данных. Кроме этого, модуль обеспечивает гальваническую развязку линии RS-485 с защитой от короткого замыкания. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет одну колодку контактов и разъем DB9 для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908974
Повторитель интерфейса НЕВОД+П | шт | 0 | Модуль Невод+П используется для увеличения нагрузочной способности линии цифрового последовательного интерфейса RS-485. Установка одного повторителя позволяет добавить в линию дополнительно до 256 модулей. Кроме этого, Невод+П обеспечивает гальваническую развязку линии RS-485 с защитой от короткого замыкания. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908975
Модуль защиты линии НЕВОД+З | шт | 0 | Модуль защиты Невод+З предназначен для защиты длинных кабельных линий связи и оборудования систем автоматизации, подключенного к нему, от бросков напряжения и сверхтоков. Рекомендуется использовать при длинных линиях связи, проложенных вне помещений или рядом с каналами силовых кабелей. Модуль не предназначен для защиты антенно-фидерных устройств. Наличие модуля защиты позволяет значительно снизить частоту выходов из строя как цифрового измерительного оборудования, так и датчиков из-за грозовых разрядов, наводок и бросков напряжения в сети. Модуль защиты Невод+З может использоваться как в составе шкафов автоматики, построенных на базе модулей линейки Невод, так и совместно с другим оборудованием. Устройство имеет 4 защищаемых канала: 3 канала предназначены для защиты сигнальных линий датчиков (интерфейсы 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, 0-30 В) и 1 канал предназначен для защиты линий цифрового проводного интерфейса RS-485. Устройство конструктивно выполнено в виде печатной платы с радиоэлементами, установленной в пластмассовый корпус, и предназначено для монтирования в шкаф. Прибор имеет защелку для крепления к стандартной DIN-рейке. На крышке размещены шильдик с названием и параметрами прибора. Крышка имеет окна для подключения входных и выходных цепей прибора через винтовые клеммные соединители, установленные на печатной плате. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908976
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный НЕВОД+ШС | шт | 0 | Прибор приемно-контрольный НЕВОД-ШС предназначен для контроля состояние шлейфов охранной и пожарной сигнализации. В качестве шлейфовых извещателей могут использоваться безадресные концевые выключатели, датчики движения, магнитные датчики, датчики вибрации, датчики дыма и т.д. НЕВОД-ШС является исключительно гибким в использовании прибором, работающим в составе охранно-пожарной системы. Позволяет контролировать срабатывание одного, двух или более датчиков, находящихся на шлейфе, обрыв шлейфа и короткое замыкание линии. Для реализации функции локального оповещения о тревоге НЕВОД-ШС дополняется исполнительным модулем НЕВОД-ЛУ и сиреной (например, типа БИЯ-С). К прибору приемно-контрольному НЕВОД-ШС могут быть подключены датчики следующих типов: Пожарные датчики: дымовые датчики извещатели пожарные ручные Охранные датчики: датчики движения концевые выключатели | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908977
Модуль датчика затопления Невод+ДЗ | шт | 0 | Датчик затопления предназначен для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей. Контроль уровня жидкости осуществляется с помощью непрерывного измерения сопротивления погруженных в жидкость электродов. Для предотвращения электрической поляризации жидкости и окисления электродов направление протекания тока периодически изменяется. Для обеспечения электробезопасности, цепи питания, измерения и выход контроля разделены и гальванически изолированы друг от друга | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908978
Пульт контроля доступа НЕВОД+КД | шт | 0 | Пульт НЕВОД+КД предназначен для контроля доступа через входные двери помещения. Осуществляет считывание кода ключа, приложенного или поднесенного к считыванию, поиск кода в локальной базе, и при совпадении - разблокирование замка двери. При нажатии кнопки выхода или при поднесении ключа, внесенного в базу данных ключей, пульт контроля доступа НЕВОД-КД выдает сигнал открытия на реле замка двери. Возможны следующие конфигурации считывателей ключей и кнопок выхода: С одной дверью: один считыватель и одна кнопка выхода два считывателя С двумя дверьми (тамбурный проход): Два считывателя и две кнопки выхода четыре считывателя В случае сигнала "Пожар" двери замков автоматически разблокируются. В случае сигнала "Проникновение" выход из помещения по кнопке выхода становится невозможен. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908979
Блок управления исполнительными механизмами НЕВОД+ЛУ | шт | 0 | Блок управления НЕВОД+ЛУ служит для управления исполнительными устройствами в составе пожарно-охранной сигнализации - замками, сиренами, световыми и звуковыми извещателями и т.д. Блок управления исполнительными устройствами НЕВОД+ЛУ позволяет заранее запрограммировать свою реакцию на одиночные события в системе или их комбинацию. Например, это могут быть срабатывание одного или двух датчиков дыма, санкционированный или несанкционированный доступ. В зависимости от комбинации событий, модуль включает или выключает те или иные исполнительные устройства. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908980
Антенна базовая коллинеарная SIRIO SA-703N | шт | 0 | SIRIO SA-703N представляет собой базовую коллинеарную антенну. Сделана из высококачественных материалов для достижения наивысшей прочности и наилучших электрических характеристик. Основной штырь, выполненный из меди помещен в стекло-волоконную трубку для обеспечения высокой защищенности от плохих климатических условий, радиальные штыри сделаны из нержавеющей стали для достижения максимальной прочности. В комплект входит крепление из оксидированного алюминия, обеспечивающее легкость и надежность установки на мачте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908981
Направленная УКВ антенна 433-435 МГц АН5-433 | шт | 0 | АН5-433 представляет собой направленную пятиэлементную антенну типа "волновой канал" с вертикальной поляризацией. Изготовлена в виде сборно-сварной стальной конструкции. Габариты (в собранном виде, без учета крепежных скоб) - 585 х 585 х 15 мм. Для удобства транспортировки разбирается на две части. Монтируется на верхушке заземляемой мачты. Вибратор антенны выполнен в виде полуволнового штыря с J-согласованием и заземленным основанием, одновременно выполняющим роль несущей конструкции. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908982
Штыревая УКВ антенна АШ-433 | шт | 0 | АШ-433 представляет собой вертикальный полуволновой диполь с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости с вертикальной поляризацией. Изготовлена в виде сварной стальной конструкции. Монтируется на верхушке заземляемой мачты. Вибратор антенны выполнен в виде полуволнового штыря с J-согласованием и заземленным основанием. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908983
Источник питания AGP-24-1 | шт | 0 | Стабилизированные источники питания предназначены для питания маломощных электрических приборов и устройств в составе промышленных измерительных комплексов. Источники питания преобразуют напряжение промышленной сети (220 В, 50 Гц) в постоянное напряжение 24 В. Источники питания AGP-24-1 относятся к импульсному типу. Для удобства монтажа источники питания имеют 4 параллельных гальванически не развязанных стабилизированных выхода постоянного напряжения 24 В с максимальным суммарным током нагрузки 1 А и светодиодной индикацией наличия выходного напряжения. Приборы выполнены в пластмассовом корпусе, в котором установлена печатная плата. На крышке размещены шильдик с названием и параметрами прибора и светодиоды. Крышка имеет окна для подключения входных и выходных цепей прибора через винтовые клеммные соединители, установленные на печатной плате. Приборы имеют защелку для крепления к стандартной DIN-рейке. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908984
Источник питания AGP-12-2 | шт | 0 | Стабилизированные источники питания предназначены для питания маломощных электрических приборов и устройств в составе промышленных измерительных комплексов. Источники питания преобразуют напряжение промышленной сети (220 В, 50 Гц) в постоянное напряжение 12 В. Источники питания AGP-12-2 относятся к импульсному типу. Для удобства монтажа источники питания имеют 4 параллельных гальванически не развязанных стабилизированных выхода постоянного напряжения 12 В с максимальным суммарным током нагрузки 2 А и светодиодной индикацией наличия выходного напряжения. Приборы выполнены в пластмассовом корпусе, в котором установлена печатная плата. На крышке размещены шильдик с названием и параметрами прибора и светодиоды. Крышка имеет окна для подключения входных и выходных цепей прибора через винтовые клеммные соединители, установленные на печатной плате. Приборы имеют защелку для крепления к стандартной DIN-рейке. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908985
Модуль реле НЕВОД+P | шт | 0 | Модуль реле Невод+Р предназначен для управления исполнительными устройствами и обеспечения гальванической изоляции в системах автоматизации на базе линейки устройств Невод. Модуль содержит 2 реле с переключающими контактами на ток 5 А и 2 реле с нормально разомкнутыми контактами. Модуль Невод+Р используется для управления исполнительными механизмами и оборудованием с током потребления по управляющей цепи не более 5А. Используется совместно с оборудованием, имеющим слаботочные дискретные выходы типа «открытый коллектор». Кроме того, релейный модуль может использоваться как блок гальванической изоляции для защиты слаботочных дискретных входов котрольно-измерительного оборудования. Устройство конструктивно выполнено в виде печатной платы с радиоэлементами, установленной в пластмассовый корпус, и предназначено для монтирования в шкаф. Прибор имеет защелку для крепления к стандартной DIN-рейке. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908986
Модуль контроля трехфазной сети НЕВОД+ТН | шт | 0 | Модуль измерения тока и напряжения представляет собой модификацию модуля Невод+М, предназначенную для измерения силы переменного тока и напряжения в силовых цепях электрооборудования (ВРУ, щитах автоматики и управления исполнительными устройствами). Используется для диспетчерского и операторского удаленного контроля режимов работы оборудования и качества электроснабжения, защиты питаемого оборудования от бросков напряжения и перекоса фаз. Модуль Невод+ТН позволяет проводить одновременные измерения переменных токов и напряжений фаз промышленной сети по трем линиям переменного тока. Выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908987
Модуль сбора данных НЕВОД+М8 | шт | 0 | Модуль сбора данных НЕВОД+М8 представляет собой универсальный многоканальный вторичный преобразователь сигналов датчиков. НЕВОД+М8 осуществляет измерение аналоговых сигналов (напряжений и токов), их преобразование в цифровую форму и масштабирование, а также обмен командами и данными по последовательному интерфейсу. Установка режимов работы не требует дополнительных аппаратно-программных средств. НЕВОД+М8 предназначен для использования в распределенных сетях сбора данных и управления технологическими процессами на основе интерфейса RS-485. Совместим с модулями ADAM. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908988
Модуль сбора данных НЕВОД+М | шт | 0 | Модуль сбора данных НЕВОД+М представляет собой универсальный многоканальный вторичный преобразователь сигналов датчиков. НЕВОД+М осуществляет измерение аналоговых сигналов (напряжений и токов), их преобразование в цифровую форму и масштабирование, а также обмен командами и данными по последовательному интерфейсу. Установка режимов работы не требует дополнительных аппаратно-программных средств. НЕВОД+М предназначен для использования в распределенных сетях сбора данных и управления технологическими процессами на основе интерфейса RS-485. Совместим с модулями ADAM. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908989
Датчики температурные многоточечные цифровые АДТ-01 | шт | 0 | Прибор АДТ-01 применяется для долговременного многоточечного температурного мониторинга. Он предназначен для автоматического измерения распределения температуры вдоль протяженных объектов и накопления архива. Прибор состоит из двух основных частей - термоподвески и специализированного контроллера, выполняющего функции сбора, первичной обработки, хранения результатов измерений и связи с ЭВМ. АДТ-01 имеет несколько модификаций, которые представлены в этой спецификации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908990
Многозонный датчик температуры с радиоканалом АДТ-01 Р | шт | 0 | Система многоточечного измерения температуры «АДТ-01Р» является высокотехнологичной и исключительно надежной в использовании цифровой аппаратурой, обеспечивающей необходимые метрологические и технологические характеристики для многозонного измерения температуры многолетнемерзлых пород, имеющей положительный опыт долговременной эксплуатации. Прибор предназначен для проведения долговременных измерений распределения температуры вдоль протяженных объектов, накопления архива результатов измерений и передачи данных в центр сбора информации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908991
Комплектные шкафы Геолинк УСП | шт | 0 | Для решения типовых задач диспетчеризации и автоматизации наша компания предлагает линейку комплектных шкафов, готовых к установке и подключению. Каждый из предлагаемых типов имеет свою специализацию: проводной или беспроводной сбор данных, монтаж на удаленном объекте или в пункте сбора информации, прием сигналов технологического оборудования или пожарно-охранных систем, мониторинг или управление. Заполняя опросный лист при заказе, покупатель формирует заказной код изделия, в котором определяется его тип, количество и комбинация подключаемых сигналов. Наши инженеры-консультанты помогут сформировать код изделия, если это вызывает трудности. Шкафы поставляются с полным комплектом конструкторской документации и маркировкой. Из комплектных шкафов можно быстро собирать распределенные АСУ различных конфигураций и сложности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908992
Автономный датчик уровня АДУ | шт | 0 | Комплекс автоматический гидрологический «АДУ» предназначен для выполнения автоматических измерений уровня и температуры воды в поверхностном водном объекте (реки, каналы, озера, приливно-отливные зоны) или в пьезометрической скважине, первичной обработки результатов измерений, хранения и передачи полученной гидрологической информации в удаленный центр сбора данных (центр мониторинга). В качестве дополнительных функций комплекс обеспечивает измерение скорости потока и расчет объема и объемного расхода воды в контролируемом гидрологическом створе или напорном/безнапорном трубопроводе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1908993
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12 К | шт | 0 | Электромагнитный расходомер СИМАГ 12 в исполнении «К» имеет единую конструкцию сенсора и конвертера (преобразователь сигнала закрепляется на трубе вблизи от сенсора) и предназначен для измерения, отображения, регистрации объемного расхода и объема жидкости, прошедшей через сенсор прибора. Расход и объем жидкости измеряется в двух направлениях – прямом и обратном. Совмещенная конструкция упрощает монтаж изделия на месте эксплуатации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1921109
Электромагнитный расходомер СИМАГ 11 К | шт | 0 | Электромагнитный расходомер СИМАГ 11 предназначен для измерения, отображения и регистрации расхода и объема жидкости, прошедшей через сенсор прибора. Расходомер измеряет расход и объем жидкости как в прямом, так и в обратном направлении. Прибор имеет развитый набор функций, стандартные выходные сигналы и цифровой интерфейс. СИМАГ 11 имеет компактное исполнение и представляет собой моноблочную конструкцию. Электромагнитный расходомер управляется вручную или дистанционно с ПК с помощью программы СИМАСТЕР. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1921110