## Лист1
Счетчик холодной воды ВСХН 100, класс В | шт | 37048 | Турбинные счетчики воды ВСХН предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения. Приборы диаметром от 40 до 250 мм предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Для эффективной работы счетчика с такими объемами воды крыльчатка в проточной части приборов этого типа заменена вращающейся на горизонтальной оси «турбинкой» расположенной вертикально к водяному потоку. Такая конструкция обеспечивает заявленные технические и метрологические характеристики турбинного расходомера. Счетчики турбинные сухоходные с диаметрами условного прохода от 40 до 250 мм используются в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения от +5 до +50 градусов и горячего водоснабжения от +5 до +150 градусов при давлении до 1.6 МПа (16 кгс/см2). Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал - 6 лет. Счетчик модели ВСХН для учета холодной воды имеет возможность установки дополнительного модуля передачи данных, а также возможно его исполнение в степени защиты IP68. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1925461
Счетчик холодной воды КВСХд DN100/20 IP68 | шт | 169061 | Комбинированные счетчики воды КВСХд DN100/20 IP68 применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчик холодной воды серии КВСХд оснащен герконовым датчиком, позволяющим дистанционно передавать показания прибора учета с помощью дополнительных специальных устройств. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. Вес счетчика 33 кг. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926368
Счетчик холодной воды ВСХ-20, класс В | шт | 2434 | Крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды ВСХ-20 предназначены для коммерческого учета расхода холодной воды в системах водоснабжения. Приборы диаметром 20 мм предназначены для использования на объектах с малым потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и торгово-офисных помещениях и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики данного типа имеют возможность установки дополнительного модуля для систем диспетчеризации по радио каналу. Счетчики воды с уровнем защиты IP68 служат для установки в затапливаемых помещениях, колодцах. Межповерочный интервал составляет 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Средний срок службы прибора учета не менее 12 лет. Класс В. teplovodomer ru/catalog/schetchiki-vody/schetchiki-vody-ip68/dn-20-ip68/vskh-20-ip68-schetchik-kholodnoy-vody/ Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926369
Счетчик холодной воды КВСХд DN80/20 IP68 импульсный, класс В | шт | 153840 | Комбинированные счетчики воды КВСХд DN80/20 IP68 применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчик холодной воды серии КВСХд оснащен герконовым датчиком, позволяющим дистанционно передавать показания прибора учета с помощью дополнительных специальных устройств. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. Вес счетчика 28 кг. https://vodomer.su/catalog/schetchiki-vody-i-raskhodomery/kombinirovannye-schetchiki-vody/ Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926370
Счетчик холодной воды ВСХН 40, класс В | шт | 12728 | Турбинные счетчики воды ВСХН предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе в системах холодного водоснабжения. Приборы диаметром от 40 до 250 мм предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Для эффективной работы счетчика с такими объемами воды крыльчатка в проточной части приборов этого типа заменена вращающейся на горизонтальной оси «турбинкой» расположенной вертикально к водяному потоку. Такая конструкция обеспечивает заявленные технические и метрологические Характеристики турбинного расходомера. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Межповерочный интервал - 6 лет. Средний срок службы не менее 12 лет. Класс точности В. Степень защиты IP54. Счетчик модели ВСХН для учета холодной воды имеет возможность установки дополнительного модуля передачи данных, а также возможно его исполнение в степени защиты IP68 для использования в затапливаемых помещениях. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926371
Счетчик холодной воды МВСХд-25 | шт | 7443 | Крыльчатый сухоходный многоструйный счетчик холодной воды МВСХд-25, предназначен для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды. Приборы используются на объектах со средним и большим потреблением воды, рекомендованы для установки в жилых и производственных помещениях, а также в коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики МВСХд-25 имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях с магнитоуправляемым контактом и выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств). Счётный механизм находится в герметичной капсуле и отделён от измеряемой среды мембраной. Корпус счётчика соединяется со счётным механизмом посредством металлического кольца. Количество оборотов крыльчатого преобразователя объёма преобразуется в значение измеренного объёма воды и выводится на индикаторном устройстве счётчика. Межповерочный интервал счетчика составляет 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок службы не менее 12 лет. Класс точности прибора «В». Степень защиты IP-54. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926372
Счетчик горячей воды ВСГНд-20, класс С | шт | 5548 | Счетчик воды модели ВСГНд-20 предназначен для измерения объема питьевой воды и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в диапазоне температур от +5 до +50 градусов для холодной воды и от +5 до +95 градусов для счетчиков горячей воды. По степени защиты счетчик соответствует IP54. По заказу счетчики могут быть изготовлены со степенью защиты IP68, которые пригодны для длительного погружения в воду на глубину более 1 м и установки в водопроводных колодцах. Защита по стандарту IP68 подразумевает полную водонепроницаемость и пылезащищенность. Счетчики ВСГНд-20 имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в метрах кубических и его долях, и выдают импульсы при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств. Гарантийный срок эксплуатации счетчика два года, межповерочный интервал четыре года, средний срок службы не менее 12 лет. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926373
Счетчик горячей воды ВСТН-50, класс В | шт | 29661 | Турбинные счетчики воды ВСТН предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах горячего водоснабжения. Приборы DN 40-250 мм предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926374
Счетчик холодной воды ВСХНКд-50/20, класс В | шт | 108889 | Комбинированные счетчики холодной воды ВСХНКд предназначены для измерений объема холодной воды в напорных трубопроводах в системах холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50 С и давлении воды до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Комбинированные счетчики применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учета холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течении суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учета большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчики ВСХНКд работают в диапазоне температур от + 5 до + 50 0С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, которые показывают измеренный объем в кубических метрах (м3) и его долях. Счетчики ВСХНКд имеют дистанционный выход импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт). Цена одного импульса для счетчиков с условным диаметром 20 составляет 0,001 м3; для счетчиков с условным диаметром 50; 80; 100 составляет 0,1 м3; для счетчиков с условным диаметром 150 - 1м3. Гарантийный срок эксплуатации прибора учета составляет два года. Межповерочный интервал – шесть лет. Средний срок эксплуатации счетчика – не менее 12 лет. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926375
Электромагнитные расходомеры ВСЭ М И 100 | шт | 55380 | Электромагнитные счетчики воды работают на основе принципа взаимодействия протекающей по ним жидкости с магнитным полем. Жидкость проходящая через расходомер должна быть электропроводящей. Данное оборудование широко применяют в строительстве, металлургической, пищевой, биохимической промышленности. По сравнению с приборами других типов они малоинерционнны и незаменимы в трубопроводах с быстро меняющимися расходами и там, где важное значение играет запаздывание. Расходомер - счетчик воды ВСЭ-М предназначен для измерения объема и расхода воды. Имеет импульсный выход для работы в системе теплосчетчика СТ-20 и цифровой интерфейс RS485, позволяющие использовать расходомер в системах обработки данных. Приборы ВСЭ М имеют моноблочную конструкцию и выпускаются в двух модификациях и имеют фланцевое соединение с трубопроводом: ВСЭ М БИ - без индикации ВСЭ М И - с индикацией (имеет встроенный ЖК дисплей) Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926376
Счетчик горячей воды ВСТН-40, класс В | шт | 21336 | Водомер серии ВСТН-40 промышленный, фланцевый, сухого типа, с импульсным датчиком (герконом), для горячей воды с диаметром проточного отверстия 40 мм. Счетчик горячей воды используется в открытых и закрытых системах теплообеспечения. Измеряет объем жидкости, протекающей в подающем или обратном направлении. Подключается к сетям с большим и средним водопотреблением. Такое счетное устройство подходит для коттеджей в несколько этажей, пентхаусов, промышленных предприятий, объектов пищевой промышленности, коммунальных хозяйств, жилых и нежилых зданий разного типа. Прибор также подсоединяется к единой сети удаленного доступа для снятия показаний в онлайн-режиме. Счетчик произведен из высококачественных материалов, имеет хорошо защищенный корпус, соответствует российским и зарубежным стандартам. Оснащен импульсным выходом для дистанционной передачи данных. Отличается устойчивостью к повреждениям, так как корпус у него литой, имеет фланцевое соединение. Выдерживает пиковые температуры передаваемой жидкости до +150 градусов. Средний срок эксплуатации 12 лет. Межповерочный период – 4 года. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Класс В. teplovodomer ru/catalog/schetchiki-vody/turbinnye/dn-40-f/vstn-40-schetchik-goryachey-vody-s-imp-vykhodom-rossiya/ Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926377
Счетчик горячей воды ВСТ-15, класс В | шт | 4613 | Крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды ВСТ-15 - предназначены для коммерческого учета расхода горячей воды в системах отопления. Приборы DN 15 предназначены для использования на объектах с малым потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, квартирах, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики данного типа имеют импульсный выход, для дистанционной передачи данных и входят в состав теплосчетчика СТ-20. Счетчики изготавливаются из высококачественных комплектующих и отвечают российским стандартам качества. Межповерочный интервал составляет шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Средний срок службы прибора - не менее 12 лет. Класс В. Степень пылевлагозащиты IP 54. https://www.teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-vody/kvartirnye-schetchiki-vody/dn-15/vst-15-schetchik-goryachey-vody-s-imp-vykhodom/ Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926378
Счетчик холодной воды ВСХН IP68 50, класс В | шт | 34410 | Турбинные счетчики воды ВСХН IP68 диаметром 50 мм предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе в системах холодного водоснабжения. Приборы данной серии диаметром от 50 до 200 мм предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, торгово-офисных зданиях и других объектах коммунального хозяйства. Для эффективной работы счетчика с такими объемами воды крыльчатка в проточной части приборов этого типа заменена вращающейся на горизонтальной оси «турбинкой», расположенной вертикально к водяному потоку. Такая конструкция обеспечивает заявленные технические и метрологические Характеристики турбинного расходомера. Счетчики воды ВСХН с защитой IP68 отличаются счетным механизмом, который находится в герметичном состоянии и полностью защищен от пыли, а также имеет защиту при полном погружении в воду на глубину более 1 метра. Модуль МИД 1.100 IP68 смонтирован непосредственно на счетном механизме счетчика и выполняет функцию передачи показаний водосчетчика на приемники с импульсным входом. МИД 1.100 IP68 сканирует специальную стрелку счетного механизма водосчетчика, которая обнаруживает, распознает направления ее вращения и преобразует в импульсы, обеспечивая высокую устойчивость к внешнему магнитному полю. Механизм индукционного сканирования стрелки счетного механизма отлично работает в трудных условиях, например, в сырых колодцах с опасностью затопления водой. Модуль МИД 1.100 IP68 является нейтральными по отношению к магнитам и поэтому проявляет устойчивость к воздействию сильного магнитного поля. Передача данных с использованием универсальных информационных полей дает возможность работы с универсальными системами считывания. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. АО «Тепловодомер» производитель приборов учета воды и тепловой энергии. Предприятие образовано в 1992 году. Располагает собственной производственной базой, расположенной в подмосковных Мытищах. Имеет сертификат соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. teplovodomer ru/catalog/schetchiki-vody/turbinnye/ Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926379
Счетчик холодной воды КВСХд IP68 50/15 | шт | 96250 | Комбинированные счетчики воды КВСХд DN 50/15 IP68 применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчик холодной воды серии КВСХд оснащен герконовым датчиком, позволяющим дистанционно передавать показания прибора учета с помощью дополнительных специальных устройств. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. Вес счетчика 33 кг. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926380
Счетчик холодной воды КВСХд DN 65/20 IP68 | шт | 130640 | Комбинированные счетчики воды КВСХд DN 65/20 IP68 применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчик холодной воды серии КВСХд оснащен герконовым датчиком, позволяющим дистанционно передавать показания прибора учета с помощью дополнительных специальных устройств. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. Вес счетчика 33 кг. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926381
Счетчик холодной воды КВСХд DN150/40 IP68 | шт | 369800 | Комбинированные счетчики воды КВСХд DN150/40 IP68 применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчик холодной воды серии КВСХд оснащен герконовым датчиком, позволяющим дистанционно передавать показания прибора учета с помощью дополнительных специальных устройств. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает российским стандартам качества. Межповерочный интервал шесть лет. Гарантийный срок эксплуатации два года. Средний срок службы прибора – не менее 12 лет. Цены уточняйте. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1926382