## Лист1
Термометр ТЛ-4 №1 -30...20 | шт. | 1190 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776752
Термометр ТЛ-4 №2 0...55 | шт. | 1090 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776753
Термометр ТЛ-4 №3 50...105 | шт. | 1130 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776754
Термометр ТЛ-4 №4 100...155 | шт. | 1130 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776755
Термометр ТЛ-4 №5 150...205 | шт. | 1130 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776756
Термометр ТЛ-4 №6 200...255 | шт. | 1160 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776757
Термометр ТЛ-4 №7 250...305 | шт. | 1160 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776758
Термометр ТЛ-4 №8 190...260 | шт. | 1045 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,2С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776759
Термометр ТЛ-4 №9 240...310 | шт. | 1045 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776760
Термометр ТЛ-4 №10 290...360 | шт. | 1045 | Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776761
Термометр ТЛ-6М -30...360 | шт. | 3050 | Комплект из восьми ртутных термометров предназначеных для измерения температуры в пределах –30 +350 С в малогабаритных сосудах при лабораторных работах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776764
Термометр ТЛ-7 №1 -5...100 | шт. | 720 | Термометр предназначен для измерения температуры при работе на бактериологических термостатах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776765
Термометр ТЛ-7 №2 0...105 | шт. | 720 | Термометр предназначен для измерения температуры при работе на бактериологических термостатах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776766
Термометр ТЛ-50 | шт. | 1570 | Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776767
Термометр ТЛ-1 Бекмана 0...5 | шт. | 12530 | Лабораторный метастатический (доп. шкала -20...150) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776768
Термометр ТЛ-2К №1 -30...70 | шт. | 345 | Лабораторный с жидкостным наполнителем | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776769
Термометр ТМ-1 №1 -35...50 | шт. | 1760 | Метеорологический максимальный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776770
Термометр ТМ-1 №2 -20...70 | шт. | 1760 | Метеорологический максимальный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776771
Термометр ТМ-2 №1 -70...20 | шт. | 1760 | Метеорологический минимальный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776772
Термометр ТМ-2 №2 -60...30 | шт. | 1760 | Метеорологический минимальный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776773
Термометр ТМ-2 №3 -50...40 | шт. | 1760 | Метеорологический минимальный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776774
Термометр ТМ-3 №1 -35...60 | шт. | 1760 | Метеорологический для измерения температуры почвы | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776775
Термометр ТМ-3 №2 -25...70 | шт. | 1760 | Метеорологический для измерения температуры почвы | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776776
Термометр ТМ-3 №3 -10...85 | шт. | 1760 | Метеорологический для измерения температуры почвы | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776777
Термометр ТМ-4 №1 -35...40 | шт. | 3250 | Метеорологический психометрический, комплект из 2-х штук | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776778
Термометр ТМ-4 №2 -25...50 | шт. | 3250 | Метеорологический психометрический, комплект из 2-х штук | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776779
Термометр ТМ-5 №1-4 -10...50 | шт. | 0 | Метеорологический коленчатый Савинова, комплект из 4-х штук | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776780
Термометр ТМ-5 №1,2,3,4 -10...50 | шт. | 1460 | Метеорологический коленчатый Савинова, поштучно | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776781
Термометр ТМ-6 №1-2 -30...50 | шт. | 4190 | Метеорологический к аспирационному психрометру, комплект из 2-х штук | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776782
Термометр ТМ-7 -5...45 | шт. | 1080 | Метеорологический к ртутным барометрам | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776783
Термометр ТМ-8 №1 -30...50 | шт. | 1290 | Метеорологический пращевой | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776784
Термометр ТМ-8 №2 -35...40 | шт. | 1290 | Метеорологический пращевой | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776785
Термометр ТМ-9 №1 -60...20 | шт. | 2160 | Метеорологический низкоградусный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776786
Термометр ТМ-9 №2 -70...20 | шт. | 2160 | Метеорологический низкоградусный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776787
Термометр ТМ-10 №1 -20...30 | шт. | 1510 | Метеорологический почвенно-глубинный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776788
Термометр ТМ-10 №2 -10...40 | шт. | 1510 | Метеорологический почвенно-глубинный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776789
Термометр ТМ-10 №3 -5...40 | шт. | 1510 | Метеорологический почвенно-глубинный | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776790
Термометр ТН-1 №1 0...170 | шт. | 880 | Нефтяной для определения температуры вспышки в закрытом тигле | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776791
Термометр ТН-1 №2 130...300 | шт. | 880 | Нефтяной для определения температуры вспышки в закрытом тигле | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776792
Термометр ТН-2М 0...360 | шт. | 960 | Нефтяной для определения температуры вспышки в открытом тигле | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776793
Термометр ТН-3 №1 0...60 | шт. | 815 | Нефтяной для определения условной вязкости | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776794
Термометр ТН-4М №1 0...150 | шт. | 815 | Нефтяной для определения температуры каплепадения | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776795
Термометр ТН-4М №2 100...250 | шт. | 0 | Нефтяной для определения температуры каплепадения | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776796
Термометр ТН-3 30...100 | шт. | 815 | Нефтяной для определения температуры плавления парафинов | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776797
Термометр ТН-6 -30...60 | шт. | 960 | Нефтяной для определения температуры застывания нефтепродуктов | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776798
Термометр ТН-7 0...360 | щт. | 960 | Нефтяной для определения фракционного состава | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776799
Термометр ТН-8М -80...60 | шт. | 1030 | Нефтяной для измерения низких температур | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776800
Термометр ТИН-1 №1 -7...110 | шт. | 2160 | Нефтяной для определения температуры вспышки в закрытом тигле | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776801
Термометр ТИН-2 №1 18...25 | шт. | 2090 | Нефтяной для измерения температуры при определении условной вязкости | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776802
Термометр ТИН-3 №1 -38...50 | шт. | 2090 | Нефтяной для определения температуры застывания и помутнения | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776803
Термометр ТИН-4 №1 -2...400 | шт. | 2140 | Нефтяной для измерения температуры при определения фракционного состава | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776804
Термометр ТИН-5 №1 -20...20 | шт. | 2090 | Нефтяной для измерения температуры при определения плотности | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776805
Термометр ТИН-6 -35...30 | шт. | 2110 | Нефтяной для определения температуры хрупкости | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776806
Термометр ТИН-7 №1 20...100 | шт. | 2110 | Нефтяной для определения анилиновой точки | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776807
Термометр ТИН-8 -80...20 | шт. | 2100 | Нефтяной для определения температуры помутнения и начала кристаллизации | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776808
Термометр ТИН-10 №1 18,6...21,4 | шт. | 2190 | Нефтяной для измерения температуры при определении кинематической вязкости | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776809
Весы ВСЛ-60/0,1А | шт. | 38100 | Весы лабораторные электронные ВСЛ-А предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776810
Весы ВСЛ-200/0,1А | шт. | 45500 | Весы лабораторные электронные ВСЛ-А предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776811
Весы ВСЛ-200/1 | шт. | 25900 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776812
Весы ВСЛ-400/1 | шт. | 32700 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776813
Весы ВСЛ-2к/0,01 | шт. | 28700 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776814
Весы ВСЛ-4к/0,01 | шт. | 33500 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776815
Весы ВСЛ-20к/0,1 | шт. | 52900 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776816
Весы ВСЛ-50к/0,5 | шт. | 58800 | Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776817
Весы ВСП-60/10-5С | шт. | 6400 | Удобные товарные весы широкого назначения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776818
Весы ВСП-300/50-5 | шт. | 6400 | Удобные товарные весы широкого назначения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776819
Весы ВСП-600/50-8 | шт. | 11500 | Складские товарные весы с увеличенной платформой (800х600), покрытой листом нержавеющей стали. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=776820