## Лист1
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы общепромышленного назначения серий ТМ и ТМГ | шт. | 0 | Номинальная мощность: - для трансформаторов серии ТМ: от 25 до 630 кВА, - для трансформаторов серии ТМГ: от 25 до 1250 кВА, Номинальное напряжение ВН: 6, 10 кВ Номинальное напряжение НН: 0,4 кВ Схемы и группы соединения обмоток: У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11 По требованию заказчика возможны различные сочетания напряжений и схем соединения обмоток ВН и НН. Рабочая частота: 50 Гц Регулирование напряжения осуществляется со стороны ВН при помощи пятиступенчатого переключателя напряжения ПБВ (переключатель без возбуждения): U2х2,5 % Климатическое исполнение: У1 (от -45С до +40С), УХЛ1 (от -60С до +40С) (согласно ГОСТ 15150-69) Гарантия на поставляемую продукцию: 3 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет от даты отгрузки Срок эксплуатации трансформаторов: 25 лет | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=847977
Масляные трансформаторы специального назначения серии ТМГПН(Э) (для питания погружных электронасосов добычи нефти) | шт. | 0 | Номинальная мощность: от 63 до 630 кВА Номинальное напряжение ВН: 3, 6 кВ Номинальное напряжение НН: 0,38 кВ Схемы и группы соединения обмоток: Ун/Ун-0 По требованию заказчика возможны различные сочетания напряжений и схем соединения обмоток ВН и НН. Рабочая частота: 50 Гц Регулирование напряжения: со стороны ВН при помощи двух переключателей напряжения типа ПБВ: до 25 ступеней регулирования (в зависимости от требований заказчика), Климатическое исполнение: У1 (от -45С до +40С), УХЛ1 (от -60С до +40С) (согласно ГОСТ 15150-69) Гарантия на поставляемую продукцию: 3 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет от даты отгрузки Срок эксплуатации трансформаторов: 25 лет | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=847978
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (тупиковые, проходные; одно- и двухтрансформаторные) | шт. | 0 | Номинальная мощность: от 25 до 1000 кВА Номинальное напряжение ВН: 6, 10 кВ Номинальное напряжение НН: 0,4 кВ Рабочая частота: 50 Гц Климатическое исполнение: УХЛ1 (от -60С до +40С), промышленная атмосфера типа II (согласно ГОСТ 15150-69) КТП пригодны для работы в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра до 15 м/с (при скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда – при скорости ветра до 36 м/с (при скоростном напоре ветра до 800 Па). Высота над уровнем моря: не более 1000 м Степень защиты оболочки КТП: IP23 (согласно ГОСТ 14254-96) Количество отходящих линий по стороне 0,4 кВ: до 13 (при применении специального блока НН – до 26), Гарантия на поставляемую продукцию: 3 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет от даты отгрузки. Установленный срок службы КТП: не менее 25 лет | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=847979
Комплектные трансформаторные подстанции столбового и мачтового типов на 1 стойке СВ-105 (Св-110) и на 4-х приставках ПТ-43 | шт | 0 | Номинальная мощность: от 25 до 250 кВА Номинальное напряжение ВН: 6, 10 кВ Номинальное напряжение НН: 0,4 кВ Рабочая частота: 50 Гц Климатическое исполнение: УХЛ1 (от -60С до +40С), промышленная атмосфера типа II (согласно ГОСТ 15150-69) КТП пригодны для работы в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра до 15 м/с (при скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда – при скорости ветра до 36 м/с (при скоростном напоре ветра до 800 Па). Высота над уровнем моря: не более 1000 м Степень защиты оболочки КТП: IP23 (согласно ГОСТ 14254-96) Количество отходящих линий по стороне 0,4 кВ: до 4. Гарантия на поставляемую продукцию: 3 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет от даты отгрузки. Установленный срок службы КТП: не менее 25 лет | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=947720
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы общепромышленного назначения серии ТМГФ | шт | 0 | Номинальная мощность: от 400 до 1000 кВА. Номинальное напряжение ВН: 6, 10 кВ Номинальное напряжение НН: 0,4 кВ Схемы и группы соединения обмоток: У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11 По требованию заказчика возможны различные сочетания напряжений и схем соединения обмоток ВН и НН. Рабочая частота: 50 Гц Регулирование напряжения осуществляется со стороны ВН при помощи пятиступенчатого переключателя напряжения ПБВ (переключатель без возбуждения): U2х2,5 % Климатическое исполнение: У1 (от -45С до +40С), УХЛ1 (от -60С до +40С) (согласно ГОСТ 15150-69) Гарантия на поставляемую продукцию: 3 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет от даты отгрузки Срок эксплуатации трансформаторов: 25 лет | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=947721
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы столбового исполнения серии ТМГ мощностью 25-160 кВА | шт | 0 | Трансформаторы силовые (распределительные) масляные серии ТМГ столбового исполнения предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ с возможностью крепления непосредственно на железобетонной опоре. Трансформаторы укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами, которые в транспортном положении установлены на баке трансформатора. Для установки трансформатора на опоре крепежную траверсу необходимо перевести в монтажное положение. Трансформатор поднимается на необходимую высоту с помощью грузоподъемного механизма и закрепляется на железобетонной опоре. Ввода трансформатора укомплектованы контактными зажимами для присоединения кабелей. Трансформаторы данного исполнения можно использовать также в составе мачтовой КТП производства ОАО "Алттранс" без дополнительной доработки. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1155417
Трансформаторы силовые (распределительные) масляные энергоэффективные серии ТМГэ2 | шт | 0 | Силовые (распределительные) масляные трансформаторы энергоэффективные серии ТМГэ2 мощностью 63-1250 кВА предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1854248
Трансформаторы силовые (распределительные) масляные серии ОМГ столбового исполнения | шт | 0 | Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) с возможностью крепления непосредственно на железобетонной опоре. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1854249