## Лист1
Тепловая пушка | шт | 3254 | Тепловые пушки серии СФО предназначены для дополнительного временного или продолжительного прогревания складских помещений, мастерских, торговых павильонов и т.п., а также для сушки строительных помещений после проведения штукатурно-отделочных работ, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931188
Электрокотел ЭВПМ | шт | 3086 | Электроводонагреватель типа ЭВПМ предназначен для работы в составе системы водяного отопления жилых и служебных помещений с естественной или принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя (воды) при давлении не более 0,25 МПа и температуре нагрева теплоносителя до 85оС. В качестве теплоносителя кроме воды может применяться специальный незамерзающий теплоноситель. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931189
Электропечи ПЭТ | шт | 395 | Электропечи серии ПЭТ предназначены для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений. ПЭТ-1 предназначены для использования на подвижном электротранспорте, ПЭТ-2, ПЭТ-3, ПЭТ-4 предназначены для обогрева жилых, служебных, производственных помещений. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931190
Электрокаменка ЭКМ | шт | 3877 | Электрокаменки серии ЭКМ-3;6;9;12;15;18 предназначены для нагрева воздуха, получения сухого пара для бань индивидуального пользования, а также ЭКМ-27;36 в парильнях коммунальных бань и оздоровительных комплексов. Корпус электрокаменки изготавливается из углеродистой и нержавеющей полированной стали. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931191
Взрывозащищенное оборудование ОВЭ | шт | 2248 | Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ предназначены для обогрева помещений. Обогреватели выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах 1,2 классов: - для исполнений "Т"-со средами IIAT4 по ГОСТ Р 51330.9-99; - для других исполнений -со средами IIAT3 по ГОСТ Р 51330.9-99. Обогреватели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур: - для исполнения "Т"-от -25 оС до +25 оС ВЫПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» - для исполнения "В"-от -25 оС до +30 оС - для других исполнений -от -25 оС до +15 оС. Остальные значения климатических факторов УХЛ по ГОСТ 15150. Обогреватели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", имеют маркировку взрывозащиты "1ExdIIАТ3X" или "1ExdIIАТ4X" в зависимости от исполнения и подразделяются по мощности и габаритным размерам. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931192
Электроводонагреватель ЭВБО | шт | 1098 | Электроводонагреватель ЭВБО-20/1,25 (Умывальник с подогревом) предназначен для нагрева воды в условиях, где нет, к примеру, газа, бойлера с горячей водой или отсутствует централизованная система подачи горячей воды. Умывальники с подогревом подойдут для использования на дачи или на начальных этапах различных объектах строительства. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931195
Калорифер КЭВ | шт | 3740 | Электрокалориферы серии КЭВ, ЭК предназначены для обогрева и вентилирования потоком воздуха служебных, производственных, складских помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ в строительстве в условиях умеренно-холодного климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) по ГОСТ 15150-69. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931196
Электропечь ЭП | шт | 7680 | Печь для сушки электродов ЭП-40/400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха 80%. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931197
Термопенал ТП-8 | шт | 1803 | Термопенал ТП8-150 предназначен для защиты прокаленных сварочных электродов (применяемых для ручной дуговой сварки) от воздействия окружающей среды и для сохранения их параметров на рабочем месте сварщика. Напряжение питающей сети 30-65 В. (подключается к вторичной цепи сварочного аппарата). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931198
Блоки электронагревателей взрывозащищенные БЭВ | шт | 3629.68 | Блоки электронагревателей взрывозащищённые БЭВ предназначены для нагрева жидкостей (масло, вода, тосол) в промышленных электроустановках, эксплуатируемых в помещениях класса В-1а, и наружных установках, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов категории IIA и IIB группы Т1, Т2, Т3, Т4 согласно ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99. Блоки имеют «взрывобезопасный» уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», имеют маркировку взрывозащиты «1ЕхdIIВТ4Х» и подразделяются по мощности, виду нагреваемой жидкости, размерам и форме нагревательного элемента. Степень защиты оболочки – IP54 по ГОСТ 14254-96. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931199
Электроконвектор ЭВНБ/ЭВУБ | шт | 1293.5 | Электроконвекторы ЭВНБ-1,0/220, ЭВНБ-1,5/220, ЭВНБ-2,0/220 предназначены для обогрева жилых помещений путем естественной конвекции. Функциональные особенности: *Регулятор температуры нагрева; *Защита от перегрева; *Индикатор подключения к сети; *За счет особенностей конструкции имеет более высокий коэффициент полезного действия; *Отделка поверхностей по согласованию: -порошковая краска, -зеркальная нержавеющая сталь; *Современный дизайн; *Применяются малонагруженные и высоконадежные ТЭНы. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=931200