## Лист1
Лак паркетный «Алмаз» | шт | 80 | "Алмаз" паркетный лак Алкидно-карбамидо-фармальдегидный лак (двухкомпонентный) ТУ У 6-00-05743605.19-94 Область применения Для покрытия паркетных и деревянных полов, а также для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений Свойства Образует быстросохнущее, твердое и долговечное покрытие с красивым блеском; придает древесине приятный эстеттический вид. Стойкий к воздействию воды Разбавитель Сольвент, ксилол Нанесенье покрытия Кистью, валиком, распылением Время высыхния При температуре (18-22)С - 72 часа, при 90С - 3 часа Расход При двуслойном покрытии -100 - 130 г на 1 кв м Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления Область применения: Предназначается для покрытия паркетных и деревянных полов, а также для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, включая окна и двери, оставляет рисунок поверхности дерева отчетливо видимым. Лак можно наносить также на изделия, по-крытые масляными или алкидными красками. Лак не применяется для покрытия металлических поверхностей. Нанесение покрытия: Перед применением п/ф лак тщательно вымешать. Кислотный отвердитель добавить к лаку непосредственно перед применением при тщательном перемешивании в количестве 10%, Нельзя хранить лак с отвердителем более 8 часов (происходит желатинизация лака). Лак наносят кистью, валиком или распылением в 2-3 слоя. Нанесение последующих слоев производится не ранее, чем через 24 часа. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=873701
Эмали пентафталевые ПФ-115Д | шт | 12.6 | ПФ-115Д различных цветов Алкидная пентафталевая эмаль ТУ У 24.3-05743605-054-2001 Цвет белый, зеленый, ярко-зеленый, темно-зеленый, дымчастый, желтый, ярко-голубой, морская волна, синий, сиреневый, черный, светло-синий,коричневый Разработанная специалистами ДЛКЗ эмаль ПФ-115Д гармонично сочетает невысокую цену, гарантированное качество флагмана лакокрасочной промышленности и широкий спектр различных цветов Область применения Для наружных и внутренних работ при окрашивании различных изделий бытового и хозяйственного назначения Свойства Глянцевая эмаль. Благодаря введению качественных добавок и наполнителей отличвется высокими декоративными и защитными свойствами Разбавитель Уайт-спирит, сольвент или их смесь в соотношении 1:1 Нанесенье покрытия Кистью, валиком, краскораспылителем Время высыхния Один слой при температуре (18-22)С "от пыли" - 12 часов полное - 24 часа Расход 250 - 300 г эмали на 1кв м в зависимости от цвета Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=873702
Эмаль НЦ-132 (К,П) нитроцеллюлозная | шт | 60 | НЦ-132 ГОСТ 6631-74, ТУ У 6-05743605.030-99 Цвет белый, желтый, золотисто-желтый, лиловый, оранжевый, красный, вишневый, светло-голубой, черный, голубой, серо-голубой, морская волна, бледно-зеленый, светло-зеленый, зеленый, фисташковый, табачный, защитный. хаки, светло-серый, темно-серый, красно-коричневый Тип Суспензия СВП (пигмент, развальцованный с нитроцеллюлозой, пластификатором и дисперсатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы Область применения Для окраски деревянныхи предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещения Свойства Выпускаются 2 марок: НЦ-132К - для нанесения кистью и НЦ-132П - для нанесения методом распыления. Покрытие из двух слоев сохраняет защитные свойства в умеренном климате в течении 2 лет Нанесенье покрытия Кистью, краскораспылителем Расход 30 - 120 г эмали на 1кв м в зависимости от цвета Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления Примечания По ГОСТ 6631 выпускается 25 цветов эмали. ПоТУ У 6-05743605.30-99 выпускается 9 цветов и под заказ осуществляется выпуск эмалей других цветов | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=873703
Грунтовка алкидная ГФ-021 | шт | 10 | ГФ-021 Алкидная грунтовка общего назначения ГОСТ 5129-82 Цвет красно-коричневый Область применения Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей для последующей обработки различными эмалями, а такжедя защиты от коррозии Свойства Антикоррозийная грунтовка. Обеспечивает высокую антикоррозийную защиту металлических поверхностей, высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание С какой продукцией применяется С пентафталевыми, глитафталевыми, масляными эмалями и красками Разбавитель Сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1 Нанесенье покрытия Кистью, струйным обливом, окунанием, распылением в электрополе, методом пневматического и безвоздушного распыления Время высыхния Однослойное покрытие при температуре (18-22)С - не более 24 часов Расход 60 - 80 г на 1 кв м Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления Примечания Допускается образование легкоразмешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления грунтовки, если после размешивания и разбавления грунтовка отвечает требованиям ГОСТ 25192-82 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=873704
Грунт-преобразователь ржавчины на водной основе «Анти-ржавчина» | шт | 20 | ГП-01 Водно-дисперсионная акриловая грунтовка ТУ У 6-0574605.045-2000 Тип Глубокопроникающая грунтовка представляет собой раствор водной акриловой дисперсии с добавлением целевых добавок Область применения Для наружного и внутреннего грунтования зданий, сооружений по любым видам поверхностей Свойства Повышает прочность сцепления клеев, красок, шпатлевок с основаниями. Уменьшает впитываемость оснований, связывает внутренние трещины С какой продукций применяется Под различные виды лакокрсочных материалов Нанесенье покрытия Валиком, щеткой, методом пневматического распыления Время высыхания До 2 часов Расход 100-300 г на 1 кв м в зависимости от впитывающей способности основания Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=873705