## Лист1
Трансформаторы разделительные | шт | 39800 | Трансформаторы разделительные для эл/питания медицинских помещений. Однофазные (Uвх=220В Uвых=220В) ТР-600М, ТР-1000М, ТР-2000М, ТР-3000М, ТР-4000М, ТР-5000М, ТР-7000М, ТР-10000М, ТРО-600М, ТРО-1000М, ТРО-2000М, ТРО-3000М, ТРО-4000М, ТРО-5000М, ТРО-7000М, ТРО-9000М, ТРО-10000МБ Трехфазные: 1 вариант: (Uвх=380/220В Uвых=380/220В) 2 вариант:(Uвх=380/220В Uвых=220/127В) ТРТ – 2000М, ТРТ – 3000М, ТРТ – 6000М, ,ТРТ – 8000М ТРТ - 9000М, ТРТ – 10000М, ТРТ – 12000М, ТРТ – 15000М, ТРТ - 16000М, ТРТ - 20000М,ТРТ - 25000М, ТРТ- 30000М, ТРТ- 35000М, ТРТ- 40000М, ТРТ – 50000М, ТРТ – 63000М ТРТ – 3000МШ, ТРТ – 6000МШ, ТРТ - 9000МШ, ТРТ – 10000МШ, ТРТ – 15000МШ, ТРТ - 20000МШ,ТРТ - 25000МШ, ТРТ- 30000МШ, ТРТ- 40000МШ, Пост дистанционного контроля разделительного трансформатора – ПДК ЭЛЕКТРОЩИТКИ ЭЩР-О-6 ( Р-06М), ЭЩР-О-6Т , ЭЩР-О-6К , ЭЩР-О-2П , ЭЩР-Ф-3, ЭЩР-З-3 Щит заземления ЭЩР-З-3, Розетка заземления ЗР-1, ЩРМ-66 , Р-06М, ЩРМ-60 ,ЩРМ-06 ,ЩРМ -03, ЩРМ-ФЗ, ЩРМ-3Т, ЩРМЗ-1 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОТОН Однофазные СНО-500, СНО-1000, СНО-1500, СНО-2000, СНО-3000, СНО-5000, СНО-8000, СНО-10000, СНО-12000, СНО-15000, СНО-20000, СНО-25000, СНО-30000 КАСКАД Однофазные СН-400, СН-800, СН-1200, СН-2000, СН-4000, Трехфазные СНТ-6000, СНТ-10000, СН-Т-70, СН-Т-90, СН-Т-100, СН-Т-120 САТУРН Однофазные СНТ-6000, СНЭ-О-7, СНЭ-О-10, СНЭ-О-14, СНЭ-О-17, СНЭ-О-20, СНЭ-О-40 Трехфазные СНЭ-Т-12, СНЭ-Т-15, СНЭ-Т-20, СНЭ-Т-40, СНЭ-Т-50, СНЭ-Т-75, СНЭ-Т-132 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=918638
ИБП | шт | 11600 | ИБП (UPS) Delta 1ф., 220В, 1 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 1ф., 220В, 2 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 1ф., 220В, 3 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 3ф., 15 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 3ф., 20 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 3ф., 30 кВА, on-line ИБП (UPS) Intelligent 1000LT2, 220В, 1000 ВА (ток заряда 10А) line-interactive ИБП (UPS) Intelligent 500LT2, 220В, 500 ВА (ток заряда 8А) line-interactive ИБП шкаф с АКБ (для ИБП 15 кВА резерв. 30 мин) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=918639
сейф холодильник для хранения наркотических средств | шт | 98000 | Сейф термостат 6 л предназначен для хранения наркотических и психотропных средств и защиты от свободного доступа веществ, медицинских препаратов, лекарственных форм и т.п., имеющих строго определённые температурные условия хранения, в служебных, складских и подсобных помещениях, лабораторий, медицинских учреждений, аптеках и других организациях. Правила хранения наркотических средств.(Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 "О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ" ) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=918640
Электрощитки ЭЩР | шт | 9000 | ЭЛЕКТРОЩИТКИ ЭЩР-О-6 ( Р-06М), ЭЩР-О-6Т , ЭЩР-О-6К , ЭЩР-О-2П , ЭЩР-Ф-3, ЭЩР-З-3 Щит заземления ЭЩР-З-3, Розетка заземления ЗР-1, ЩРМ-66 , Р-06М, ЩРМ-60 ,ЩРМ-06 ,ЩРМ -03, ЩРМ-ФЗ, ЩРМ-3Т, ЩРМЗ-1 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=918641
Тромбомиксеры | шт | 440000 | Термостат с тромбомиксером предназначен для хранения концентрата тромбоцитов в полимерных контейнерах при поддержке постоянной температуры и одновременном помешивании в горизонтальной плоскости. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1173370