## Лист1
Маслоохладитель ОДЦ-180 | шт | 0 | Устройство охлаждающее ОДЦ 180/2280-У1 предназначено для охлаждения стационарных силовых масляных трансформаторов, автотрансформаторов и электрических реакторов общепромышленного назначения с системами охлаждения ДЦ и НДЦ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926061
Устройство охлаждающее блочное | шт | 0 | Групповое охлаждающее устройство УДЦБ предназначено для охлаждения стационарных силовых масляных трансформаторов, автотрансформаторов и электрических реакторов общепромышленного назначения с системами охлаждения ДЦ и НДЦ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926062
Маслонасос ОМТ-200/1,5 | шт | 0 | Насос ОМТ200/1,5 предназначен для обеспечения циркуляции трансформаторного масла в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных установок. Аналогом насоса ОМТ200/1,5 является насос PR200/4 Renzmann&Grunewald GmbH. По параметрам, габаритам и присоединительным размерам насосы идентич-ны и взаимозаменяемы в технологических схемах потребителей. Насос ОМТ имеет ряд конструктивных отличий от аналога: - корпус насоса стальной сварной, что позволяет, исключить скрытые дефек-ты в отливках. Наличие двух разъемов позволяет повысить технологичность и точность при изготовлении, ремонтопригодность и удобство обслуживания; - в насосе используется специально спроектированный двигатель с запасом по проектной мощности 1кВт, класс изоляции F, частота вращения 1000об/мин; - материал рабочего колеса сталь 20Х13 с ресурсом не менее 100000часов; - ротор насоса подвергается динамической балансировке; - в качестве опор ротора используются подшипники. Схема установки под-шипников- самоустанавливающаяся, исключающая перекосы и смещение при сборке насоса. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926063
Маслонасос МТ-100/15 | шт | 0 | Насосы МТ100/15, МТ100/8 предназначены для обеспечения циркуляции трансформаторного масла в системах охлаждения стационарных силовых мас-ляных трансформаторов. Аналогами модификации насосов МТ являются насосы производства «Мол-давгидромаш». По параметрам и присоединительным размерам насосы идентичны и в тех-нологических схемах потребителей взаимозаменяемы. Конструктивно насосы нашего производства имеют ряд принципиальных от-личий: - корпус насоса сварной (у аналогов- отливка), что позволяет повысить качество, исключив скрытые дефекты в отливке и отпотевание в процессе эксплуатации; - с целью снижения перегрузки двигателя при работе на холодном масле ис-пользуются специально спроектированные двигатели с изоляцией класса F и за-пасом по проектной мощности 1кВт; - рабочее колесо - отливка из стали 20Х13,- разгруженное от осевого усилия с целью снижения нагрузки на подшипники, с ресурсом работы не менее 100000 часов; - вместо спирального отвода используется направляющий аппарат, что позволя-ет минимизировать вибрации и нагрузку на подшипники ротора; - ротор насоса подвергается динамической балансировке; - вместо отечественных подшипников используются подшипники фирмы SKF. В целом, реализация перечисленных технических решений позволяет устра-нить слабые стороны аналогов, повысить ресурс и надежность насосов модифи-кации МТ100. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926064
Воздухоохладители | шт | 0 | Воздухоохладители серии ВО,ВОП,ВУП,ВБ - предназначены для охлаждения водой воздуха, циркулирующего в замкнутых системах охлаждения электрических машин: крупных электродвигателей, гидрогенераторов, возбудителей, преобразователей общего назначения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926065
Калорифер | шт | 0 | Калориферы серии КСк,КПСк,СО,ТРВ - биметаллические, с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926066
Насос шахтный | шт | 0 | Насосы типоразмерного ряда НШР300/210…800-02 предназначены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей, сходных с водой по плотности и вязкости. Насосы могут использоваться в системах шахтного водоотлива, в системах водоснабжения, для перекачки светлых нефтепродуктов и сырой нефти с температурой до 500С во взрыво- и пожароопасных производствах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926067
Дымосос | шт | 0 | Дымососы Д, ДН центробежные одностороннего всасывания (с направляющим аппаратом) предназначены для перемещения (отсасывания) дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных системами золоулавливания с запыленностью не более 2 г/м3 и температурой не более 200 С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926068
Оборудование для ремонта запорной арматуры | шт | 0 | Предлагаем к поставке оборудование для мойки,очистки,окраски и сушки трубопроводной арматуры(ТА). Наплавочное оборудование для восстановления деталей и узлов ТА путем электродуговой наплавки. Оборудование для шлифования и притирки задвижек в том числе без удаления их из трубопроводов. Оснастки для вырезки прокладок, для одновременного сверления отверстий во фланцах. Стенды для испытания арматуры на прочность и герметичность. Труборезы переносные и многое другое. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=926069
Греющий кабель Raychem | шт | 10 | Предлагаем следующие типы саморегулируемых греющих кабелей Raychem, BTV, QTVR, XTV и комплектующие для их монтажа | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=957730