## Лист1
Котел настенный DeDietrich WHE 2.24 FF GN (с коаксиальным дымоходом) | шт | 31150 | Газовый настенный котел WHE 2.24 с проточным теплообменником и изготавливается из эвтектического чугуна, который имеет высокую сопротивляемость коррозии, способность выдерживать резкие перепады температур. Данный вид котлов обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Используются в основном для отопления и горячего водоснабжения. По своим эксплуатационным свойствам: - имеют мощность от 8,4 до 24 кВт. и при этом КПД - 92%. - могут быть абсолютно разные варианты присоединения - дымовая труба или коаксиальный дымоход, - диаметр дымохода - 130 мм., - имеют низкие шумовые показатели, - напряжение питания - 220 В., - имеют специальную горелку с оптимальным качеством сгорания и низкими выбросами вредных веществ, - работают на природном газе или пропане, - имеют эргономичный дизайн, а их размер составляет - 750 x 454 x 352 мм., масса - от 41 килограмм, - наличие удобной панели управления, а также наличие специальной системы помощи в диагностике, - полностью укомплектованы и просты в эксплуатации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935615
Alixia 24 CF (Chaffoteaux Франция) | шт. | 21752.22 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935940
Alixia 24 FF | шт. | 22202.46 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935941
Pigma 25 CF | шт. | 23778.3 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935942
Pigma 25 FF | шт. | 27070.68 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935943
Pigma 30 FF | шт. | 31235.4 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935944
TALIA 25 CF | шт. | 27295.8 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак,ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935945
TALIA 25 FF | шт. | 30672.6 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак,ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935946
TALIA 30 CF | шт. | 30306.78 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак,ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935947
TALIA 30 FF | шт. | 33486.6 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак,ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935948
TALIA 35 FF | шт. | 36159.9 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак,ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935949
TALIA SYSTEM 15 CF (Chaffoteaux Франция) | шт. | 17024.7 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935950
TALIA SYSTEM 15 FF | шт. | 17953.32 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935951
TALIA SYSTEM 25 CF | шт. | 18319.14 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935952
TALIA SYSTEM 25 FF | шт. | 20260.8 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935953
TALIA SYSTEM 30 FF | шт. | 21442.68 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935954
TALIA SYSTEM 35 FF | шт. | 22455.72 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935955
Mira 24 CF NAT TP | шт. | 20851.74 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935956
Mira Comfort 24 CF | шт. | 24059.7 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником,цирк.насос,расширбак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935957
Niagara C 25FF (Chaffoteaux Франция) | шт. | 48682.2 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником со встроенным бойлером | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935958
Niagara C 25CF | шт. | 46431 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником со встроенным бойлером | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935959
Niagara C 30FF | шт. | 51299.22 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником со встроенным бойлером | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935960
Mira System 24 CF | шт. | 18741.24 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935961
Mira System 30 FF | шт. | 31516.8 | Котел газовый настенный одноконтурный ,цирк. насос, расш. бак, | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935962
33 18 298 | шт. | 3742.62 | Пульт дистанционного управления с проводным соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935963
33 18 299 | шт. | 2208.99 | Комнатный датчик с проводным соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935964
33 18 302 | шт. | 551.54 | Уличный датчик с проводным соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935965
33 18 330 | шт. | 1198.76 | Плата интерфейса шины данных | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935966
33 18 295 | шт. | 934.25 | Модуль управления двумя температурными зонами (Geo 2) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935967
33 18 300 | шт. | 863.9 | Комнатный термостат с двухпозиционным регулированием (проводной) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935968
33 18 301 | шт. | 1595.54 | Проводной термостат-программатор | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935969
33 18 261 | шт. | 1134.04 | Комплект перевода на сжиженный газ котлов моделей 24/25 кВт CF-FF | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935970
33 18 264 | шт. | 512.15 | Комплект перевода на сжиженный газ котлов моделей 30 кВт FF | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935971
33 18 327 | шт. | 1001.78 | Комплект перевода на сжиженный газ котлов моделей 30 кВт СF | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935972
33 18 328 | шт. | 562.8 | Комплект перевода на сжиженный газ котлов моделей 35 кВт FF | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935973
3678032 | шт. | 2223.06 | Комп-кт для подс-ния BACD (трехходовой клапан с моторным приводом, датчик, эл. соединения) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935974
3678035 | шт. | 5543.58 | Комплект трубок и расширительный бак к бойлеру косвенного нагрева BACD | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935975
3678159 | шт. | 2673.3 | Комплект гидравлических соединений котла | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935976
1020075 | шт. | 2420.04 | Цифровой таймер-термостат с недельным программатором | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935977
3318123 | шт. | 5346.6 | Цифровой недельный программатор ClimaManager | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935978
1306083 | шт. | 1069.32 | Комнатный термостат | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935979
Vita 24 FE (Chaffoteaux Франция) | шт. | 16461.9 | Котел газовый настенный двухконтурный с битермическим теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935980
Vita 24 CE | шт. | 15477 | Котел газовый настенный двухконтурный с битермическим теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935981
Vita 18 FE | шт. | 16039.8 | Котел газовый настенный двухконтурный с битермическим теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935982
Supreme 32 FE (Chaffoteaux Франция) | шт. | 22512 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935983
Supreme 28 FE | шт. | 21527.1 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935984
Supreme 28 СE | шт. | 20260.8 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935985
Supreme 24 FE | шт. | 17587.5 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935986
Supreme 24 СE | шт. | 16602.6 | Котел газовый настенный двухконтурный с раздельным теплообменником цирк. насос, расш. бак, ЖК дисплей | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935987
Domiproject C 24 | шт. | 21667.8 | Котел Ferroli газовый настенный двухконтурный,циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935988
Domiproject F 24 | шт. | 23356.2 | Котел Ferroli газовый настенный двухконтурный,циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935989
Domiproject C 32 | шт. | 28956.06 | Котел Ferroli газовый настенный двухконтурный,циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935990
Domiproject F 32 | шт. | 36413.16 | Котел Ferroli газовый настенный двухконтурный,циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935991
Divatop C24 M. | шт. | 26085.78 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935992
Divatop C32 M. | шт. | 32529.84 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935993
Divatop F24 M. | шт. | 31882.62 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935994
Divatop F32 M. | шт. | 38945.76 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935995
Divatop F37 M. | шт. | 38354.82 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935996
Divatop C24 Micro | шт. | 28984.2 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935997
Divatop C32 Micro | шт. | 40690.44 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935998
Divatop F24 Micro | шт. | 35456.4 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=935999
Divatop F32 Micro | шт. | 47472.18 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936000
Domitech C 24 | шт. | 26226.48 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак микропроц.управление | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936001
Domitech F 24 | шт. | 31685.64 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак микропроц.управление | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936002
Domitech C 32 | шт. | 32389.14 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак микропроц.управление | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936003
Domitech F 32 | шт. | 41168.82 | Котел газовый Ferroli с разд. теплообменником, циркуляционный насос, расширительный бак микропроц.управление | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936004
Divatop 60 C24 | шт. | 45389.82 | Котел газовый Ferroli настенный со встроенным бойлером цирк.насос, расш.бак, бойлер 60 л.из нерж. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936005
Divatop 60 F24 | шт. | 52987.62 | Котел газовый Ferroli настенный со встроенным бойлером цирк.насос, расш.бак, бойлер 60 л.из нерж. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936006
Divatop 60 C32 | шт. | 53662.98 | Котел газовый Ferroli настенный со встроенным бойлером цирк.насос, расш.бак, бойлер 60 л.из нерж. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936007
Divatop 60 F32 | шт. | 64018.5 | Котел газовый Ferroli настенный со встроенным бойлером цирк.насос, расш.бак, бойлер 60 л.из нерж. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936008
De Dietrich WHE 2.24 GN | шт. | 33333.3 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) для подключения к дымовой трубе, прир.газ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936009
WHE 2.24 LPG | шт. | 33333.3 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) для подключения к дымовой трубе,пропан | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936010
WHE 2.24 FF GN | шт. | 35100.45 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,прир.газ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936011
WHE 2.24 FF LPG | шт. | 35100.45 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,пропан | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936012
WHE 2.28 FF GN | шт. | 38288.25 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,прир.газ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936013
WHE 2.28 FF LPG | шт. | 38288.25 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,пропан | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936014
WHE 2.24 FF 3S GN | шт. | 35828.1 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,прир.газ | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936015
WHE 2.24 FF 3S LPG | шт. | 35828.1 | НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ DeDietrich (Франция) с коаксиальным дымоходом,пропан | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936016
Buderus Logamax | шт. | 34680.44 | Котел настенный Logamax U022-24K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936017
Buderus Logamax | шт. | 32673.78 | Котел настенный Logamax U024-24 K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936018
Buderus Logamax | шт. | 32411.81 | Котел настенный Logamax U042-24K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936019
Buderus Logamax | шт. | 30536.57 | Котел настенный Logamax U044-24K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936020
Buderus Logamax | шт. | 40628.11 | Котел настенный Logamax U052-24 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936021
Buderus Logamax | шт. | 41074.42 | Котел настенный Logamax U052-24K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936022
Buderus Logamax | шт. | 42115.24 | Котел настенный Logamax U052-28 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936023
Buderus Logamax | шт. | 42746.79 | Котел настенный Logamax U052-28K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936024
Buderus Logamax | шт. | 35090.59 | Котел настенный Logamax U054-24 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936025
Buderus Logamax | шт. | 35797.12 | Котел настенный Logamax U054-24K | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936026
Viessmann 24 квт, с откр.камерой сгорания | шт. | 63000 | Котел настенный газовый двухконтурный с бойлером из нержавеющей стали 46л. Vitopend 111-W (WHSB045) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936027
Viessmann 30 квт, с откр.камерой сгорания | шт. | 64300 | Vitopend 111-W (WHSB046) Котел настенный газовый двухконтурный с бойлером из нержавеющей стали 46л. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936028
Viessmann 24 квт, с закр.камерой сгорания | шт. | 66500 | Vitopend 111-W (WHSB047) Котел настенный газовый двухконтурный с бойлером из нержавеющей стали 46л. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936029
Viessmann 30 квт, с закр.камерой сгорания | шт. | 68400 | Vitopend 111-W (WHSB048) Котел настенный газовый двухконтурный с бойлером из нержавеющей стали 46л. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=936030