## Лист1
Солнечная батарея KV-100 (100Вт, 6 А) 24 вольта | шт. | 375 | Солнечный модуль: КV100/24 В. Габаритные размеры, мм: 860х1054х35. Вес: 9,8 кг. Номинальная мощность 100 Вт. Ток при максимальной мощности: 6 А. Ток КЗ: 12 А. Напряжение холостого хода: 36.7 В. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962416
Солнечная батарея KV-50 (50Вт, 3 А) | шт. | 187.5 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962417
Солнечная батарея PM-16SP | шт. | 85 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962418
Солнечная батарея PM-265SP | шт. | 1296 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962419
Солнечная батарея PM-50SP | шт. | 280 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962420
Солнечная батарея PM-30SP | шт. | 112.5 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962421
Солнечная батарея PM-130SP | шт. | 470 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962422
Солнечная батарея PM-40SP | шт. | 215 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962423
Фотомодуль KV-10 | шт. | 36 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962424
Фотомодуль KV-175 | шт. | 630 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962425
Фотомодуль KV-180 | шт. | 650 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962426
Фотомодуль KV-185 | шт. | 665 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962427
Фотомодуль KV-25 | шт. | 90 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962428
Фотомодуль KV-70 | шт. | 252 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962429
Фотомодуль KV-80 | шт. | 288 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962430
Фотомодуль KV-85 | шт. | 310 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962431
Фотомодуль KV-90 | шт. | 328 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962432
Солнечная электрогенерирующая установка 0,5Квт PM-SLU800-500 | шт. | 5820 | В состав системы PM-SLU800-500 входят следующие устройства: 1. Фотомодуль PM-C48-100TF 100W, 10 шт. 2. Инвертор синусоида 0,8 кВт(1,6 кВт max), встроенный контроллер заряда от сети 220В 40А , встроенное зарядное устройство от солнца 40А, встроенный AVR с | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962433
Солнечная электрогенерирующая система «Дачник» 60 Вт | шт. | 517 | Гарантийный срок эксплуатации энергоустановки на солнечных батареях PM-SLU800-500 составляет 3 года . | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962434
Солнечная электростанция 180 Вт | шт. | 1271 | Гарантийный срок эксплуатации энергоустановки на солнечных батареях PM-SLU800-500 составляет 3 года . | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=962435