## Лист1
Водогрейный котёл Astebo THW-I HTE (1-22 МВт) | шт | 0 | Трёхходовой жаротрубный водогрейный котёл,изготовленный из высококачественной легированной стали; имеет основательную, прочную и вместе с тем эластичную конструкцию, которая способна изменяться под воздействием высоких температур без образования зон термических напряжений и деформаций. К основным отличительным признакам можно отнести экономичность, удобство технической эксплуатации и простоту сервисного обслуживания котла. Заказчик получает надёжную и безупречную в работе, при этом не наносящую вред экологии, воедино собранную, протестированную, и полностью готовую к эксплуатации компактную теплогенерирующую установку. Котёл проектируется и изготавливается для работы на заданный, предусмотренный проектом, вид газового и\или жидкого топлива. Стандартизированная программа производства котлов имеет широкий мощностной ряд в диапазоне от 1 до 22 МВт. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993221
Водогрейный котёл Astebo THW-I NTE (1-22 МВт) | шт | 0 | Трёхходовой жаротрубный водогрейный котёл,изготовленный из высококачественной легированной стали; имеет основательную, прочную и вместе с тем эластичную конструкцию, которая способна изменяться под воздействием высоких температур без образования зон термических напряжений и деформаций. К основным отличительным признакам можно отнести экономичность, удобство технической эксплуатации и простоту сервисного обслуживания котла. Заказчик получает надёжную и безупречную в работе, при этом не наносящую вред экологии, воедино собранную, протестированную, и полностью готовую к эксплуатации компактную теплогенерирующую установку. Котёл проектируется и изготавливается для работы на заданный, предусмотренный проектом, вид газового и\или жидкого топлива. Стандартизированная программа производства котлов имеет широкий мощностной ряд в диапазоне от 1 до 22 МВт. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993222
Паровой котёл Astebo THD-IZ (16-55 т/час) | шт | 0 | Трёхходовой жаротрубный паровой котёл, согласно представленного чертежа; с внутрикорпусной, полностью водоохлаждаемой поворотной камерой ОГ. Паропроизводительность макс.продолжительная, от 16000 до 55000 [кг/час] что соответствует эквивалентной тепловой мощности, [кВт] Режим работы: на природном газе с Hu 36000 кДж/Нм3 Режим работы: на дизельном топливе с Hu 42700 кДж/кг Данные соотнесены на 3% O2, температуру окружающей среды +20C, стандартный вид топлива | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993223
Водогрейный котёл Astebo THW-IZ WW (12-36 МВт) | шт | 0 | Трехходовой 2-x жаротрубный водогрейный котел > 1150; с внутрикорпусной,полностью водоохлаждаемой поворотной камерой ОГ. Максимальная тепловая мощность, от 12000 до 36000[кВт] Max.доп.температура подачи(защита STB)- зависит от факт.параметров системы. Режим работы: на природном газе с Hu 36000 кДж/Нм3 Режим работы: на дизельном топливе с Hu 42700 кДж/кг Данные соотнесены на 3% O2, температуру окружающей среды +20C стандартный вид топлива и среднюю температуру котла ~70C | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993224
Котельные "под ключ" | шт | 0 | Все этапы строительства котельных от проектирования и производства котлов и котельного оборудования до монтажа и сервисного обслуживания. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993225
Паровой котёл Astebo THD-U (0,5-5 т/час) | ед | 895384 | Трёхходовой жаротрубный паровой котёл, с реверсивной топкой, изготовленный из высококачественной легированной стали; имеет основательную, прочную и вместе с тем эластичную конструкцию, которая способна изменяться под воздействием высоких температур без образования зон термических напряжений и деформаций. К основным отличительным признакам котла можно отнести экономичность, удобство технической эксплуатации и простоту сервисного обслуживания. Заказчик получает надёжную и безупречную в работе, при этом не наносящую вред экологии, воедино собранную, протестированную, и полностью готовую к эксплуатации компактную парогенерирующую установку. Котёл проектируется и изготавливается для работы на заданный, предусмотренный проектом, вид газового и/или жидкого топлива. Стандартизированная программа производства котлов имеет широкий мощностной ряд в диапазоне от 0,5 до 5,0 т.п./час. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993592
Паровой котёл Astebo THSD-I (2-27 т/час) | шт | 0 | Трёхходовой жаротрубный паровой котёл, согласно представленного чертежа; с внутрикорпусной, полностью водоохлаждаемой поворотной камерой ОГ. Паропроизводительность макс.продолжительная, 2000-27000 [кг/час] что соответствует эквивалентной тепловой мощности, [кВт] Режим работы: на природном газе с Hu 36000 кДж/Нм3 Режим работы: на дизельном топливе с Hu 42700 кДж/кг Данные соотнесены на 3% O2, температуру окружающей среды +20C. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993593
Паровой котёл Astebo TND-U (0,5-5 т/час) | шт | 0 | Трёхходовой жаротрубный паровой котёл, до 0,7 бар, согласно представленного чертежа; с внутрикорпусной,полностью водоохлаждаемой поворотной камерой ОГ. Паропроизводительность макс.продолжительная, 500-5000 [кг/час] что соответствует эквивалентной тепловой мощности, [кВт] Режим работы: на природном газе с Hu 36000 кДж/Нм3 Режим работы: на дизельном топливе с Hu 42700 кДж/кг Данные соотнесены на 3% O2, температуру окружающей среды +20C | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993594
Водогрейный котёл Astebo THW-I HW (2-18 МВт) | шт | 0 | Трехходовой жаротрубный водогрейный > 115C котел, согласно представленного чертежа; с внутрикорпусной,полностью водоохлаждаемой поворотной камерой ОГ. Максимальная тепловая мощность, 18000 [кВт] Max.доп.температура подачи(защита STB)- зависит от факт.параметров системы. Режим работы: на природном газе с Hu 36000 кДж/Нм3 Режим работы: на дизельном топливе с Hu 42700 кДж/кг Данные соотнесены на 3% O2, температуру окружающей среды +20C стандартный вид топлива и среднюю температуру котла ~120C | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993595
Водогрейные котлы WOLF серии Duotherm | шт | 0 | Характеристики котлы максимально адаптированы для российского рынка удобный типоряд для применения в блочно-модульных котельных высокий кпд – не менее 95% компактные размеры и вес для размещения в производственных и блочно-модульных котельных современный привлекательный дизайн котлы имеют симметричную конструкцию для оптимального распределения тепловых напряжений поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнений рабочее избыточное дваление до 6 бар хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла гарантия на котел 2 года. Стальные двухходовые жаротрубные водогрейные котлы Duotherm поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 500 до 2 000 кВт. Котлы оснащены топкой, работающей под наддувом. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 115? при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования” и составляет не менее 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007219
Водогрейные котлы WOLF серии Dynatherm, стальные трехходовые жаротрубные | шт | 0 | Характеристики Высокий кпд до 93,5% 3 газохода для снижения уровня NOx в отходящих газах Центральное расположение жаровой трубы, а также второго и третьего газоходов с водяным охлаждением между первым и вторым газоходами. Большой обьем воды в котле гарантирует оптимальное послойное распределение температуры Симметричная конструкция котла для оптимального распределения напряжений Хода дымовых газов, большая камера сгорания для снижения теплового напряжения топочного пространства и, как следствие, уровня NOx отходящих газов Поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнения Легкая чистка котла Рабочее избыточное давление 6, 8 и 10 бар Хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу для снижения теплоопотерь от излучения Котел может использоваться в комбинации с системой регенерации тепла Recitherm Гарантия на тело котла 5 лет Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы GKS Dynatherm выпускаются в России по лицензионному соглашению с немецким концерном WOLF GmbH. Поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 1 700 до 5 800 кВт. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 115? при допустимом рабочем давлении до 0,6 МПа (6 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных обьектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования“ и составляет 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007220
Паровые котлы WOLF серии Vapotherm, двухходовые жаротрубные | шт | 0 | Характеристики высокий кпд - не менее 92% мощностью от 500 до 4000 кг/час компактный размер и вес современный дизайн симметричная конструкция котла для оптимального распределения тепловых напряжений поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнений рабочее избыточное давление до 6 бар хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла гарантия на котел 2 года. Паровые котлы Vapotherm со встроенным экономайзером паропроизводительностью от 500 до 4000 кг/ч на газообразном и легком жидком топливе предназначены для выработки насыщенного пара. Производятся в двух модификациях: с абсолютным давлением пара до 0,6 или 0,9 МПа (6 или 9 бар) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007221
Водогрейные котлы WOLF серии Euromax, стальные трехходовые жаротрубные | шт | 0 | Характеристики Высокий КПД до 95% Температура обратной воды 40? 3 газохода в цилиндрической камере котла Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры в подающей линии Мин. нагрузка 40% обеспечивает низкую частоту тактования горелки Большой объем воды в котле гарантирует оптимальное послойное распределение температуры Камера сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, а также чистое и полное сжигание топлива Поверхности нагрева, расположенные друг над другом, защищают котел от возможности образования конденсата Допустимая разница между температурой в подающей и обратной линии составляет макс. 50 K Рабочее избыточное давление 6 бар Теплоизоляция толщиной 100 мм позволяет значительно снизить теплопотери от излучения Котел может использоваться в комбинации с гидравлической системой thermoOne и системой регенерации тепла recitherm Гарантия на котел 5 лет Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы Euromax вырускаются в России по лицензионному соглашению с немецким концерном WOLF GmbH. Поставляются заказчику в двух типоразмерах номинальной мощностью 1 300 и 2 000 кВт. Котлы низкотемпературные, оснащены топкой, работающей под наддувом. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 100? или воды в системе отопления под низким давлением с максимальной температурой 115? при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар). Система термодинамического разделения предназначена для подготовки двух различных температур теплоносителя в режиме параллельной работы. Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования“ и составляет 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007222
Водогрейные котлы WOLF серии Eurotwin, жаротрубные | шт | 0 | Характеристики Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры в подающей линии. КПД котла до 95%. Камера сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, а также чистое и полное сжигание топлива. На переднем фронте котла находятся две полностью поворотные дверцы котла, которые обеспечивают легкий доступ при чистке топки и поверхностей нагрева. Здесь же размещены все элементы управления котла. Передняя и задняя стенки котла, соединенные траверсами, служат несущими элементами для монтажа на изготовленном на заводе фундаменте. Котел прочно приварен к стальной раме. Обшивка котла состоит из легко монтируемых отдельно упакованных кассетных частей. Небольшая ширина котла делает его чрезвычайно привлекательным для размещения в блочно-модульных котельных и помещениях с ограниченной шириной дверного проема. Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы Eurotwin поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 450 до 1 250 кВт. Предназначены для режима работы с плавно снижающейся температурой воды котла. Используются для получения горячей воды с максимальной температурой 100? при допустимом рабочем давлении 0,5 МПа (5 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения бытовых и административных обьектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования“ и составляет 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007223
Водогрейные котлы WOLF серии Eurotherm,водотрубные и котлы перегретой воды | шт | 0 | Характеристики предназначены для получения горячей воды с температурами до 115 и перегретой воды до 150 С давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 бар). высокий кпд - не менее 92% компактный размер и вес современный дизайн симметричная конструкция котла для оптимального распределения тепловых напряжений поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнений рабочее избыточное давление до 6 бар хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла гарантия на котел 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Разработаны с учетом многолетнего опыта российских производителей котельного оборудования и всех современных требований рынка в тесном сотрудничестве со специалистами немецкого концерна WOLF GmbH. Котлы поставляются заказчику в восьми типоразмерах номинальной мощностью от 3 150 до 58 200 кВт в двух модификациях – на 115? и на 150?. Предназначены для получения горячей воды с предельными номинальными температурами 115 или 150? при допустимом рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р и имеют разрешение на применение от Ростехнадзора РФ. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленного и коммунального назначения и для получения перегретой воды в технологических целях. Работают на природном газе, легком жидком топливе, нефти/мазуте в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования” и составляет не менее 20 лет. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1007224