## Лист1
вентилят ВЦ4-75-2,5 исп1 | ВЦ4-75-2,5 исп1 | 5820 | Обозначение Производительность тыс. м3/час0.4-0,8 Полное давление Па140-50 Двигатель0,25/1500 Масса, кг.19.4 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443050
вентилятор ВР280-46-2 (14-46)исп1 | шт | 5324 | ВЦ14-46-2 исп1 Обозначение Производительность тыс. м3/час Полное давление Па Двигатель кВт Масса, кг. 0,4-0,8 140-50 0,25/1500 19,4 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443052
вентилятор ВР120-45-5(ЦП 7-40) (6-45)исп5 | шт | 35750 | ВР120-45-5 (ЦП 7-40) (6-45)исп5 Обозначение Производительность тыс. м3/час 2,7-7,2 Полное давление Па 1420-1050 Двигатель5,5/1500 Масса, кг.243 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443054
вентилятор ВР240-26-2,5 | шт. | 16720 | Обозначение Производительность тыс. м3/час 0,57-1,08 Полное давление Па1630-1700 Двигатель1,5/3000 Масса, кг.52 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443081
вентилятор ВКР4 | шт. | 13528 | Обозначение Производительность тыс. м3/час0,8-2,8 Полное давление Па140 ДвигателькВт0,37/1000 Масса, кг.52 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443086
вентилятор осевой ВО12-303-4 (ВО06-300)-4 | шт. | 4015 | Обозначение Производительность тыс. м3/час2,2-3,1 Полное давление Па78-4 ДвигателькВт0,25/1500 Масса, кг.12,4 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443087
дымосос Д3,5М исп.1 (без кармана) | шт. | 28700 | Обозначение Производительность тыс. м3/час4300 Полное давление Па577 ДвигателькВт3/1500 Масса, кг.85 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443088
Отопительный агрегат АО2-4 | шт. | 17747 | Показатель Модель АО2-4 Аналоги АПВС 50-30 АВ-3-25 Производительность по теплу, 50,7 кВт 8% Производительность по воздуху, м/ч 4000 Установочная мощность эл.двигателя, кВт 0,75 Частота вращения эл.двигателя, об/мин 3000 Теплоноситель вода Род тока переменный трехфазный Частота тока, Гц 50 Напряжение, В 380 Длина, мм 715 Ширина, мм 765 Высота, мм 615 Масса, кг не более 100 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443099
Электрокалорифер СФОЦ12 | шт. | 21983 | Показатель Модель СФОЦ 12/1000 Установленная мощность, кВт 12 Производительность по воздуху, м/ч, не менее 1000 Перепад температур входящего и выходящего воздуха, C, не более 40 Вентилятор центробежный ВЦ4-75-3,15 0,37кВт 1500об/мин Длина, мм 1042 Ширина, мм 652 Высота, мм 652 Масса(нетто), кг не более 75 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443100
Калорифер КСк3-6 | шт. | 5675 | Обозначение калорифера Производи- Производи-Площадь ДУ МАССА,3кг,8 тельность тельность поверхности по теплу, по воздуху, теплообмена, кВт8%50,7 м/ч2500 м1,5%13,26 Габаритныеразмеры,не более 650*575*180 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=443101