## Лист1
Фотореле AZH-106 | шт | 755 | Автоматы светочувствительные AZH-106 герметичные. Предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055608
Фотореле AWZ | шт | 755 | Фотореле AWZ предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете (16А / герметичный / со встроенным фотодатчиком / с внутренним присоединением). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055609
Фотореле AZH-S | шт | 755 | Автоматы AZH-S предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. AZH-S — с фотодатчиком 10 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055610
Лестничный таймер ASO-201 | шт | 629 | Лестничные автоматы (таймеры-выключатели) ASO-201 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются с выключателем или кнопкой. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055612
Лестничный таймер ASO-205 | шт | 629 | Таймеры-выкпючатели (лестничные автоматы) ASO-205 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055613
Лестничный таймер AS-212 | шт | 667 | Лестничные автоматы (таймеры) AS-212 предназначены для автоматического отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055614
Импульсное реле BIS-411 | шт | 704 | Реле BIS-411 предназначены для управления освещением или иной нагрузкой из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055615
Импульсное реле BIS-402 | шт | 704 | Реле BIS-402 предназначены для управления освещением или иной нагрузкой из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055616
Импульсное реле с лестничным автоматом (таймером) BIS-413 | шт | 962 | Реле BIS-413 предназначены для включения/выключения освещения, электроустановок и т.п. из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопок. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055617
Реле контроля фаз CZF-BR | шт | 798 | Реле контроля фаз CZF-BR предназначены для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: отсутствия хотя бы одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода. Монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения и времени отключения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055618
Реле контроля фаз CZF-312 | шт | 882 | Автомат защиты электродвигателей CZF-312 предназначен для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: отсутствия хотя бы одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода. Монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога, без задержки отключения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055619
Реле CKF | шт | 793 | Автомат CKF предназначен для защиты элветродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети, в случаях: отсутствия напряжения в отдельных фазах, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода, нарушения чередования фаз. Монтаж на плоскость. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055620
Реле CKF-BR | шт | 837 | Автомат защиты электродвигателей CKF-BR предназначен для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: отсутствия хотя бы одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода. Монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения, регулировка времени отключения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055621
Реле CKF-317 | шт | 891 | Автомат защиты электродвигателей CKF-317 предназначен для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: отсутствия хотя бы одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода. Монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения, без нулевого провода. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055622
Реле напряжения CP-721 | шт | 1762 | Реле напряжения СР-721 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путем отключения питания при выходе его за установленный пределы. Однофазный (2 модуля), цифровой, микропроцессорный, 30А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055623
Автоматический переключатель фаз PF-431 | шт | 2260 | Автоматический переключатель фаз предназначен для повышения надежности питания однофазных потребителей. С приоритетной фазой L1*. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055624
Автоматический переключатель фаз PF-451 | шт | 3663 | Автоматические переключатели фаз PF-451 предназначены для повышения надежности питания однофазных потребителей. C выходами для контакторов, с регулируемыми верхними (230-260) и нижними (150-210) значениями напряжения переключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055625
Указатель напряжения LK-712 | шт | 239 | Указатель LK-712 сигнализирует светодиодом наличие фазы однофазной сети. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055626
Указатель напряжения LK-713 | шт | 328 | Указатели LK-713 сигнализируют светодиодами наличие отдельных фаз трехфазной сети. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055627
Указатель напряжения WN-711 | шт | 911 | Указатель напряжения WN-711 используется для измерения напряжения в однофазной сети переменного тока и отображения его величины на светодиодной шкале. Диапазон измеряемых напряжений - от 190 до 240В с дискретностью 5В. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055628
Указатель напряжения WN-723 | шт | 2011 | Указатель напряжения WN-723 используется для измерения напряжения в трехфазной сети переменного тока и отображения его величины на светодиодной шкале. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055629
Указатель напряжения цифровой WN-1 | шт | 2179 | Предназначен для отображения на светодиодном индикаторе величины напряжения в однофазной сети переменного тока. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055630
Указатель напряжения WN-3 | шт | 2815 | Для отображения на светодиодном индикаторе величины напряжения в отдельных фазах трёхфазной сети переменного тока. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055631
Указатель тока цифровой WT-1-T | шт | 2568 | Для отображения силы тока в однофазной сети переменного тока на светодиодном индикаторе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055632
Указатель тока WT-3-T | шт | 3771 | Для отображения силы тока в отдельных фазах трёхфазной сети переменного тока на светодиодном индикаторе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055633
Реле времени PCA-512 | шт | 1138 | Реле времени - формирователь импульса. Напряжение питания 230В, контакт 1Р, 10А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055634
Реле времени PCR-513U | шт | 1290 | Реле времени с задержкой включения. Напряжение питания 12-264В AC/DC, контакт 1Р, 10А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055635
Реле времени PCR-515 | шт | 1198 | Микропроцессорное электронное реле времени PCR-515 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики. Включение нагрузки после подачи напряжения питания и отсчета заданного времени. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055636
Реле времени PCU-510 | шт | 1270 | Многофункциональное реле времени PCU-510 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных и т.п. на заданный отрезок времени. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055637
Реле времени PCU-520 | шт | 1835 | Многофункциональное реле времени PCU-520 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных и т.п. на заданный отрезок времени. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055638
Реле времени PCS-516U | шт | 1678 | Многофункциональные микропроцессорные электронные реле PCS-516, PCS-516U времени предназначены для включения/выключения потребителя в системах промышленной и бытовой автоматики на заданный отрезок времени. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055639
Реле времени PO-415 с задержкой выключения и входом управления | шт | 745 |  | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055640
Реле времени PO-406 с задержкой выключения и входом управления | шт | 731 | Реле времени PO-406 предназначено для поддержания работы устройства после размыкания управляющего контакта в течение установленного отрезка времени. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055641
Реле времени PCG-417 | шт | 1385 | Реле PCG-417 управляет контакторами, переключающими обмотки электродвигателя со схемы «ЗВЕЗДА» при пуске на схему «ТРЕУГОЛЬНИК» в рабочем режиме и значительно снижает пусковой ток. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055642
Реле времени программируемое PCZ-521 | шт | 2093 | Реле времени PCZ-521 предназначены для включения-выключения различных бытовых и промышленных приборов и электроустановок по предварительно установленной программе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055643
Реле времени программируемое PCZ-522 | шт | 2497 | Реле времени PCZ-522 предназначены для включения-выключения различных бытовых и промышленных приборов и электроустановок по предварительно установленной программе. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055644
Реле времени программируемое PCZ-525 | шт | 2857 | Реле времени PCZ-525 предназначено для включения-выключения освещения в моменты захода и восхода солнца в зависимости от географических координат местности и времени года. Возможна корректировка времени включения-выключения в пределах 99 минут. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055645
Реле времени астрономическое двухканальное PCZ-527 | шт | 3138 | Реле времени PCZ-527 предназначено для включения-выключения освещения в моменты захода и восхода солнца в зависимости от географических координат местности и времени года. Возможна корректировка времени включения-выключения в пределах 99 минут. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055646
Реле тока приоритетное PR-613 | шт | 1278 | Реле тока PR-613 предназначены для отключения неприоритетных цепей при превышении допустимой величины потребления электроэнергии. Ток неприоритетной цепи 2 - 15А, сквозной канал, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055647
Реле тока приоритетное PR-615 | шт | 1340 | Реле тока PR-615 предназначены для отключения неприоритетных цепей при превышении допустимой величины потребления электроэнергии. Ток неприоритетной цепи 4 - 30А, сквозной канал, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055648
Ограничитель мощности ОМ- 3 | шт | 1676 | Ограничитель мощности OM-3 предназначен для контроля потребления мощности в однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения, несанкционированного подключения к питающей сети на лестничной площадке, коридоре и т.п. Диапазон контролируемой мощности 0,5-5 кВТ, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055649
Ограничитель мощности ОМ-630-2 | шт | 5915 | Трехфазный ограничитель мощности OM-630-2 предназначен для непрерывного контроля потребляемой от сети питания мощности и отключения нагрузки при превышении ее свыше установленного значения и защиты цепей питания от короткого замыкания. Микропроцессорный, многофункциональный, для работы с трансформаторами тока, работа с приоритетной и неприоритетной нагрузками, встроенный счетчик числа отключений, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055650
Ограничитель мощности ОМ-631 | шт | 1134 | Ограничители мощности OM-631 предназначены для контроля потребления мощности в однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения. Диапазон контролируемой мощности 200-2000Вт, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055651
Регулятор температуры RT-820 | шт | 1378 | Регулятор температуры RT-820 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима путём включения-выключения нагревательной (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры. Диапазон температур от +4 до +30С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055652
Регулятор температуры RT-821 | шт | 1378 | Регулятор температуры RT-821 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима путём включения-выключения нагревательной (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры. Диапазон температур от -4 до +5С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055653
Цифровой регулятор температуры RT-820M | шт | 2011 | Цифровой, микропроцессорный терморегулятор с диапазоном температур -25 до +130С. Выбор режима работы: нагрев или охлаждение. Регулируемый гистерезис от 1 до 30С. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055654
Тепловое реле CR-810 | шт | 1125 | Тепловое реле CR-810 предназначено для защиты электродвигателей от перегрева, с внешними термисторными датчиками, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055655
Реле контроля уровня PZ-828 | шт | 1275 | Предназначен для контроля и поддержания заданного уровня электропроводящих жидкостей и управления электродвигателями насосных установок. Одноуровневый, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055656
Реле контроля уровня PZ-829 | шт | 1973 | Автомат PZ-829 предназначен для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей в резервуарах, бассейнах, водонапорных башнях и т.п. и управления электродвигателями насосных установок. Двухуровневый, монтаж на DIN-рейке 35 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055657
Реле контроля уровня PZ-830 | шт | 2988 | Автомат PZ-830 предназначен для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей в резервуарах, бассейнах, водонапорных башнях и т.п. и управления электродвигателями насосных установок. Автомат контролирует наличие жидкости на трех уровнях. Третий уровень - аварийный. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055658
Вспомогательное электромагнитное реле РК-1Р | шт | 428 | Реле электромагнитное (промежуточное) PK-1Pпредназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055659
Вспомогательное электромагнитное реле РК-2Р | шт | 465 | Реле электромагнитное (промежуточное) PK-2P предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055660
Вспомогательное электромагнитное реле РК-3Р | шт | 608 | Реле электромагнитное (промежуточное) PK-3P предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055661
Вспомогательное электромагнитное реле РК-4Р | шт | 661 | Реле электромагнитное (промежуточное) PK-4P предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055662
Фильтр сетевой помехоподавляющий OP-230 | шт | 1664 | Предназначен для подавления индустриальных помех, распространяющихся по питающей сети от промышленного оборудования (различного рода преобразователей, импульсных источников питания, электродвигателей и т. п.). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055663
Однофункциональное реле времени CRM-81J/230V | шт | 1145 | Простое реле времени с одной временной функцией и возможностью точной настройки времени потенциометром. Напряжение питания AC 230V, выход 1х16А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055664
Многофункциональное реле времени CRM-61 | шт | 1401 | Мультифункциональное реле времени 6 функций/6 временных диапазонов. Напряжение питания AC 24-240V, DC 24V, выход 1х8А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055665
Реле времени CRM-91H/230V | шт | 1462 | Многофункциональное реле времени 10 функций/10 временных диапазонов. Напряжение питания AC 230V, выход 1х16А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055666
Реле времени CRM-82TO/UNI | шт | 1920 | Реле времени с задержкой выключения после выпадения напряжения 1s-10min. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055667
Многофункциональное реле времени CRM-2T/230V | шт | 1787 | Реле задержки запуска электродвигателей звезда / треугольник. Напряжение питания AC 230V, выход 2х16А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055668
Реле времени CRM-2H/230 | шт | 1619 | Асимметрический циклователь - двухфункциональное аналоговое реле времени. Напряжение питания AC 230V, выход 1х16А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055669
Лестничный автомат CRM-4 | шт | 1136 | Cлужит для задержки выключения освещения на лестницах, в корридорах, в подъездах, совмещенных помещениях или замедления выключения вентилятора (WC, ванны и т.п.) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055670
Реле времени PDR-2A/230V | шт | 2729 | Для управления различными эл.приборами. В зависимости от выбранной функции, реле времени программируемое включает или выключает прибор на определенное время после подачи (исчезновения) напряжения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055715
Цифровой коммутирующий таймер SHT-1/230 | шт | 2261 | Цифровой коммутирующий таймер. Режим времени: день/неделя. Коммутация: авто/ручная/случайная. Одноканальное, 1х16А, напряжение питания AC 230V. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055716
Фотореле SOU-1/230 | шт | 1357 | Сумеречный выключатель (фотореле) с функцией настраиваемого уровня освещения. Напряжение питания AC 230V, выход 1х16А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055717
Фотореле SOU-2/230 | шт | 3410 | Сумеречный выключатель (фотореле) с коммутирующим таймером. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055718
Фотореле SOU-3/230 | шт | 1566 | Cумеречный световой выключатель позволяет выбирать из трех диапазонов уровня освещенности. Встроенный датчик освещения, IP65, 12А. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1055719