## Лист1
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-515 | шт | 0 | Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-515 предназначен для местного маг-нитопорошкового контроля сварных соединений, деталей бурового оборудования, строительных конструкций, узлов и деталей железнодорожного подвижного состава. Дефектоскоп обеспечивает переменный и полуволновой постоянный ток до 1500 А с плавной регулировкой, а также режим размагничивания с фиксированной продолжительностью. С помощью дефектоскопа МИКОРОКОН МЕТ-515 реализуется циркулярное намагничива-ние участка при помощи стержневых электродов (один из электродов снабжен выключате-лем цикла намагничивания), или продольное (соленоидальное) посредством витков кабеля или при помощи приобретаемой дополнительно катушки. Кабели и стержневые электроды с парой запасных наконечников поставляются в комплекте дефектоскопа. Корпус повышенной надежности для тяжелых условий эксплуатации. Непосредственное измерение тока в выходной цепи. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066068
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-530 | шт | 0 | Cтационарный магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-530 предназначен для контроля деталей вагонов и локомотивов, шестерен, колец подшипников, деталей бурового оборудования нефтегазового комплекса, труб, валов и прочих длинномерных деталей длиной до 1200 мм, диаметром до 300 мм, массой до 150 кг. Дефектоскоп обеспечивает намагничивание переменным и полуволновым постоянным током до 3000 А, с плавной регулировкой. Режим размагничивания с регулируемым интервалом. В базовой комплектации дефектоскопа - силовая установка МИКРОКОН МАГ-430, стенд магнитопорошкового контроля МИКРОКОН МАГ-611-1500 с электродами для циркулярного намагничивания, миксер-распылитель магнитопорошковой суспензии МИКРОКОН МАГ-695. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066069
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-349 | шт | 70400 | Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-349 предназначен для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: НКТ, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем машиностроении для контроля пружин, муфт, тонких зубчатых колес, торцов труб, валов, осей; тормозных дисков, и т.п., крупного крепежа по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам. Дефектоскоп обеспечивает переменное и полуволновое постоянное магнитное поле с плавной регулировкой, размагничивание снижением тока. Выносной блок управления позволяет использовать дефектоскоп на стенде. Дополнительная защита обмотки и рабочего окна устойчива к механическому износу, совместима с большинством дефектоскопических материалов на водной и масляной основе, гарантирует долгую эксплуатацию. Напряженность поля в центре рабочего окна дефектоскопа: 270 А/см (переменное поле), 340 А/см (постоянное поле). Напряженность поля на объекте контроля - 38-55 А/см. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066070
Магнитопорошковый дефектоскоп на постоянных магнитах МИКРОКОН МАГ-101 | шт | 14000 | Магнитопорошковый дефектоскоп на постоянных магнитах МИКРОКОН МАГ-101 предназначен для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: НКТ, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем, энергетическом и транспортном машиностроении для контроля по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам торцов труб, валов, осей; пружин, тормозных дисков, муфт, тонких зубчатых колес и т.п.. Дефектоскоп гибкий магнитопровод, обеспечивающий дополнительное удобство при контроле объектов различной формы. Напряженность магнитного поля при межполюсном расстоянии 100 мм: 230 А/см, при межполюсном расстоянии 200 мм: 80 А/см С незначительными изменениями выпускается с 2005 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066071
Ярмовый магнит МИКРОКОН МАГ-212 | шт | 0 | Ярмовый магнит МИКРОКОН МАГ-212 (портативный магнитопорошковый дефектоскоп, магнитные клещи) разработан в 2011г. на замену распространенной модели ярмового магнита МИКРОКОН МАГ-203 и предназначен для магнитопорошкового контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ ГОСТ 33006.2-2014, а также сварных соединений, деталей или участков узлов и оборудования в приложенном переменном или постоянном поле поле по ГОСТ 56512-2015. Дефектоскоп обеспечивает обнаружение поверхностных и подповерхностных дефектов. Снабжен гибкими полюсами для установки на сварные соединения трубопроводов и другие криволинейные поверхности. Преимущества: • Удобный, эргономичный корпус; • Питание переменным током – непосредственно от электросети, не требует никаких дополнительных блоков и модулей; • Не требуется переключение «переменный-постоянный ток» - нет опасности перегрева и повреждения обмоток; Напряженность поля между выпрямленными полюсами: 60 А/см (переменное поле, Ст3). Сила отрыва: переменное поле - 8,0 кг; постоянное поле - 40 кг. Превосходит требования ГОСТ 53700. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066072
Система расшифровки рентгеновских снимков МИКРОКОН РАД – 594 | шт | 300500 | Система расшифровки рентгеновских снимков МИКРОКОН РАД-594 - метрологически обеспеченный аппаратно-программный комплекс для перевода в цифровую форму и расшифровки рентгеновских снимков сварных соединений, деталей, форматом до А4. Система обеспечивает прецизионный ввод снимка в 8/16-битном формате, оценку пригодности снимка к расшифровке по ГОСТ 7512 и интерактивную расшифровку снимка с классификацией сварных соединений и формированием отчета по ГОСТ 23055, архивацию базы снимков и протоколов на CD-R/DVD-R. Обеспечивается контроль механики и оптики сканера. Самостоятельная калибровка системы пользователем без каких-либо дополнительных затрат; требуется только периодическая поверка набора мер оптической плотности и денситометра. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066073
Металлографический портативный микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У | шт | 0 | Портативный металлографический микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У предназначен для неразрушающего металлографического анализа состояния металла нефтегазового и нефтехимического оборудования. Подходит для обследования бурового оборудования на межкристаллитную коррозию в полевых условиях. Не требует выреза образца, сохраняет остаточный ресурс оборудования. Набор увеличений в стандартной поставке - 100х, 200х и 400х, с дополнительной оптикой - 500х, 800х. Сетевое и батарейное питание. Возможности фотосъемки и автоматизированного металлографического анализа с фотоканалом и программным пакетом МИКРОКОН МЕТ 6.5. Успешные внедрения на предприятиях химии, энергетики, машиностроения с 2004 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066074
Система металлографического анализа МИКРОКОН МЕТ | шт | 0 | Системы металлографического анализа МИКРОКОН МЕТ предназначены для проведения ресурсосберегающего металлографического исследования полного цикла - от подготовки поверхности до вывода отчета. Системы МИКРОКОН МЕТ метрологически обеспечены, включены в Госреестр средств измерений. Система обеспечивает исследования структуры металла по ГОСТ 3443, ГОСТ 5640, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233, ГОСТ 1778, ГОСТ 11878, ГОСТ 801, ОСТ 34-70-690, ТУ-14-3р-55-2001 с выводом стандартных форм отчетов. В комплекте системы металлографический портативный микроскоп МИКРОКОН МПМ, фотоканал, ноутбук, программный пакет металлографического анализа MICROKON MET, струйный фотопринтер, дополнительно лазерный принтер для печати документов, по заказу - шлиф-машина МИКРОКОН ШЛИФ-2У-А. Успешные внедрения систем на предприятиях тепловой энергетики, химической промышленности, нефтегазового комплекса, в экспертных организациях – с 2001 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066075
Пенетрант PFINDER 800 | шт | 0 | Дуальный (контрастный и люминесцентный) пенетрант. Применяется для контроля сварных соединений, химического оборудования, турбинных лопаток, течеискания капиллярным методом. Четкие стабильные индикации, малиновые при дневном свете и ярко-янтарные при ультрафиолетовом освещении. Удаляется водой и очистителем. 1 класс чувствительности по ГОСТ 18442 при использовании в качестве люминесцентного пенетранта, 2-й класс как контрастного. Работает в температурном диапазоне от -20 до +100 C в соответствии с EN ISO 3452-5 и EN ISO 3452-6. Аэрозольная упаковка 500 мл. Используется с проявителями PFINDER 870 или PFINDER 970 и очистителем PFINDER 895. Соответствует требованиям и спецификациям EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art.6, PMUC, RCCM. ISO 9001, ISO 14001, Свидетельство ЕВРАЗЭС. Низкое содержание галогенов и серы в соответствии с EN ISO 3452-2. В наличии на складе. Официальные поставки от производителя PFINDER KG (Германия). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066076
Пенетрант PFINDER 860 | шт | 0 | Контрастный красный пенетрант 1 класса чувствительности по ГОСТ 18442. Применяется для капиллярного контроля сварных соединений, деталей машиностроения, турбинных лопаток, бурового оборудования, герметичности металлических баков и емкостей. Работает при температурах от -20 до +100 C в соответствии с EN ISO 3452-5 и EN ISO 3452-6. Удаляется водой и очистителем. Четкие, стабильные индикации красного цвета в дневном свете. Соответствует требованиям и спецификациям EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art.6, RCCM. Низкое содержание галогенов и серы в соответствии с EN ISO 3452-2. Аэрозольная упаковка 500 мл. Используется с проявителем PFINDER 870 и очистителем PFINDER 890. В наличии на складе. Официальные поставки от производителя PFINDER KG (Германия). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066077
Магнитный порошок люминесцентный PFINDER 190 | шт | 0 | Сухой люминесцентный магнитный порошок для приготовления суспензий на водной и масляной основе. Четкие, резкие индикации в УФ-освещении. Для масляной суспензии рекомендуется несущая жидкость PFINDER 552. Размер частиц 3-5 мкм. Упаковка 0,5 кг на 500 л суспензии. Соответствует требованиям и спецификациям AMS 3044, API RP 5A5, ASME B&PV, ASTM E709, ASTM E1444, MIL-STD-271, MIL-STD-1949, MIL-STD-2132. Подходит для магнитопорошкового контроля способом приложенного поля (СПП) и способом остаточной намагниченности (СОН) по ГОСТ 21105. Официальные поставки от производителя. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066081
Магнитный порошок черный PFINDER 290 | шт | 3600 | Черный сухой магнитный порошок PFINDER 290 предназначен для приготовления магнитопорошковых суспензий на водной и масляной основах. Размер частиц 3 мкм. Уровень чувствительности А. Дает четкие контрастные индикации. Рекомендуется использовать с фоновой краской PFINDER 280. Применяется для контроля сварных соединений, металлоконструкций, деталей машиностроения. Подходит для магнитопорошкового контроля способом приложенного поля (СПП) и способом остаточной намагниченности (СОН). Аналог магнитных порошков БИКОТЕСТ 333 или HELLING BW 333 Соответствует требованиям и спецификациям EN ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 1444, AMS 3042, ASTM E 709. Безопасен согласно директиве 1999/45/EC. Упаковка 1 кг. Официальные поставки от производителя. Всегда в наличии на складе - лидер продаж 2014г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066082
Металлографический портативный микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У-КС | шт | 0 | Портативный металлографический микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У-КС предназначен для неразрушающего для неразрушающего контроля состояния структуры металла нефтегазового и нефтехимического оборудования, в том числе стенок емкостей, гибов паропроводов. Преимущества металлографического микроскопа МИКРОКОН МПМ-2У: - Не требует выреза образца, сохраняет остаточный ресурс оборудования. - Возможность работы на выпуклых и вогнутых поверхностях. - Прочный, надежный корпус без выступающих частей. - Точная выстановка оптической оси - максимум резкости в наблюдаемом поле. - Магнитные держатели для работы на вертикальных поверхностях. Установочный узел с устройством координатного перемещения, оснащенным магнитными держателями, позволяет вести наблюдение и съемку поверхности шлифа для исследований по ГОСТ 5639 без переустановки микроскопа. Набор увеличений в стандартной поставке - 100х, 200х и 400х, с дополнительной оптикой - 500х, 800х. Сетевое и батарейное питание. Возможности фотосъемки и автоматизированного металлографического анализа с фотоканалом и программным пакетом МИКРОКОН МЕТ 6.5.1. Успешно применяется на предприятиях нефтегазовой отрасли, химии, энергетики, машиностроения с 2005 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066083
Несущая жидкость для магнитопорошковой суспензии PFINDER 551 | шт | 0 | Несущая жидкость для приготовления масляных магнитопорошковых суспензий. Без запаха, без собственной люминесценции. Используется с магнитными порошками PFINDER 190 и PFINDER 290. Канистра 30 л / 25 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066458
Металлографический портативный микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У-СП | шт | 0 | Металлографический портативный микроскоп (металлургический микроскоп) МИКРОКОН МПМ-2У-СП предназначен для неразрушающего контроля состояния металла оборудования нефтегазового комплекса, химической промышленности, предприятий нефтепереработки. Подходит для обследования бурового оборудования на межкристаллитную коррозию в полевых условиях. Не требует выреза образца, сохраняет остаточный ресурс оборудования. Модель для контроля шлифов при затрудненном доступе. Установочный узел оснащен магнитными держателями. Набор увеличений в стандартной поставке - 100х, 200х и 400х, с дополнительной оптикой - 500х, 800х. Сетевое и батарейное питание. Возможности фотосъемки и автоматизированного металлографического анализа с фотоканалом и программным пакетом МИКРОКОН МЕТ 6.5.1. Успешно применяется на предприятиях химии, энергетики, машиностроения с 2005 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066459
Миксер магнитопорошковой суспензии МИКРОКОН МАГ-695 | шт | 0 | Миксер магнитопорошковой суспензии МИКРОКОН МАГ-695 предназначен для подготовки, поддержания в рабочем состоянии и нанесения магнитопорошковой суспензии на поверхность объекта контроля. Возможна подготовка всех видов магнитопорошковых суспензий: на водной или масляной основе; из жидкого, сухого магнитопорошкового концентрата или пасты; из сухого магнитного порошка и воды с присадками или несущей жидкости yf углеводородной основе. Нанесение на контролируемую поверхность ведется из эргономичного распылительного узла с возможностью регулировки интенсивности распыления от струи до тонкой взвеси. Миксер МИКРОКОН МАГ-695 в основном используется для работы в цехе. Установка оснащена: смесительным баком из нержавеющей стали объемом 30 л; сервисным сливом для полного опорожнения системы при обслуживании, транспортировке или перед длительным хранением. Установка смонтирована на прочной передвижной стойке из дюраля, установленной на ролики промышленного исполнения. Питание: 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, Вт, не более: 400 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066556
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-359 | шт | 56000 | Магнитопорошковый дефектоскоп-соленоид переменного поля МИКРОКОН МАГ-359 предназначен для контроля торцов труб и валов бурового оборудования, крепежа и мелких деталей. Также может использоваться как дополнительная станция размагничивания дополнительно к магнитопорошковому дефектоскопу МИКРОКОН МАГ-530. Дополнительная защита обмотки и рабочего окна устойчива к механическому износу, совместима с большинством дефектоскопических материалов на водной и масляной основе, гарантирует долгую эксплуатацию. Напряженность поля в центре рабочего окна дефектоскопа: 160 А/см. Напряженность поля на объекте контроля - 38-55 А/см. Дефектоскоп имеет сертификат ГОСТ Р. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066679
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-310 | шт | 0 | Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-310 применяется для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: насосно-компрессорных труб, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем машиностроении для магнитопорошкового контроля пружин, торцов труб, валов, осей; тормозных дисков, муфт, тонких зубчатых колес и др.по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам . Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-310 обеспечивает продольное намагничивание с плавной регулировкой поля и возможностью переключения направления. Напряженность поля в центре рабочего окна - 220 А/см, внутренний диаметр рабочего окна 250 мм. Размагничивание выполняется вручную, снижением тока и переключением направления поля. Дополнительная защита обмотки и рабочего окна устойчива к механическому износу и совместима с большинством дефектоскопических материалов на водной и масляной основах, гарантирует долгую эксплуатацию. Успешно применяется сервисными организациями нефтегазового комплекса и на предприятиях машиностроения с 2005 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066680
Магнитопорошковая суспензия PFINDER 250, черная | шт | 0 | Черная магнитопорошковая суспензия, готовая к использованию. Применяется для контроля сварных соединений трубопроводов, различных конструкций. Размер частиц - 3 мкм. Резкие, четкие индикации. Рекомендуется использовать с фоновой краской PFINDER 280. Соответствует требованиям и спецификациям EN ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 1444, ASTM E 709, AMS 2641, AMS 3041, AMS 3042, AMS 3043, RCCM. Подходит для магнитопорошкового контроля способом приложенного поля (СПП) и способом остаточной намагниченности (СОН) по ГОСТ 21105. Низкое содержание галогенов и серы в соответствии с EN ISO 9934-2. Аналог магнитопорошковых суспенгзий BYCOTEST 103 или HELLING NRS 103. Аэрозольная упаковка 500 мл. Производство - Германия. Лидер продаж 2013 г. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066682
Магнитопорошковая суспензия PFINDER 150, люминесцентная | шт | 0 | Люминесцентная магнитопорошковая суспензия на масляной основе, готовая к использованию. Применяется для магнитопорошкового контроля сварных соединений, корпусов турбин, турбинных лопаток. Размер частиц - 3 мкм. Резкие, четкие индикации. Соответствует требованиям и спецификациям EN ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 1444, ASTM E 709, AMS 2641, AMS 3044, AMS 3045, AMS 3046, RCCM. Низкое содержание галогенов и серы в соответствии с EN ISO 9934-2 - не вызывает коррозии, улучшенное антикоррозионное действие. Подходит для магнитопорошкового контроля способом приложенного поля (СПП) и способом остаточной намагниченности (СОН) по ГОСТ 21105. Аналог магнитопорошковых суспензий BYCOTEST 101 или HELLING NRF 101 Аэрозольная упаковка 500 мл. Производство - Германия. В наличии. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1066683
Металлографический микроскоп МИКРОКОН МЕТ-105 | шт | 65000 | Металлографический микроскоп МИКРОКОН МЕТ-105 предназначен для неразрушающей оперативной металлографии нефтегазового, нефтехимического и энергетического оборудования непосредственно на объекте в полевых и цеховых условиях. Подходит для обследования бурового оборудования на межкристаллитную коррозию в полевых условиях. Не требует выреза образца, сохраняет остаточный ресурс оборудования. Установочный узел оснащен магнитными держателями и встроенным осветителем с регулируемой яркостью; может быть оснащен цифровым фотоканалом, имеет возможность питания от электросети или аккумуляторов. Коэффициенты увеличения при поставке (на выбор заказчика): 100х и 200х, 200х и 400х или 100х и 500х Габариты (без блока питания), мм.: макс. 80 х 220 Масса без блока питания, кг: 0,4 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1100974
Стенд стационарного магнитопорошкового дефектоскопа МИКРОКОН МАГ-622-1500КМ | шт | 0 | Стенд магнитопорошкового дефектоскопа МИКРОКОН МАГ-622-1500КМ предназначен для магнитопорошкового контроля деталей бурового оборудования, валов, муфт, колец подшипников, осей, тормозных дисков, пружин. Стенд оборудован для размещения деталей длиной до 1200 мм, диаметром до 300 мм, массой до 130 кг. Стенд обеспечивает продольное, циркулярное или комбинированное намагничивание. Стенд МИКРОКОН МАГ-622-1500КМ предназначен для работы с силовыми установками магнитопорошковых дефектоскопов МИКРОКОН МАГ-415, МИКРОКОН МАГ-424, МИКРОКОН МАГ-430 / 431Д, или с силовой установкой заказчика, развивающей до 6000 А. Стенд снабжен встраиваемым миксером магнитопорошковой суспензии МИКРОКОН МАГ-693 для постоянного поддержания магнитопорошковой суспензии в рабочем состоянии и нанесения ее в любой момент на объект контроля. Миксер предназначен для приготовления магнитопорошковых суспензий на водной и масляной основе, из сухого порошка, концентратов или пасты. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1144415
Ярмовый магнит МИКРОКОН МАГ-210 | шт | 0 | Ярмовый магнит МИКРОКОН МАГ-210 был разработан в 2011 г. на замену популярной модели МИКРОКОН МАГ-201. Ярмовый магнит МИКРОКОН МАГ-210 предназначен для магнитопорошкового контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014, а также сварных соединений, деталей или участков узлов и оборудования в приложенном переменном поле по ГОСТ 56512-2015. Снабжен гибкими полюсами для установки на сварные соединения трубопроводов и другие криволинейные поверхности. Напряженность поля между выпрямленными полюсами: 60 А/см (переменное поле, Ст3). Сила отрыва: 8,0 кг. Превосходит требования ГОСТ 53700. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1144416
Металлографический мини комплекс МИКРОКОН МЕТ Экспресс | компл | 143000 | Металлографический мини комплекс МИКРОКОН МЕТ Экспресс предназначен для базового неразрушающего обследования структуры металла оборудования энергетики, нефтегазовой и химической отраслей, а также обследования бурового оборудования на межкристаллитную коррозию. Металлографический мини комплекс включает микроскоп МИКРОКОН МПМ-2У-СП, фотоканал МИКРОКОН МПМ-2У-Ф, программный пакет MICROKON VID 6.5 и объект-микрометр. Коэффициенты увеличения металлографического микроскопа 100х, 200х, 400х; дополнительно 500х и 800х, возможна смена установочного узла микроскопа. Возможности МИКРОКОН МЕТ Экспресс: получение и обработка изображений, калибровка по размеру, измерение размеров, периметров и площадей зерен металла и дефектов структуры, определение процентного содержания фаз, оценка балла зерна по ГОСТ 5639, вычисление распределения размеров зерен по размеру, периметру, площади, ориентации, оценка пористости. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1144417
Металлографический мини комплекс МИКРОКОН МЕТ Экспресс Лайт | шт | 121000 | Металлографический мини комплекс МИКРОКОН МЕТ ЭКСПРЕСС Лайт предназначен для базового неразрушающего обследования структуры металла оборудования энергетики и нефтегазовой отрасли, а также обследования бурового оборудования на межкристаллитную коррозию. Металлографический мини комплекс включает микроскоп МИКРОКОН MET-105, фотоканал МИКРОКОН МПМ-2У-Ф и программный пакет MICROKON VID 6.5. Коэффициенты увеличения металлографического микроскопа - 100х и 200х или 200х и 400х на выбор заказчика. Возможности МИКРОКОН МЕТ Экспресс Лайт: получение и обработка изображений, калибровка по размеру, измерение размеров, периметров и площадей зерен металла и дефектов структуры, определение процентного содержания фаз, оценка балла зерна по ГОСТ 5639, вычисление распределения размеров зерен по размеру, периметру, площади, ориентации, оценка пористости. Обработка изображений (подавление шумов, повышение резкости, выделение границ и другие операции) Калибровка по размеру Измерение поперечных размеров, периметров и площадей зерен металла Измерение поперечных размеров, периметров и площадей дефектов структуры Определение процентного содержания фаз Оценка балла зерна по ГОСТ 5639 Вычисление распределения размеров зерен по размеру, периметру, площади, ориентации. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1144418
Дефектоскопический ультрафиолетовый фонарь МИКРОКОН УФ-102 | шт | 12500 | Ультрафиолетовый фонарь (портативный УФ-осветитель) МИКРОКОН УФ-102 предназначен для проведения люминесцентного капиллярного и магнитопорошкового контроля, а также для течеискания капиллярным методом. Также применяется для контроля качества удаления дефектоскопических материалов перед дальнейшей обработкой поверхности, определения смываемости водосмываемых пенетрантов и подобных задач. Поставляется в кейсе, с зарядным устройством, футляром и аккумулятором. Преимущества ультрафиолетового фонаря МИКРОКОН УФ-102: - высокая интенсивность ультрафиолетового излучения, уровни соответствуют ГОСТ 21105 и ГОСТ 18442; - высокая равномерность освещения поля; - прочный, надежный корпус; - малый нагрев при работе. Длина волны - 365 нм. Интенсивность ультрафиолетового излучения: 5000 мкВт/кв.см на расстоянии 10 см от объекта контроля, 2000 мкВт/кв.см на расстоянии20 см, 1370 мкВт/кв.см на расстоянии38 см Габариты: 145 х макс. диам. 40 мм. Масса 0,4 кг с аккумулятором. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1155524
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320Р | шт | 0 | Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320Р разработан для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: НКТ, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем машиностроении для контроля по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам торцов труб, валов, осей; пружин, тормозных дисков, муфт, тонких зубчатых колес и т.п. Дефектоскоп имеет разделенный блок управления, что позволяет использовать соленоид на стенде. Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320С обеспечивает соленоидальное переменное и постоянное магнитное поле с плавной регулировкой. Два амперметра реального времени, переменного и постоянного тока. Напряженность поля в центре рабочего окна - 300 А/см, внутренний диаметр рабочего окна 250 мм. Три метода размагничивания: удалением из переменного поля, снижением переменного поля, постепенным снижением постоянного поля с переключением направления. Дополнительная защита обмотки и рабочего окна устойчива к механическому износу и совместима с большинством дефектоскопических материалов на водной и масляной основах, гарантирует долгую эксплуатацию. Применяется сервисными организациями нефтегазового комплекса и на предприятиях нефтегазового машиностроения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1178849
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320С | шт | 0 | Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320С применяется для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: насосно-компрессорных труб, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем машиностроении для магнитопорошкового контроля пружин, торцов труб, валов, осей; тормозных дисков, муфт, тонких зубчатых колес и др.по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам. Может применяться для контроля сварных соединений. Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320С обеспечивает соленоидальное переменное и постоянное магнитное поле с плавной регулировкой и три метода размагничивания: удалением из переменного поля, снижением переменного поля, постепенным снижением постоянного поля с переключением направления. Дефектоскоп имеет совмещенный с соленоидом блок управления. Амперметры переменного и постоянного тока, реального времени. Напряженность поля в центре рабочего окна - 320 А/см, внутренний диаметр рабочего окна 250 мм (или 10 дюймов по заказу). Дополнительная защита обмотки и рабочего окна устойчива к механическому износу и совместима с большинством дефектоскопических материалов на водной и масляной основах, гарантирует долгую эксплуатацию. Обмотка и блок управления хорошо защищены от боковых ударов (например, при подаче дефектоскопа грузоподъемными средствами). Выпускается модификация дефектоскопа на колесном шасси, что позволяет контролировать длинномерные объекты, которые трудно перемещать по цеху. Дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-320С применяется сервисными организациями нефтегазового комплекса и на предприятиях нефтегазового машиностроения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1178850
Размагничивающая установка МИКРОКОН МАГ-751 | шт | 0 | Полуавтоматическая размагничивающая установка МИКРОКОН МАГ-751 предназначена для размагничивания мелких и средних деталей после проведения магнитопорошкового контроля или различных видов механической обработки, вызывающих нежелательное намагничивание, а также для размагничивания инструмента. Может применяться в приборостроении; машиностроении, в инструментальных и механических производствах различного профиля. Размагничивание спадающим переменным полем. Стартовая МДС – макс. 13600 ампер-витков. Плавная регулировка величины стартового тока и длительности цикла размагничивания. Программируемая схема управления позволяет задавать максимальную длительность цикла размагничивания и кривую спада переменного тока по условиям заказчика. Технические характеристики Диаметр рабочего окна: 300 х 300 мм Макс. длительность цикла размагничивания: 90 с Макс. масса детали или контейнера с деталями: 15 кг. Питание: Трехфазное 380 В / 50 Гц Макс. габариты, ВхШхГ, мм: 1350 х 400 х 420 Масса, кг, не более: 68 | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1180658
Размагничивающая установка МИКРОКОН МАГ-751-250 | шт | 0 | Станция МИКРОКОН МАГ-751-250 предназначена для размагничивания деталей после проведения магнитопорошкового контроля или различных видов механической обработки, вызывающих нежелательное намагничивание, а также для размагничивания бурового инструмента. Может применяться в приборостроении; машиностроении, в инструментальных и механических производствах различного профиля, в нефтегазовом комплексе. Снабжена соленоидом НАМАК с износостойким рабочим окном, полностью герметизированной обмоткой и механической защитой от боковых ударов тяжелыми деталями по обмотке. Метод размагничивания – спадающим переменным полем. Стартовая МДС – макс. 15000 ампер-витков. Плавная регулировка величины стартового тока и длительности цикла размагничивания. Программируемая схема управления позволяет задавать максимальную длительность цикла размагничивания и кривую спада переменного тока по условиям заказчика. Технические характеристики Диаметр рабочего окна: 250 мм (или 10” по заказу) Макс. длительность цикла размагничивания: 90 с Макс. масса детали или контейнера с деталями: 15 кг. Питание: Трехфазное 380 В / 50 Гц Макс. габариты, ВхШхГ, мм: 400х155х370 – соленоид; 400х400х150 – бокс управления Масса, кг, не более: 38 кг | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1501206
Магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-531 | шт | 0 | Cтационарный магнитопорошковый дефектоскоп МИКРОКОН МАГ-531 предназначен для контроля деталей бурового оборудования по ГОСТ 33006.2-2014: НКТ, переводников, замковых резьб и других элементов бурильных колонн; также применяется в общем машиностроении для контроля по ГОСТ Р 56512 и другим применимым нормам пружин, торцов труб, валов, осей; тормозных дисков, муфт, тонких зубчатых колес и др. деталей длиной до 1200/1400/1600 мм, диаметром до 220 мм, массой до 130 кг (в базовой комплектации и без специальной поддерживающей оснастки). Дефектоскоп обеспечивает продольное, циркулярное и комбинированное намагничивание – все виды с плавной раздельной или синхронной регулировкой тока. Циркулярное намагничивание – стандартно переменным и полуволновым постоянным током до 3600/4000/6000/8000 или 10 000 А, продольное – переменным/постоянным полем до 14000 А/витков; режим размагничивания с регулируемым интервалом. Дефектоскоп обеспечивает плавную нагрузку сети и основное потребление электроэнергии только в циклах намагничивания/размагничивания. Включение тока педалью или кнопкой. В базовой комплектации дефектоскопа - силовая установка МИКРОКОН МАГ-431Д, стенд магнитопорошкового контроля МИКРОКОН МАГ-622-1500/2000/2500ЭМ со встроенной системой подготовки и нанесения магнитопорошковой суспензии МИКРОКОН МАГ-693. Преимущества магнитопорошковых дефектоскопов МИКРОКОН МАГ Серии 500: • Возможность использования силовой установки как самостоятельного дефектоскопа для контроля массивных или габаритных деталей без помещения на стенд; • Полностью независимые продольный и циркулярный каналы – возможность проводить только циркулярное, только продольное или комбинированное намагничивание/размагничивание; • Плавная регулировка тока в каждом из каналов, в том числе непосредственно во время цикла намагничивания; • Продолжительность рабочего цикла намагничивания – до 20 с, до 13 раз больше, чем у зарубежных аналогов; • Гарантированная пауза 30 с исключает перегрев оборудования; • Простая, надежная панель управления; • Электромеханические приводы всех подвижных частей стенда; • Электромеханический прижим детали – нет необходимости в компрессоре или подводе пневмомагистрали, выше надежность; | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1864896